|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0324 от 06.10.2017 года На бланке № __________ На 1-ом листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 6 октября 2017 года

поверочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «НормоМед»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование (тип средств измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 10 | Термометры электронные медицинские | Диапазон измерения температуры: 32 °С – 44 °С | ± 0,1 °С |
| 2 | 1; 2 | 04 | Измерители измерения артериального давления | Диапазон измерения давления воздуха в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин |  3 мм рт.ст. ± 5 % |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева