|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0145

от 30 августа 2004 года

На бланке № ___________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2019 года

поверочной лаборатории участка № 2

Открытого акционерного общества «СПЕЦРАДИОНАЛАДКА»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры,тягомеры | от – 250 до 40 кПа | кл.т. 1,0 -– 2,5 |
| 4.2 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | Верхний предел измерений: 0,1; 0,25; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 1,5 |
| 4.3 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 4.4 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие с токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений для манометров: 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 60; 150; 300; 500 кПа 0,9; 1,5; 2,4 МПа (0 – 20) мА | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 4.5 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6 | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: – 0,06 МПа; – 0,1 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от – 200 С до 660 С | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 10.2 | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от – 200 С до 660 С | кл. т. 0,25 - 1,0 |
| 10.3 | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические, регуляторы температуры | от 0 С до 1600 С | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 10.4 | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от – 50 С до 1600 С | кл. т. 0,25 – 1,0 |
| 10.5 | 2 | 26.51/99.010 | Приборы показывающие и регистрирующие Диск 250, РП 160 | от – 50 С до 1800 С | кл. т. 0,5 |
| 10.6 | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от – 200 С до 1800 С | кл. т. 0,25 |
| 13.1 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,15 – 1000) В (0,05 – 1000) В (0,05 – 750) В | кл. т. 1,0 – 4,0 кл. т. 2,5 – 4,0 кл. т. 0,5 |
| 13.2 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,05 – 1000) В (0,05 – 750) В (20 - 105 ) Гц (согласно допустимой нагрузке по току В1-9) | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 0,5 |
| 13.3 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (7,5·10-4 – 30) А | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (2·10-4 – 1·10-1) А | кл. т. 0,5 |
| 13.5 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,1 – 50) А f: 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.6 | 2 | 26.51/99.013 | Омметры (из состава комбинированных приборов) | (1·10-1 – 1·109 ) Ом | ± 1,0 % |
| 13.7 | 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости | 0, 0001 – 100 мкФ | ± 0,5 % |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева