|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0302 от 18 апреля 2014 г на бланке _____________ на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 августа 2022 года

поверочной лаборатории Коммунального ремонтно-монтажного унитарного предприятия «Белсантехэнерго»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Алибегова, д.25 – 5, 220116 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных