|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0149 от 27 декабря 2004 г. На бланке _____________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 декабря 2019 года

центральной производственной лаборатории электросвязи

Гродненского филиала РУП «Белтелеком»

| № пункта |  | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код области измерений |  | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пределы измерений |  |  | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| 13.1 |  | 2 | 26.51/99.013 |  | Вольтметры постоянного тока |  | (3·10-3 – 6·102) В |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.2 |  | 2 | 26.51/99.013 |  | Вольтметры переменного тока |  | (7,5·10-1 – 6·102) В f = 50 Гц |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.3 |  | 2 | 26.51/99.013 |  | Амперметры постоянного тока |  | (1,5·10-4 – 30) А |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.4 |  | 2 | 26.51/99.013 |  | Амперметры переменного тока |  | (3·10-4 – 1·102) А f = 50 Гц |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.5 |  | 2 | 26.51/99.013 |  | Омметры |  | (2,1·10-2 – 1·1010) Ом |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 15.1 |  | 2 | 26.51/99.015 |  | Генераторы низкочастотные |  | (20 – 2 · 105) Гц коэффициент гармоник 0,03 % – 30 % (1·10-3 – 3·102) В |  | ± 0,0003 % – 3 % Δ=±0,075 % – 9 % ± 0,6 % – 18 % |  |
| 15.2 |  | 2 | 26.51/99.015 |  | Измерители длительности соединений «Агат-07»; «Агат-071» |  | (10-600) с |  | ± 1,0 % |  |
| 16.1 |  | 2 | 26.51/99.016.1 |  | Приборы кабельные, измерители параметров кабельных линий |  | (2,1·10-2 – 1·1010) Ом (1·10-3 – 111) мкФ (1·10-3 – 300) км (20 – 1·109) Гц (-119 – 0) дБ (0,1 – 640) мкс |  | ± 0,1 % – 10 % ± 0,3 % – 1,5 % ± 1,0 % ± (0,0003 – 3) % ± (0,5 – 1) дБ ± 0,1 % |  |
|  | Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  | Е.В. Бережных |  |  |