|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0043 |
|  | от «31» марта 2008г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» января 2009 г.

инженерно-технической группы Управления по Витебской области

Государственной службы медицинских судебных экспертиз

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код средств измерений |  | Наименование (тип) средств измерений |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пределы измерения, мкл |  | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки | 07.00.00.00-000 |  | 1 Дозаторы механические с варьируемым объемом дозирования BIOHIT PROLINE 1-канальные |  |  | 2 – 20 |  |  | класс точности ± 8 % от 2 до 5 мкл ± 5 % от 5 до 10 мкл ± 2,5 % от 10 до 20 мкл ± 2 % - 10 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 – 50 |  |  | ± 5 % от 5 до 10 мкл ± 2,5 % от 10 до 20 мкл ± 2 % от 20 до 50 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 – 100 |  |  | ± 2,5 % от 10 до 20 мкл ± 2 % от 20 до 100 мкл ± 1,5 % - 100 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 – 200 |  |  | ± 2 % от 20 до 100 мкл ± 1,5 % от 100 до 200 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 – 200 |  |  | ± 2 % от 50 до 100 мкл ± 1,5 % от 100 до 200 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 – 1000 |  |  | ± 1,5 % от 100 до 500 мкл ± 1 % от 500 до 1000 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 – 1000 |  |  | ± 1,5 % от 200 до 500 мкл ± 1 % от 500 до 1000 мкл |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 – 500 |  |  | ± 1 % от 1000 до 5000 мкл |  |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | 2 Дозаторы пипеточные PIPETMAN F: F2 F5 F10 F20 F25 F50 F100 F200 F250 F300 F400 F500 F1000 |  |  | 2 5 10 20 25 50 100 200 250 300 400 500 1000 |  |  |  | 5,00 % 2,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 1,20 % 1,17 % 0,90 % 0,80 % 0,80 % |
|  |  |  |  | PIPETMAN P: P20 |  |  | 2 – 20 |  |  |  | 2 мкл - ± 5 % 5 мкл - ± 2 % 10-20 мкл - ± 1 % |
|  |  |  |  | P100 |  |  | 20 – 100 |  |  |  | 20 мкл - ± 1,8 % 50-100 мкл - ± 0,8 % |
|  |  |  |  | P200 |  |  | 30 – 200 |  |  |  | 50 мкл - ± 1,0 % 100-200 мкл - ± 0,8 % |
|  |  |  |  | P1000 |  |  | 200 – 1000 |  |  |  | 200 мкл - ± 1,5 % 500-1000 мкл - ± 0,8 % |
|  |  |  |  | P5000 |  |  | 1000 – 5000 |  |  |  | 1000 мкл - ± 1,2 % 2000-5000 мкл – ± 0,6 % |
|  |  |  |  | P10 ml |  |  | 1000 – 10000 |  |  |  | 1000 мкл - ± 3,0 % 2000 мкл - ± 1,5 % 5000 мкл - ± 0,8 % 10000 мкл - ± 0,6 % |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | 3 Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные колор ДПОФц: ДПОФц-1-10 ДПОФц-1-20 ДПОФц-1-50 ДПОФц-1-100 ДПОФц-1-200 ДПОФц-1-500 ДПОФц-1-1000 |  |  | 10 20 50 100 200 500 1000 |  |  | ± 2,5 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,0 % ± 1,0 % |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | ДПОПц: ДПОПц-1-1-10 ДПОПц-1-5-50 ДПОПц-1-20-200 ДПОПц-1-100-1000 ДПОПц-1-1000-5000 |  |  | 1-10 5-50 20-200 100-1000 1000-5000 |  |  | ± (10,0…2,5) % ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % ± (1,5…1,0) % ± 1,0 % |  |
|  |  |  |  | ДПМПц: ДПМПц-8-5-50 ДПМПц-8-50-300 |  |  | 5-50 50-300 |  |  | ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | 4 Дозаторы пипеточные автоклавируемые с фиксированными и переменными объемами доз одно- и многоканальные ДПАОФ: ДПАОФ-1-10 ДПАОФ-1-20 ДПАОФ-1-50 ДПАОФ-1-100 ДПАОФ-1-200 ДПАОФ-1-500 ДПАОФ-1-1000 |  |  | 10 20 50 100 200 500 1000 |  |  | ± 2,5 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,0 % ± 1,0 % |  |
|  |  |  |  | ДПАОП: ДПАОП-1-2-20 ДПАОП-1-10-100 ДПАОП-1-20-200 ДПАОП-1-100-1000 ДПАОП-1-1000-5000 ДПАОП-1-2000-10000 |  |  | 2-20 10-100 20-200 100-1000 1000-5000 2000-10000 |  |  | ± (8,0…2,0) % ± (2,5…1,5) % ± (2,0…1,5) % ± (1,5…1,0) % ± 1,0 % ± 1,0 % |  |
|  |  |  |  | ДПАМП: ДПАМП-8-5-50 ДПАМП-8-50-300 |  |  | 5-50 50-300 |  |  | ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | 5 Дозаторы пипеточные ДПФ-1: ДПФ-1-10 ДПФ-1-20 ДПФ-1-50 ДПФ-1-100 ДПФ-1-200 ДПФ-1-500 ДПФ-1-1000 |  |  | 10 20 50 100 200 500 1000 |  |  | ± 2,5 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,0 % ± 1,0 % |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | ДПВ-1: ДПВ-1-5-40 ДПВ-1-40-200 ДПВ-1-200-1000 ДПВ-1-1000-5000 ДПВ-1-2000-10000 ДПВ-1-10-5000 |  |  | 5-40 40-200 200-1000 1000-5000 2000-10000 10-5000 |  |  | ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % ± (1,5…1,0) % ± 1,0 % ± 1,0 % ± (2,5…1,0) % |  |
|  |  |  |  | ДПВ-8: ДПВ-8-5-50 ДПВ-8-50-300 |  |  | 5-50 50-300 |  |  | ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % |  |
|  |  |  |  | ДПВ-9: ДПВ-9-5-50 ДПВ-9-40-200 ДПВ-9-200-1000 |  |  | 5-50 40-200 200-1000 |  |  | ± (5,0…2,0) % ± (2,0…1,5) % ± (1,5…1,0) % |  |
| 1, 2 – первичная и периодическая поверки |  | 07.00.00.00-000 |  | 6 Дозаторы пипеточные AW, AP: AW-20 AP-20 AW-200 AP-200 AW-1000 AP-1000 |  |  | 2 10 20 20 100 200 200 500 1000 |  |  | ± 5 % ± 2 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 0,8 % ± 1,2 % ± 1,0 % ± 0,8 % |  |
|  |  |  |  | F, FW: FW5 F 10 FW 10 F 20 FW 20 FW 25 F 50 FW 50 F 100 FW 100 F 200 FW 200 FW 250 F 500 FW 500 FW 750 F 1000 FW 1000 |  |  | 5 10 10 20 20 25 50 50 100 100 200 200 250 500 500 750 1000 1000 |  |  | ± 2 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % |  |

Примечание: 1. Разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

2. Разрешена поверка средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, для собственных нужд Государственной службы медицинских судебных экспертиз.

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень