|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0342 от «04» сентября 2020 года на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» сентября 2020 года

лаборатории поверки

производственного унитарного предприятия «Завод СВТ»

| № пунк-та | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 1 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | от 0,1 до 1 А от 1 до 500 А f=50 Гц от 10 мВ до 750 В от 40 до 400 Гц от 1 мВ до 1000 В от 1 Ом до 20 кОм от 0,1 до 2000 МОм | ±5,0 % ±2,0 % ±1,2 % ±0,8 % ±1,0 % ±2,0 % |
| 13.2 | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 20 В; от 0 до 100 В; от 0 до 3,0 А; от 0 до 1,0 А | ± 1,5 % ± 3,0 % ± 2,0 % ± 5,0 % |
| 13.3 | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | от 10-5 до 10-1 В; от 10-1 до 103 В; от 103 до 3  104 В; от 0,001 до 700 В от 20 до 105 Гц; от 0,001 до 20 В от 105 до 106 Гц; от 700 до 750 В от 20 до 104 Гц; от 10-8 до 10 А; от 5  10-1 до 2 А; от 5  10-6 до 10 А от 20 до 5  103 Гц; от 10-2 до 2 А от 20 до 5  103 Гц; от 2  10-6 до 0,2 А от 40 до 2·104 Гц; от 10-2 до 2  107 Ом; от 2  107 до 2  109 Ом; частота синусоидальных и импульсных сигналов от 5 до 108 Гц период синусоидальных и импульсных сигналов от 10-7 до 5  10-1 с | ± 0,008 % ± 0,002 % ± 0,4 % ± 0,1 % ± 4,5 % ± 1 % ± 0,1 % ± 0,025 % ± 0,3 % ± 0,15 % ± 1 % ± 0,004 % ± 0,05 %  0,02 % |
| 16.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы универсальные, запоминающие, специальные (за исключением поверки осциллографов с опцией мультиметра) | Полоса частот: от 0 до 3  108 Гц; амплитуда измеряемых сигналов: от 0,001 до 300 В; временные интервалы от 2  10-9 до 250 с; время нарастания τф ≥ 1,2 нс | ± 1 % ± 0,01 % |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                    Т.А. Николаева