|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0015 от 01 апреля 1996 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» июля 2023 года

| отделение по ремонту КИП и АЛСН локомотивов Локомотивного депо Витебск транспортного республиканского унитарного предприятия "Витебское отделение Белорусской железной дороги" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средств измерений | метрологические характеристики |  |  |
|  | 1-первичная поверка 2-периодическая поверка |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Гороховая, д. 13, 210516, г. Витебск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений для манометров 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;40; 60 МПа | Кл.т. 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 2.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | 1х10−3 -600 В | Кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 3.1* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (0-30) А | Кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.006 | Скоростемер локомотивный 3СЛ-2М | (5-150) км/ч | Ц.д. 5 км/ч δ±1,5 % |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                        	           Е.В. Бережных