|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0337 от 22 ноября 2019 года на бланке _______ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» июля 2021 года

поверочной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Евроток»

| № п/п | Код (наимено-вание) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последую-щая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры показывающие, показывающие с сигнализирующим устройством | от 0 до 100 кПа от 0 до 1,6 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 100 до 600 кПа от 1,6 до 4,0 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |
| 2.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие кислородные | от 0 до 100 кПа от 0 до 1,6 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 100 до 600 кПа от 1,6 до 4,0 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |
| 3.1** | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры мембранные показывающие | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 – 2,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Мановакуумметры показывающие, показывающие с сигнализирующим устройством | от -100 до 100 кПа от 0 до 1,5 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 100 до 500 кПа от 1,5 до 4,0 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных