|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0054 |  |
| от 24.05.1996 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листах |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 2** от14 июня 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 28 сентября 2022 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

Республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223601 г. Слуцк, Минской обл., ул. Молодёжная, д.10 |
| 4.6٭ | 1;2 | 26.51/99.004 | Барометры метеорологические, измерительные каналы атмосферного давления многофункцио-нальных приборов | от 0,5 до 110 кПа | Δ ≥ ± 30 Па |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных