|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0352 от 30.12.2022 на бланке №_________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2022 года

электроаппаратного, аккумуляторного, КИП и автоматного участка

локомотивного депо Жлобин

транспортного республиканского унитарного предприятия

"Гомельское отделение Белорусской железной дороги"

|  | № п/п | Код (наимено- вание) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | ул. Товарная, 98, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* | 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М | от 5 до 150 км/ч | ц. д. 5 км/ч ± 1,5 % |  |  |
|  | 2.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электрические дистанционные показывающие | Верхний предел измерений: 0,6; 1,5 МПа | кл.т. 4,0 |  |  |
|  | 3.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтакт-ные) | Верхний предел измерений: 25 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 |  |  |
|  | 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | 5.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электрические | от 0 ºС до 100 ºС | ± 4 ºС |  |  |
|  | 6.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 600 В | кл.т. 1,5- 4,0 |  |  |
|  | 7.1* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | Кл.т. 1,5- 4,0 |  |  |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных