|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0353 |  |
| от 09.06.2023 |  |
| на бланке №  |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 02 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от** 30 августа 2024 годаотделения контрольно-измерительных приборов участка по обслуживанию и ремонту электропоездов серии ЭП Моторвагонного депо Минсктранспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул.Тимирязева, 25, 220035, г. Минск** |
| 4.1.1\* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхние пределы измерений: 1,0 МПа 1,6; 2,5 МПа | кл.т. 1,5; 1,6; 2,5; 4,0кл.т. 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0 |
| 4.1.2\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1,0 МПа | кл.т. 1,0 |
| 6.1\* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/чот 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %)± 2,5 %± 3 мин± 0,5 мин ± 0,4 км |
| 13.1\* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-2 до 30 А | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.2\* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-1 до 20 Аf: 50 Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.3\* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 15·10-2 до 600 В | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.4\* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 75 до 600 Вf: 50 Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.5\* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электронные однофазные активной энергии Ф440, 442 | 220 В / 5 Аf: 50 Гц | кл.т. 2,0 |

**Примечание**:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных