|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0020 |  |
|  | от 09.09.1996 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года участка по ремонту КИПиЭ локомотивного депо Минск транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Брест-Литовская, 17, 220039, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электрические дистанционные показывающие | Верхний предел измерений: 0,6; 1,5 МПа | кл. т. 4,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4, 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электрические дистанционные | от 20 ºС до 80 ºС | ± 4,0 ºС |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 600 В | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. 1,5 - 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных