|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0052 |
| от 08.01.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 06 марта 2025 года

к редакции 01 области аккредитацииот08 января 2025 года

|  |
| --- |
| метрологической службыреспубликанского унитарного предприятия «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
|  |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область** |
| 3.9\* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1000 Н·м | δ = ±2,5 % и менее точныеγ = ±2,5 % и менее точные |
| 25.11\*\* | 1; 2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | от 50 % до 100 %;от 15 до 350 уд/мин | Δ= ±2 % и менее точные;Δ= ±2 уд/мин и менее точные;δ= ±2 % и менее точные |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева