|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0052 |
| от 08.01.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 06 марта 2025 года

к редакции 01 области аккредитацииот08 января 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрологической службы  республиканского унитарного предприятия  «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| №  п/п | | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная поверка  2-последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код  области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область** | | | | | | |
| 3.9\* | | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1000 Н·м | δ = ±2,5 %  и менее точные  γ = ±2,5 %  и менее точные |
| 25.11  \*\* | | 1; 2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | от 50 % до 100 %;  от 15 до 350 уд/мин | Δ= ±2 %  и менее точные;  Δ= ±2 уд/мин  и менее точные;  δ= ±2 %  и менее точные |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева