|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0061 от 19.06.1997 на бланке №____ ___________ на 34 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 марта 2025 года

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наиме- нование) вида работ: 1 – пер-вичная поверка; 2 – пос-ледую-щая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев |  |  |  |  |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,1 до 100 мм | 4; 5 класс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,1 до 100 мм | 3; 4 разряд 1; 2; 3 класс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 100 до 1000 мм | 4 разряд 2; 3; 4; 5 класс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным мерам длины (плоскопа-раллельные и радиусные боковики) | от 2 до 320 мм, размеры радиусных боковиков от 2 до 15 мм | отклонение от номинального размера ± 1 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Вилки измерительные лесные | от 0 до 1000 мм | ∆ =  2,5 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 6000 мм | для миллиметровых интервалов ∆ = ± 0,2 мм; на всем диапазоне измерений ∆ = ± 2,0 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метры деревянные брусковые. | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 1,0 мм |
|  |  |  | Металлические и деревянные складные метры |  |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 0,1 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | от минус 10 до 10 | S = ± (0,2–5,0) мм/км |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | от 0º до 360º | СКП = ± 5'' |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки универсальные дорожные | длина рейки от 0 до 3000 мм, | ∆ = ± 2 мм |
|  |  |  |  | уклоны от минус 120 ‰ до 120 ‰, от минус 35,5 % до 35,5 %, | ∆ = ± 1 ‰ ∆ = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | крутизна откосов 1:3, 1:2, 1:1,5, 1:1 18,4°; 26,6°; 33,7°; 45,0° | ∆ = ± 0,5° |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 100 м | класс 2; 3 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метры-компараторы | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,2 мм 4 разряд |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм | класс 1; 2 |
|  |  |  | Клинья для контроля зазоров | диапазон зазоров от 0,5 до 15,0 мм, | ∆ = ± 0,1 мм |
|  |  |  |  | диапазон длин от 0 до 15 см | ∆ = ± 0,2 мм |
|  |  |  |  | угол между гранями 5°45' | ∆ = ± 5' |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | класс 1; 2 ∆ = ± 0,3 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,03 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1600 мм | ∆ = ± 0,05 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны путевые контрольные | рабочий размер 1519,5 мм; 1523,5 мм | ∆ =  0,1 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± 0,01 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | класс 1; 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ∆ = ± 8 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1000 мм | ∆ = ± 3 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 700 мм | класс 1; 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные цанговые | от 3 до 20 мм | ∆ = ± 8 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | от 6 до 260 мм | ц.д. 0,001 мм, ∆ = ± 1,8 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,001 мм, ∆ = ± 0,7 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 1000 мм | класс 1; 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 600 мм | ∆ = ± 3 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | класс 0; 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ∆ = ± 7 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2,0 мм | класс 0; 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | от минус 0,1 до 0,1 мм | ∆ = ± 0,4 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы) | от минус 80 до 80 мкм | ∆ = ± 1 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные малогабарит-ные (микаторы) | от ± 10 до ± 100 мкм | ∆ = ± 0,15 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | от минус 60 мкм до 60 мкм | ∆ = ± 0,08 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | от минус 50 мкм до 50 мкм | ∆ =  0,06 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры вертикальные ИКВ и горизонтальные ИКГ | от минус 100 мкм до 100 мкм по шкале измерения | ∆ =  0,2 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры вертикальные оптические | от 0 до 250 мм | ∆ =  1,47 мкм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проекторы измерительные | увеличение от 25 до 150 мм | ∆ =  3 мкм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм | ∆ =  3 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы универсаль-ные измерительные | от 0 до 200 мм | ∆ =  1,2 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 7 мм | ∆ =  0,02 мм |
|  |  |  | Микроскопы типа МИР | от 0,15 до 6,0 мм | ∆ = ± 1/3 интервала деления шкалы микроскопа |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 1000 мм | ∆ =  0,2 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки индикаторов | от 0 до 10 мм | ∆ = ± 1,0 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки измерительных головок ППГ-2А | от 0 до 2 мм | ∆ = ± 0,15 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные | от 0 до 150 мм | ∆ = ± 0,03 мкм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины кожемерные | от 7 до 600 дм2 |  = ± 0,3 % |
| - * | 1;2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до минус 0,5 дптр, от 0,5 до 19 дптр | Δ = ± 0,12 дптр |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилометры. Приборы для измерения шероховатости | шероховатость поверхности Ra от 0,02 до 100 мкм | δ = ± 5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм | класс 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм | отклонение от номинального размера ± 0,01 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные | длина от 50 до 200 мм | класс 0; 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Бруски контрольные | длина 200 мм | отклонение от плоскостности 0,3 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | от (160 х 160) мм до (2500 x1600) мм | класс 0; 1; 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШП, ШПХ, ШД | от 250 до 3000 мм | класс 1; 2 |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШМ | от 400 до 3000 мм | класс 0; 1 |
| - ** | 1;2 | 26.51/99.001 | Диоптриметры | вершинная рефракция от минус 30 до плюс 25 дптр призматическое действие от 0 до 10 срад направление оси цилиндрических линз от 0° до 180° | ∆ =  0,06 дптр ∆ =  0,10 срад ∆ =  1° |
| - * | 1;2 | 26.51/99.001 | Наборы пробных очковых линз | вершинная рефракция от минус 20 дптр до 20 дптр; призматическое действие от 0,5 до 15 срад | Δ = ± 0,06 дптр Δ = ± 0,2 срад |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Люфтомеры | D от 0° до 55° DF: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н |  = ± 1 %  = ± 8 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90° | Высота от 40 до 1600 мм | класс 0; 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | ∆ = ± 2' |
|  |  |  | Приборы типа 2УРИ | шкала передних углов от 0° до 25° шкала задних углов от 0° до 35° | ∆ = ± 20' |
|  |  |  | Угломеры маятниковые | от 0° до 360° | ∆ = ± 1° |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые и рамные | длина рабочей поверхности до 200 мм | ∆ = ± 0,005 мм/м |
|  |  |  | Уровни строительные | от 200 до 3000 мм | ∆ = ± 0,15 мм/м |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни электронные строительные, уровни-угломеры электронные строительные | от 0° до 270° | ∆ = ± 0,05° |
| - * 1. | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные КПУ-3 | от 10° до 100° | ∆ = ± 3" |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Экзаменаторы | от минус 500" до 500" | ∆ = ± 4" |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие типов 2, 3 | от 10° до 100° | 4 разряд, класс 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | от 0 до 300 мм | ∆ = ± 3 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры смещения | модуль от 2 до 10 мм | ∆ = ± 4 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1 до 35 мм | класс 0; 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками МВМ, МВП | от 0 до 200 мм | ∆ = ± 10 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для проверки изделий на биение в центрах | от 0 до 1600 мм | ∆ = ± 10 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения отклонений от параллель- ности измерительных по- верхностей микрометров | от 0 до 1000 мм | =  0,5 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые | от 0 до 8 мм | ∆ =  10 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные | диаметры валов от 30 до 180 мм | класс 1; 2 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | по шкале штанги от 0 до 67 мм; по шкале высотной линейки от 0 до 40 мм | ∆ =  0,05 мм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок | предел измерения по высоте от 0 до 250 мм | допускаемое отклонение от плоскостности от 0,6 до 4,0 мкм; допускаемое отклонение от перпендикулярности  0,25 мм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штативы для измерительных головок | высота колонки от 200 до 630 мм | допускаемый прогиб от 0,002 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | радиус от 1,0 до 25,0 мм | отклонение радиуса от  20 до  40 мкм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | шаг для метричес-ких резьб от 0,4 до 6,0 мм; для дюймовых резьб от 0,907 до 6,350 мм | отклонение шага от  0,010 до  0,015 мм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения текстильного полотна | от 0 до 150 м | класс 1; 2; 3  =  0,25 % |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры штриховые для промера тканей | от 0 до 3000 мм | ∆ =  2 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 150,7 у.е. | ∆ =  0,5 у.е. |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы Журавлева | объем 27 см3 | ∆ =  0,5 см3 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Гриндометры | от 0 до 250 мкм | ∆ =  2,5 мкм |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Периметры офтальмологические настольные | от 0 до 90 в обе стороны | Δ = ± 2,5° |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикатор-ные электронные. Прибор универсальный для измерения толщины FF-27 | от 0 до 50 мм | ∆ =  0,01 мм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Счетчики длины текстильного полотна | от 0,1 до 200 м |  =  0,2 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 м | ∆ =  0,2 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | от 0 до 20 мм от 0° до 45° | ∆ =  0,02 мм ∆ =  5' |
| - * | 2 | 26.51/99.001 | Скобы измерительные диаметров колесных пар ИДК | от 400 до 1250 мм | ∆ =  0,25 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры покрытий магнитные. Приборы для измерения геометрических параметров КОНСТАНТА | от 0 до 120 мм | ∆ = ± (0,001 + 0,01·h) мм, где h – измеряемая толщина, мм |
|  |  |  | Меры толщины покрытий | от 0,1 до 120 мм | отклонение толщины от ± 0,002 мм до ± 0,350 мм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 250,0 м от 0° до 360° | Δ= ± (1,0 + 0,05L) мм Δ= ± 0,2° |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | Δ = ± 0,05 мм |
| - *** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители длины материалов ИДМ | от 1 до 99999,9 м | Δ = ± (0,1 + 0,01·L) м, где L – измеряемая длина, м |
|  |  |  | Измерительные каналы подсчета метража | от 1 до 99999,9 м |  =  1,0 % |
| 1.95** | 1;2 | 26.51/99.001 | Тонометры бесконтактные офтальмологические | внутриглазное давление от 7 до 80 гПа от 5 до 60 мм рт.ст. | ∆ =  7 гПа ∆ =  5 мм рт.ст. |
| 1.96** | 1;2 | 26.51/99.001 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 | от 7 до 23 мм рт.ст.; свыше 23 до 50 мм рт.ст | ∆ =  2 мм рт.ст. ∆ =  5 мм рт.ст |
| 1.97** | 1;2 | 26.51/99.001 | Авторефрактокерато-метры Авторефкератометры Авторефрактометры с функцией тонометрии | вершинная рефракция от минус 30,0 до плюс 25,0 дптр астигматизм от минус 12,5 до плюс 12,5 дптр направление оси астигматизма от 0° до 180° радиус кривизны роговицы глаза от 5,0 до 13,0 мм внутриглазное давление от 6 до 60 мм рт.ст. | ∆ =  0,25 дптр ∆ =  0,25 дптр ∆ =  5° ∆ =  0,02 мм ∆ =  5 мм рт.ст. |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 1 мг до 60 кг | ∆ =  0,01 мг ∆ =  0,5 е |
|  |  |  | Весы конвейерные, бункерные, дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия | от 1 мг до 10000 кг | кл. т. 0,1 ∆ =  0,5 е |
|  |  |  | Весы для взвешивания ТС в движении | от 0,1 до 200 т | кл. т. 0,2 |
|  |  |  | Весы для статического взвешивания: электронные, механичес-кие, автомобильные, железнодорожные | от 10 мг до 200 т | ∆ =  0,5 е |
|  |  |  | Компараторы массы | от 1 кг до 510 кг | СКО ≥ 0,0008 г |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 20 кг | ∆ = ± 0,02 мг, кл. т. F1 ∆ = ± 0,06 мг, кл. т. F2 |
|  |  |  |  | от 1 мг до 500 кг | ∆ = ± 0,2 мг, кл. т. M1 |
|  |  |  |  | от 100 мг до 500 кг | ∆ = ± 1,6 мг, кл. т. M2 |
|  |  |  |  | от 1 г до 500 кг | ∆ = ± 10 мг, кл. т. M3 |
|  |  |  |  | от 50 кг до 500 кг | ∆ = ± 5 г, кл. т. M1-2 ∆ = ± 16 г, кл. т. M2-3 |
| 2.3* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г |
| 3.1* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Средства измерений силы: динамометры эталонные, датчики силы | от 1,0 Н до 1,0 кН | δ = ± 0,03 % |
|  |  |  |  | от 1,0 кН до 500,0 кН | δ = ± 0,06 % |
|  |  |  | Динамометры рабочие | от 1,0 кН до 500,0 кН |  = ± 0,5 % |
|  |  |  | Граммометры | от 0,01 Н до 3,0 Н | δ = ± 4,0 % |
|  |  |  | Динамометры кистевые | от 3,0 даН до 140,0 даН | Δ = ± 0,75 даН |
| 3.2* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи, отвертки динамометрические моментные (предельные) | от 0,5 Н·м до 2000,0 Н·м |  = ± (2,0 % - 6,0 %) |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Бринелля | от 8 HB до 450 НВ |  = ± 3 % |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по шкале Виккерса | от 8 HV до 2000 HV |  = ± 3 % |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Роквелла | от 20 HRC до 70 НRС |  =  1,0 НRС |
|  |  |  |  | от 20 HRA до 86 НRА |  =  1,2 НRА |
|  |  |  |  | от 80 HRB(W) до 100 НRВ(W) |  =  1,0 НRВ(W) |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Супер-Роквелла | от 20 HRN до 94 HRN |  =  (1,0 – 2,0) HRN |
|  |  |  |  | от 10 HRТ(W) до 93 HRТ(W) |  =  (2,0 – 3,0 HRT(W) |
| 3.7* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Твердомеры для измерения твердости (по Шору А) | от 0 до 100 усл. ед. |  =  1 усл. ед. |
| 3.8*** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Машины испытательные и пресса гидравлические | до 2,0 МН |  = ± 0,36 % |
| 3.9*** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | до 500 Дж |  = ± 0,5 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, дифмано-метры, вакуумметры, мановакуумметры, приборы контроля показывающие, электроконтактные и самопишущие | от минус 0,1 до плюс 70 МПа | кл. т. от 0,4 до 4,0 |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, мембранные и жидкостные | от минус 40 до плюс 40 кПа | кл. т. 1,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,4 кПа | кл. т. 0,5 |
| 4.4** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления измерительные, в том числе с унифицирован-ными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами, измерительные комплексы для измерения давления | от минус 0,1 до плюс 60 МПа от 0 до 20 мА от 0 до 1 В | γ ≥ ± 0,06 %  ≥  0,06 % |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры деформационные эталонные | от минус 0,1 до плюс 60 МПа | кл. т. 0,15 |
| 4.6* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | от минус 0,1 до плюс 60 МПа | кл. т. 0,05 |
| 4.7** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры и дифманометры цифровые, калибраторы давления, каналы и модули давления многофункциональных калибраторов | от минус 0,1 до плюс 70 МПа |  ≥  0,04 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 4.8*** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.013 | Устройства диагностики технических характеристик железнодорожного транспорта (УЗОТ, УКВРП, УКВР, УКАР) | от 0 до 0,9 МПа от 1 до 120 с от 0,1 до 8,0 А от 30 до 50 В | Δ ≥ ± 0,025 МПа Δ ≥ ± 0,01 с Δ ≥ ± 0,1 А Δ ≥ ± 0,5 В |
| 4.9* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические. Приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 500 Па до 1100 гПа | Δ ≥  0,3 гПа |
| 4.10** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Сфигмоманометр мембранный, измерители артериального давления (механические, автоматические и полуавтоматические) | от 0 до 300 мм рт. ст. | Δ =  3 мм рт.ст. |
|  |  |  |  | от 20 до 200 уд/мин | δ = ± 5 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 0 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80+n·20) км/ч n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 9999999,9 км/ч | Δ = + 4 км/м Δ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) δ = ± 1 % |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 6.2* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки таксометров | от 0 до 5000 м | Δ = ± 2 м |
| 6.3* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Приборы для поверки тахографов | от 5 до 250 км/ч от 10 до 99999 м ± 120 с/сут | δ = ± 0,2 % Δ = ± 1 м Δ = ± 0,5 с/сут |
| 6.4** | 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки тахометров УТ 05-60 | от 10 до 60000 об/мин |  =  0,05 % |
| 6.5* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные | 24,15 ГГц от 20 до 300 км/ч | ∆=  0,1 ГГц ∆=  1 км/ч |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 6.6** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры электронные | от 0 до 220 км/ч 999999,9 км | Δ = + 3 км/ч δ = ± 1 % |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 6.7** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч до 999999,9 км | Δ = ± 3 км/ч δ = ± 1 % Δ = ± 5 с/сут |
| 6.8** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | Δ = ± 1 км/ч δ = ± 1 % Δ = ± 2 с/сут |
| 6.9** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа от 0 до 30 ч до 999999 км | γ = ± 1,5 % γ = ± 2,5 % Δ = ± 0,5 мин Δ= ± 0,4 км |
| 6.10* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 10 до 90000 об/мин |  =  0,1 % |
| 6.11* | 2 | 26.51/99.006 | Счетчики оборотов | емкость счетчика от 100 до 100000 ед. счета | ∆ =  1 ед. счета |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | пределы номи-нальных перепадов давления от 100 Па до 630 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 7.2** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Системы (комплексы) измерение расхода методом переменного перепада давления на базе сужающих устройств | диаметр отверстия сужающего устройства от 12 до 1000 мм | по ПК «Расходомер ИСО» |
| 7.3*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа бытовые | от 0,016 до 10 м3/ч |  ≥ ± 1,5 % |
| 7.4*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды | от 0,012 до 200 м3/ч (диаметр условно-го прохода от 15 мм до 150 мм) |  ≥ ± 2,0 % |
| 7.5*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры, преобразователи расхода (датчики потока) и счетчики жидкости, в том числе с унифицированными, частотными и импульсными выходными сигналами | от 0,006 до 200 м3/ч от 4 до 20 мА от 0 до 1000 Гц (диаметр условного прохода от 15 до 150 мм) |  ≥ ± 0,25 % |
| 7.6*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры, расходомеры-счетчики ультразвуковые (имитационный метод) | диаметр условного прохода свыше 80 мм |  ≥ ± 0,5 % |
| 7.7*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Корректоры газа (вычислители количества газа) | от 0,01 до 1100 Гц |  ≥ ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0 до 24 мА |  ≥ ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0 до 4 кОм |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 до 9·108 м3/ч |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 до 9·1011 м3 |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | до 50 МДж/м3 |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от минус 50 С до 200 С |  ≥ ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 12 МПа |  ≥ ± 0,05 % |
| 7.8*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установка для поверки бытовых счетчиков газа | от 0,016 до 10 м3/ч |  = ± 0,5 % |
| 7.9*** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки расходомерные для поверки счетчиков воды, расходомеров | от 0,006 до 180 м3/ч (весо-вой метод, метод непосредственного сличения с ЭР) |  = ± 0,06 % |
|  |  |  |  | от 0,03 до 3,5 м3/ч (объемный метод) |  = ± 0,2 % |
| 7.10*** 7.11*** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.207 26.51/99.207 | Колонки (топливораздаточные, маслораздаточные, топливораздаточные для сжиженного газа, | от 2,0 дм3 |  = ± (0,25 %; 0,5 %) |
|  |  |  |  |  |  = ± 1,0 % |
|  |  |  | Дозаторы стеклоомывающей жидкостижидкости | 1,0 дм3; 2,0 дм3 |  = ± 2,0 % |
| 7.12*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Системы (комплексы) измерительные автоматизированные АСН, установки для налива нефтепродуктов в автоцистерны | до 100,0 м3/ч | по объему:  = ± (0,15 %; 0,25 %; 0,5 %) |
|  |  |  |  |  | по массе:  = ± (0,15 %; 0,25 %) |
| 7.13*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Цистерны калиброванные, автомобильные и прицепные для перевозки жидких светлых нефтепродуктов | до 50000,0 дм3 |  = ± (0,4 %; 0,5 %) |
| 7.14*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные для перевозки пищевых жидкостей | до 20000,0 дм3 |  = ± 0,2 % |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Установки поверочные средств измерений объема и массы | до 2020,0 дм3 | по объему:  = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | до 2000,0 кг | по массе:  = ± 0,04 % |
| 7.16** | 2 | 26.51/99.207 | Комплексы градуировки резервуаров «Зонд» | от 0,2 до 200,0 дм3 |  = ± 0,15 % |
| 7.17* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | от 2,0 до 500,0 дм3 | 1-го разряда  = ± 0,02 % |
|  |  |  |  |  | 2-го разряда  = ± 0,1 % |
| 7.18* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические для сжиженных газов | 10,0 дм3, 20,0 дм3 |  = ± 0,1 % |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | до 10000,0 дм3 | 1-го класса  = ± 0,2 % |
|  |  |  |  |  | 2-го класса  = ± 0,5 % |
| 7.20* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Кружки мерные | до 1,0 дм3 | ∆ = ± (5,0 - 10,0) мл |
| 7.21*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические | до 200,0 м3 | геометрический метод  = ± 0,2 % |
|  |  |  |  |  | объемный метод  = ± 0,25 % |
| 7.22* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные, бутылочные, | от 2,0 мкл до 100,0 мл | δ = ± (0,5 % - 10,0 %) |
| 7.23* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Уровнемеры магнитострикционные | от 0 до 5000,0 мм | ∆ = ± 1,0 мм |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 60 °С | ∆ = ± 0,5 °С |
|  |  |  |  | от 500 до 990 кг/м3 | ∆ = ± 1,0 кг/м3 |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости типа ВУ | от 50 до 52 с |   ± 0,5 с |
| 8.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 300 с; |   ± 0,2 с  = ± 3 % |
| 9.1* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Аспираторы воздуха, пробоотборники воздуха, аспираторы сильфонные, аспираторы газоаналитических комплектов | от 0 до 20 л/мин от 95 до 105 см³ | γ = ± 5 % ∆ = ± 5 см³ |
| 9.2* | 2 | 26.51/99.009 | Газометр тарировочный | от 50 до 1000 мл |  = ± 1,5 % |
| 9.3* | 2 | 26.51/99.009 | Пробоотборное устройство газоанализатора УГ | от 30 до 400 мл |  = ± 5 % |
| 9.4*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 до 10000 мг/м3 от 0,001 % об.д. до 100,0 % об. д. | ∆ = ± 0,75 мг/м3 γ = ± 5 %  = ± 5 % δ = ± 2,5 % |
| 9.5*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0 % об.д. до 100 % об.д. | ∆ = ± 0,0005 % об.д γ = ± 2,0 % δ = ± 3,0 % |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мг/м3 |  = ± 10 % γ = ± 10,0 % ∆ = ± 7,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | от 0 % НКПР до 100 % НКПР | ∆ = ± 5 % НКПР |
| 9.6*** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,001 до 10,0 мкг/дм3 |  = ± 10 % |
| 9.7*** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания нефти, нефтепродуктов | от 0 до 120 мг/л |  = ± 3,0 % ∆ = ± 2,0 мг/л |
| 9.8*** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы лабораторные содержания углерода | от 0,00001 % С до 10,0 % С | СКО = 1,5 % ОСКО = 2,0 % ∆ = ± 0,005 % |
| 9.9*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы вольтамперометрические | от 0,0001 до 1 мг/дм3 |  =  20 % |
| 9.10* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,70 рNO3 |  =  0,02 рNO3 |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 99,99 г/кг |  =  2,5 % |
| 9.11** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН – метры (комплект) | от 0 до 14 рН |  =  0,02 рН |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 2000 до плюс 2000 мВ |    1,0 мВ |
|  |  |  |  | от минус 20 до плюс 20 рХ |  =  0,01 рХ |
|  |  |  |  | от 0 до плюс 14 рН |  =  0,01 рН |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 150 ºС | ∆ = ± 0,5 ºС |
| 9.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные иономеры | от минус 20 до плюс 20 pХ | ∆ = ± 0,04 рХ |
|  |  |  |  | от минус 4000 до плюс 4000 мВ | ∆ = ± 0,2 мВ |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 150 ºС | ∆ = ± 0,3 ºС |
|  |  |  |  | от 1·10-7 до 10,0 моль/дм3 |  = ± 1,0 % |
| 9.14* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные рН-метров | от 1 до 14 рН | ∆ = ± 0,2 рН |
| 9.15* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды вспомогательные рН- метров | 201 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потенциала от паспортного значения  3 мВ |
| 9.16* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродной системы рН- метров | от минус 2011 до плюс 2011 мВ | ∆ = ± 0,1 мВ |
| 9.17* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0 до 6 рХ | ∆ = ± 0,2 рХ |
| 9.18* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 0 до 100 См/м | δ = ± 0,25 % ∆ = ± (0,003 + 0,015χ) где χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см γ = ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 150 г/л | δ = ± 1,0 % |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 120 ºС |  =  0,3 °С |
| 9.19*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % | ОСКО ≥ 0,1 % по времени удержания |
| 9.20*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы жидкостные, Жидкостные хромато - масс -спектрометры | от 0 % до 100 % | ОСКО ≥ 0,5 %; (по площади и высоте пика) |
| 9.21*** | 2 | 26.51/99.009 | Системы электрофореза «Капель» | предел обнаружения: не более 0,8 мкг/см3 | СКО не более 5 % |
| 9.22** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0 % до 20 % | ∆ =  0,05 % |
|  |  |  |  | массовая доля белка от 0 % до 6 % | ∆ =  0,1 % |
|  |  |  |  | плотность от 1000 до 1040 кг/м3 | ∆ =  0,3 кг/м3 |
|  |  |  |  | кислотность от 0 до 14 рН | ∆ =  0,05 рН |
|  |  |  |  | титруемая кислотность от 10 до 30 Т | ∆ =  0,8 Т |
|  |  |  |  | массовая доля СОМО (сухого обезжиренного остатка) от 3 % до 12 % | ∆ =  0,1 % |
|  |  |  |  | температура исследуемой жидкости от 0 С до 50 С | ∆ =  0,5 С |
|  |  |  |  | количество соматических клеток от 0 до 107 кл/мл |  =  10 % |
| 9.23*** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов «АФСА» | диапазон температур разгонки от 20 С до 360 С объем конденсата от 10 до 90 см3 скорость разгонки от 4 до 5 см3/мин | ∆ =  0,5 С ∆ =  0,5 см3 ∆ =  0,5 см3/мин |
| 9.24** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Титраторы, блоки автоматического титрования, системы дистилляционные автоматические | от 0 до 14 рН | ∆ =  0,04 рН |
|  |  |  |  | от минус 2050 до плюс 2050 мВ | ∆ =  0,2 мВ |
|  |  |  |  | м. д. контролируемых веществ в пробе от 10 млн-1 до 100 % | γ =  0,1 % ОСКО ≥ 1,0 %  =  1,0 % |
|  |  |  |  | диапазон измерения содержания воды от 0,01 до 500 мг |  =  1,0 % |
| 9.25** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические, cчётчики соматических клеток, вискозиметры молока электронные | от 0,1 до 99,9 с; от 90 до 1500 тыс/см3 | δ = ± 5 % δ = ± 5 % γ = ± 2 % условная вязкость (время вытекания) 8,3 ± 0,3 с |
| 9.26** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности весовые | от 0,02 % до 100 % от 0,1 до 150 г от 40 С до 230 С | ∆ =  0,05 % ∆ =  0,001 г ∆ =  2 С |
| 9.27* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности зерна и зернопродуктов | массовая доля влаги от 5 % до 45 % | Δ = ± 0,5 % |
| 9.28* | 2 | 26.51/99.009 | Психрометры аспирационные МВ-4-2М М-34-М | от 10 % до 100 % при температуре от минус 25 ºС до плюс 50 ºС скорость аспирации на четвертой минуте изменение скорости аспирации между четвертой и шестой минутами скорость аспирации | Δ = ± (6,0 % - 2,0 %) не менее 2,0 м/с не более 0,6 м/с не менее 2,0 м/с |
| 9.29*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы элементного состава (серы, азота, и др) | от 0 % до 100 % |  =  1,0 %   ± (0,0003 + 0,023·С + 32·С2), где С - массовая доля серы, % ОСКО = 2,0 % |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 1·103 мг/дм3 |  =  2,0 % γ = ± 5,0 % |
|  |  |  |  | от 3 до 500 мг/кг |  =  10,0 % ОСКО = 2,0 % |
|  |  |  |  | от 0,1 до 240 мг |  =  1,0 % ОСКО = 1,0 % |
| 9.30* | 1;2 | 26.51/99.009 | Приборы (анализаторы) для измерения концентрации паров алкоголя (этанола) в выдыхаемом воздухе | от 0,0 до 4,5 ‰ от 0,0 мг/л до 0,99 мг/л |  =  15 % γ = ± 15 % Δ= ± 0,03 мг/л γ = ± 10 % |
| 9.31** | 1;2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гликированного ( гликили-зированного) гемоглобина | от 3,5 % до 14,0 % от 0 до 270 г/дм3 | ОСКО не более 3,0 % |
| 9.32** | 1;2 | 26.51/99.009 | Системы мониторинга уровня глюкозы в крови, измерители концентрации глюкозы в крови, глюкометры | от 0,6 до 35,0 ммоль/л | ОСКО не более 6,0 %, ∆ = ± 0,83 ммоль/л δ = ± 20 % |
| 9.33** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы электролитов автоматические | Na+ (от 100 до 170) ммоль/л | ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | K+ (от 2,5 до 6,3) ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |
|  |  |  |  | Ca2+ (от 0,7 до 2,1) ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |
|  |  |  |  | Cl (от 70 до 135) ммоль/л | СКО ≤ 0,02 % |
|  |  |  |  | pH от 6,5 до 8,0 ед.рН | СКО ≤ 0,01 % |
| 9.34** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гематологические | лейкоциты (WBC) от 0 до 300 .10 9 /л от 0 до 440 .10 3 /мкл | ОСКО ≤ 2,0 % δ = ±15 % |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | эритроциты (RBC), от 0 до 15 .1012 /л от 0,01 до 8,6 .106/мкл | ОСКО ≤ 1,5 % δ = ±15 % |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | гемоглобин (HGB) от 0 до 30 г /дл от 0 до 250 г /дм3 от 5 до 2000 .103 /мкл | ОСКО ≤ 1,5 % |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 1,0 % δ = ±10 % |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 1,5 % |
|  |  |  |  | гематокрит (НСТ) от 14 % до 49 % от 5 до 2000 .103 /мкл | ОСКО ≤ 2,0 % δ = ±10 % |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 2,0 % |
|  |  |  |  | тромбоциты (РLT), от 20 до 3000 . 10 9 /л от 2 до 5000 . 10 3 /мкл | ОСКО ≤ 4,0 % δ = ±15 % ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | средний объем тромбоцита (МРV) от 9 до 11 fL | ОСКО ≤ 5,0 % |
|  |  |  |  | ширина распреде-ления эритроцитов (RDW) от 15 % до 17,5 % | ОСКО ≤ 5,0 % |
| 9.35** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы крови, анализаторы газов крови, анализаторы газов и электролитов крови, анализаторы газов и биохимического состава крови, системы анализа газов крови | Измеряемый параметр pH от 6,40 до 8,40 ед. pH | СКО ≤ 0,02 % ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Парциальное давление (концентрация газов крови) pCO2 от 5 до 200 мм.рт.ст | ∆ ≤ ± 4,2 мм.рт.ст ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Парциальное давление (концентрация газов крови) рО2 от 6 до 756 мм.рт.ст | ∆ ≤ ± 18,8 мм.рт.ст ОСКО ≤ 4,0 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции ctHb от 25 до 250 г/л | ∆ ≤ ± 6,0 г/л ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции sO2 от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,8 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции FО2Hb от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции FСОHb от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции FMetHb от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | Гемоглобин и его фракции FHHb от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов сК+ от 0,5 до 25 ммоль/л | ∆ ≤ ± 0,2 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов cNa+ от 7 до 350 ммоль/л | ∆ ≤ ± 4,5 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов cCa2+ от 0,4 до 5,00 ммоль/л | ∆ ≤ ± 0,08 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов cCl- от 7 до 350 ммоль/л | ∆ ≤ ± 5,5 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов cGlu от 0,0 до 47,0 ммоль/л | ∆ ≤ ± 2,0 ммоль/л ОСКО ≤ 2,0 % |
|  |  |  |  | Концентрация ионов cLac от минус 0,1 до плюс 31,0 ммоль/л | ∆ ≤ ± 1,0 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |
| 9.36** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гемостаза автоматические, полуавтоматические; cистемы гемостаза цельной крови | Активное частич-ное тромбопласти-новое время АЧТВ (АРТТ) от 8 до 190 с | ОСКО ≤ 1,5 % |
|  |  |  |  | D-димеры (D-Dimer) от 232 до 933 нг/мл | ОСКО ≤ 7 % в диапазоне от 300 до 540 нг/мл ОСКО ≤ 3 % в диапазоне от 540 до 820 нг/мл |
|  |  |  |  | D-димеры (D-Dimer) от 0,09 до 3,4 мкг/мл | ОСКО ≤ 4 % |
|  |  |  |  | Концентрация Фибриногена по Клауссу (Q.F.A.) от 0,6 до 3,73 г/л | ОСКО ≤ 6 % |
|  |  |  |  | Фибриноген, от 0,3 до 10 г/л | ОСКО ≤ 10 % |
|  |  |  |  | Активированное время свёртываемости крови (ACT+), c от 0 до 633 | ОСКО ≤ 10 % |
|  |  |  |  | Время свёртывания(СТ),с от 0 до 306 | ОСКО ≤ 20 % |
|  |  |  |  | Фибриноген-С (Fib-C) от 90 до 360 мг/дл | ОСКО ≤ 6 % |
|  |  |  |  | Протромбиновое время и уровень фибриногена (PT-Fib) от 10 до 50 с | ОСКО ≤ 3 % |
|  |  |  |  | Амплитуда плотности сгустка через: | ОСКО ≤ 15 % |
|  |  |  |  | 5 минут от 0 до 45 мм |  |
|  |  |  |  | 10 минут от 0 до 48 мм |  |
|  |  |  |  | 20 минут от 0 до 52 мм |  |
|  |  |  |  | 30 минут от 0 до 54 мм |  |
|  |  |  |  | Скорость фибринолиза (угол – α),º от 0 до 88 мм | ОСКО ≤ 10 % |
| 9.36** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гемостаза автоматические, полуавтоматические; cистемы гемостаза цельной крови | Протромбиновое время (PT) от 5 до 180 с от 23 % до 118 % | ОСКО ≤ 1,5% |
|  |  |  |  |  | ОСКО ≤ 3,0% |
|  |  |  |  | Тромбиновое время (ТТ) от 0 до 180 c | ОСКО ≤ 3 % |
|  |  |  |  | Антитромбин (АТ) от 15,3 % до 110 % активности | ОСКО ≤ 8 % |
|  |  |  |  | Антитромбин III (АТ III) от 23 % до 128 % | ОСКО ≤ 8 % |
|  |  |  |  | Протеин С (Protein С), активности от 20 % до 132 % | ОСКО ≤ 5 % |
|  |  |  |  | Ингибитор плазмина (PI) от 25 % до 115 % активности | ОСКО ≤ 5% |
|  |  |  |  | Плазминоген (PLG), активности от 20 % до 110 % | ОСКО ≤ 5 % |
|  |  |  |  | Свободный протеин S (Free Protein S) от 18 % до 105 % активности | ОСКО ≤ 5 % |
|  |  |  |  | Фактор фон Виллебранда - антиген (VWF: Аg) от 25 % до 125 % активности | ОСКО ≤ 5 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы измерительные температуры и относительной влажности воздуха | от 0 % до 100 % относительной влажности; |  = ± 3,0 % |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 110 °С |  = ± 0,2 °С |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 10.2* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные лабораторные и эталонные 2-го и 3-го разряда | от минус 30 С до 300 С | ∆ = ± 0,01 С |
| 10.3* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные, в том числе ртутные, электроконтактные | от минус 80 °C до 300 °C | ∆ = ± 0,1 С |
| 10.4* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, в том числе электроконтактные | от 0 °C до 300 °C | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 10.5** | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 С до 650 С | кл. т. 1 |
| 10.6** | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 С до 650 С | кл. т. 0,25 |
| 10.7** | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 С до 3000 С | кл. т. 0,5 |
| 10.8** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры электронные | от минус 50 С до 3000 С | кл. т. 0,25 |
| 10.9** | 1;2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °C до 600 °C | класс А, В, С |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА | = ± 0,25 % |
| 10.10** | 1;2 | 26.51/99.010 | Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 40 °C до 1200 °C | класс 1; 2; 3 |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА | = ± 0,25 % |
| 10.11** | 1;2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | от 0 °С до 180 °С диапазон разности температур от 2 °С до 150 °С | класс допуска А, В |
| 10.12** | 1;2 | 26.51/99.010 | Измерители, измерители-регуляторы, регистраторы, контроллеры с унифицированными аналоговыми и цифровыми входными и выходными сигналами | от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В; от минус 25 до 100 мВ; от 0 до 4000 Ом; от 0 до 20 кГц от минус 200 °C до 2500 °C |  ≥ ± 0,1 % |
| 10.13* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры контактные электронные, в том числе для измерения температуры поверхности | от минус 80 С до 1000 С | ∆ = ± 0,7 % |
| 10.14* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные медицинские | от 32 °C до 43 °C | Δ = ± 0,1 °C |
| 10.15* | 1 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские стеклянные максимальные | от 32 °C до 42 °C | Δ = ± 0,1 °C |
| 10.16* | 1;2 | 26.51/99.010 | Термометры инфракрасные медицинские | от 32 С до 44 С | ∆ = ± 0,1 С |
| 10.17** | 1;2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные (криостаты, термостаты, сухоблочные, термостаты-инкубаторы) | от минус 80 °С до 650 °С | Δ = ± 0,02 °С нестабильность поддержания температуры ± 0,01 °С неравномерность температуры ± 0,005 °С градиент ± 0,025 С/см |
| 10.18*** | 2 | 26.51/99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов автоматические ИТФ | от минус 70 °С до 50 °С | ∆ =  0,5 °С |
| 10.19*** | 2 | 26.51/99.010 | # Установки для поверки манометров и термометров электрических локомотивных H1.808 | от 15 °С до 95 °С; диапазон регулирования давления от 0 до 1,6 МПа | Δ = ± 1,0 °С |
| 10.20*** | 1,2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | диапазон вычисления от 0 до 109 ГДж; от 0,006 до 200 м3/ч; от 0 С до 180 С; ΔΘ от 2 С до 150 С | кл. т. 1; 2; 3 E = ± (2 + 4ΔΘmin/ΔΘ + 0,01qp/q) % |
|  |  |  |  | от 1 до 109 ГДж | Ec = ± (0,5 + Θmin/ΔΘ) % |
|  |  |  |  | от 2 С до 150 С | Et = ± (0,5 + 3ΔΘmin/ΔΘ) % |
|  |  |  |  | от 0,006 до 200 м3/ч |  ≥ ± (0,8 + 0,004qp/q) % |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА | γ ≥ ± 0,5 % |
| 10.21*** | 1.2 | 26.51/99.010 | Тепловычислители (счетчики тепловой энергии) | от 0 до 109 ГДж |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 106 ГДж/ч |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 до 9·109 м3 |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 до 9·109 м3/ч |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от минус 50 С до 600 С | Δ ≥ ± 0,03 С |
|  |  |  |  | от 0 до 109 ч |  ≥ ± 0,01 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  ≥ ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0 до 4 кОм |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 0 до 30 МПа |  ≥ ± 0,02 % |
|  |  |  |  | ΔР от 0 до 1000 кПа |  = ± 0,02 % |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры лабораторные, рефрактометры цифровые | от 1,2000 до 1,7000 n20д | ∆ = ± 110 –4 n20д |
|  |  |  |  | от 0 % BRIX до 95 % BRIX | ∆ = ± 0,2 % BRIX |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области | от 0 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 0,5 %Т |
|  |  |  |  | от 190 до 1100 нм | ∆ = ± 0,4 нм |
|  |  |  |  | от 0 до 3,000 Б | ∆ = ± 0,010 Б |
|  |  |  |  | от 0 до 50 мкг/л | ∆ = ± (0,02/М + 0,01·Х) мкг/л |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 до 2 Б | ∆ = ± 0,01 Б |
|  |  |  |  | от 1 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 1,0 %Т |
|  |  |  |  | от 5 до 600 с | ∆ = ± 0,2 с |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % в ед. измеряемой величины | от 0 % до 50 % в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % СКО от 0,01 до 10 % в ед. измеряемой величины |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Иммуноферментные (биохимические) анализаторы | от 0 до 2,5 Б | ∆ = ± 0,01 Б Δ = ± 2,5 % |
| 11.5*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы атомно- эмиссионные | от 200 до 600 нм концентрация элементов от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,1 нм  =  4 % |
| 11.6*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости многопараметрические (Флюорат-02; Спектрофлуориметры) | от 0,01 до 25 мг/дм3 фенола | ∆ = ± (0,004 + 0,1·С) мг/дм3 |
|  |  |  |  | от 1 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 2 %Т |
|  |  |  |  | от 220 до 1000 нм | ∆ = ± 1 нм |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = ± (0,005+ 0,05·D) Б |
| 11.7*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов, дымомеры | от 0 %Т до 100 %Т | d = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 0 %N до 100 %N | d = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 0 до ∞ м-1 | Δ = ± 0,05 м-1 |
| 11.8** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Колориметры, фотометры, фотоколориметры фотоэлектрические, микрофотометры | от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,5 %Т |
|  |  |  |  | от минус 0,501 до 2,5 Б | ∆ = ± 0,015 Б  =  5,0 % СКО = 0,005 % |
|  |  |  |  | от 300 до 1000 нм | ∆ = ± 2 нм |
| 11.9*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0,005 до 1000 мг/л |  =  10 % ∆ = ± 0,2 мг/дм3 |
| 11.10** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры, масс-спектрометры и спектрофотометры: атомно-абсорбционные, оптико-эмиссионный, инфракрасные, эмиссионные, лазерные, лазерно-искровые эмиссионные, рентгено-флуоресцентные, анализаторы инфракрасные | от 178 до 900 нм концентрация элементов от 0 % до 100 % от 375 до 12500 см-1 | ∆ = ± 0,5 нм ОСКО = 0,15 % (графит) ОСКО = 5,0 % (пламя) ОСКО =1,0 % ∆ = ± 0,05 см-1 |
| 11.11* | 2 | 26.51/99.011 | Приборы для измерения светопропускания автомобильных стекол | от 380 до 780 нм от 0 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 1 %Т |
| ул. Гришина, 59-Б1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные | 1,018 В | кл. 0,01; 0,02; 0,005 |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные 3-го разряда | 1,018 В | изм. Э.Д.С. за год 20∙10-6 В кл. т. 0,005 |
| 13.3*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1 мВ до 1000 В | кл. т. (1 - 4) |
| 13.4*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0,1 мВ до 1000 B | кл. т. (0,1 - 0,5) |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1 мВ до 1000 В |  =  0,005 % |
| 13.6* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр (калибратор) В1-12 | от 10-7 до 1000 В от 10 –9 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13 | от 10-5 до 1000 В от 10 –9 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 110-4 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл. т. (1 - 4) |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 110-3 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл. т. (0,1 - 0,5) |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | от 110-4 до 1000 В от 40 Гц до 100 кГц |  = ± 0,1 % |
| 13.11*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 10 В | кл. т. (0,001 - 0,005) |
| 13.12*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-2 до 30 А | кл. т. (1 - 4) |
| 13.13*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10–6до 10–2 А | кл. т. (1 - 4) |
| 13.14*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 10 А | кл. т. (0,1 - 0,5) |
| 13.15* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ампервольтомметры цифровые | от 0,1 до 1000 мА |  = ± 0,01 % |
| 13.16*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические | от 0,310-6 до 30 А от 0,610-6 до 600 В |  =  0,01 % |
| 13.17*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1 мкА до 1000 А; 50 Гц | кл. т. (1 - 4) |
| 13.18*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1 мкА до 10 А от 40 до 20000 Гц | кл. т. (0,1 - 4) |
| 13.19*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1 мкА до 100 А от 40 до 70 Гц | кл. т. (0,1 - 4) |
| 13.20*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного и переменного тока | от 0 до 30 А |  = ± 0,1 % |
| 13.21*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные | от 110-2 до 10 А от 60 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл. т. (0,1 - 4) |
| 13.22* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Катушки электрического сопротивления постоянному току | от 10–3 до 105 Ом | кл. т. 0,01 |
| 13.23* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току | от 10-3 до 105 Ом | кл. т. 0,01 |
| 13.24* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-4 до 106 Ом | кл. т. (0,01 - 0,05), 3 разряд |
| 13.25* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | от 10-3 до 1012 Ом от 10-1 до 1012 Ом |  = ± 0,05 %  = ± 0,005 % |
| 13.26* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры образцовые электрического сопротивления постоянному току | от 10-3 до 105 Ом | 3 разряд  = ± 0,005 % |
| 13.27* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току | от 10-3 до 105 Ом | 3 разряд  = ± 0,01 % |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии однофазные и трехфазные | от 100 до 660 В от 0,1 до 100 А | кл. т. (0,05 - 3) |
| 13.29** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | номинальный ток первичной и вторичной обмоток (15 - 10·103) А/1 А; 5 А; 50 Гц | кл. т. 0,2S |
| 13.30** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | от 0,5 до 1000 А/5 А 50 Гц | кл. т. 0,5S; 0,5-1,0 |
| 13.31*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения трехфазные | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток 6 кВ; 6/3 кВ; 10 кВ; 10/3 кВ/100 В; 100/3 В; 100/3 В | кл. т. 0,2 |
| 13.32*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения однофазные | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток 6 кВ; 6/3 кВ; 10 кВ; 10/3 кВ; 35 кВ; 35/3 кВ; 110 кВ; 110/3 кВ; 330/√3 кВ/100 В; 100/3 В; 100/3 В | кл. т. 0,2 |
| 13.33** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | от 0,15 до 140 кВ |  =  0,75 % |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры | от 1 до 15 кВ от 7,5 до 100 кВ | кл. т. 1,5 кл. т. 3 |
| 13.35* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные | от минус 1000 до плюс 1000 А от 0 до 1000 А, 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 13.36* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости | от 1·10-4 до 1102 мкФ | кл. т. 0,5 |
| 13.37* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители индуктивности | от 1·10-3 до 10 Гн |  =  0,1 % |
| 13.38* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные | от 110-1 до 1105 Ом; от 1105 до 21010 Ом; от 1 до 1104 нФ | δ = ± (0,02 + + 0,01/Rизм) %; δ = ± 2,5 %; δ = ± (1 + 5/Сизм) % |
| 13.39* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы программируемые П320, П321 | от 0,1 до 1000 В от 10-5 до 10 А | δ = ± 0,005 % |
| 13.40* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Блок поверки | от 1 до 10 В | нелинейность установки напряжений 0,0002 % |
| 13.41* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источник опорного напряжения | 9,1 В | нестабильность 0,005 % за 5000 ч |
| 13.42* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0,01 до 1000 В от 0,01 до 30 А |  = ± 0,05 % |
| 13.43** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные суммирующие с выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 5 мА от минус 5 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 10 до 10 В | кл. т. 0,1 |
| 13.44** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока, напряжения, активной и реактивной мощности | от 0 до 5 мА от минус 5 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 10 до 10 В | кл. т. 0,1 |
| 13.45*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка автоматическая для поверки амперметров и вольтметров У358 | от 0,1 мВ до 1000 В от 0,1 мкА до 10 А | ∆ = ± 10 мкВ ∆ = ± 1,1 нА |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 | от 0,15 до 1000 В (U=) от 0,1 до 50 А (I=) от 0,5 до 1000 В (U~) от 0,1 до 300 А (I~) 50 Гц |  = ± 5 % |
| 13.47** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка У1134, У1134М | от 150 до 600 В от 0,5 до 50 А | кл. т. 0,2 |
| 13.48** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У309 | от 1 мкВ до 2,1 В 1000 В; 10 А от 10-3 до 105 Ом |  = ± 0,012 % |
| 13.49* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные цифровые | от 0 до 3000 Ом от 3 до 10 кОм от 1 кОм до 30 ГОм от 1 нФ до 2 пФ | ∆ = ± (0,01·R + + 0,1) Ом ∆ = ± 0,1 кОм ∆ = ± (0,02·R + + 1) кОм ∆ = ± (0,02·С + + 0,1) нФ |
| 13.50* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмери-тельные многофункцио-нальные ЕР180 | от 180 до 250 В от 0,1 до 1 Ом от 1 до 20 Ом | Δ = ± 0,02·Uизм Δ = ± 15 ед.мл.р. Δ = ± 15·Zизм |
| 13.51* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтамперфазометры | от 0 до 600 В от 0 до 10 А от минус 180 до 180 от 0 до 4600 Вт от 45 до 65 Гц |  = ± 1 %  = ± 1 %  = ± 1 %  = ± 3 %  = ± 0,1 % |
| 13.52** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры цифровые | от 0 до 1000 В (U=, U~) от 0 до 10 А (I=) от 0 до 1000 А (I~) от 0 до 200 МОм от 0 до 100 мкФ | кл. т. 0,5 |
| 13.53* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Прибор контроля тока утечки | 1 и 3 мА |  =  3 % |
| 13.54* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измеритель-сигнализатор тока утечки ИСТУ-1 | от 0,1 до 15 мА |  =  0,5 % |
| 13.55* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измеритель тока утечки ИТУ-700 | от 0,1 до 15 мА от 40 до 720 В |  =  1 %  =  2 % |
| 13.56* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Устройство измерительное параметров релейной защиты «Ретом» | от 2,5 до 500 В от 250 до 300 А от 999,9 мс до 9999 с |  =  0,5 %  =  1 % ∆ =  1 мс |
| 13.57* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измеритель-регулятор PMS-100-R | от 0 до 20 мА |  =  0,25 % |
| 13.58** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка для регулиров-ки и поверки счетчиков электрической энергии | от 45 до 65 Гц от 0,001 до 100 А от 57 до 400 В | кл.т. 0,05 |
| 13.59* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный ИСТ-М16 | от 10 до 2000 Ом |  =  0,01 % |
| 13.60* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибратор портативный «Метран» | от 0 до 22 мА от 0 до 1,1 В |  =  0,02 %  =  0,02 % |
| 13.61* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Стенд для поверки теплосчетчиков СКС6 | от 0,025 до 20 мА от 51 до 673,3 Ом от 0,1 до 3200 мс | ∆ =  0,001 мА ∆ =  0,015 Ом  =  0,003 % |
| 13.62* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | от 0,01 до 200 Ом |  =  0,43 % |
| 13.63* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200 | 0,5 В; 2,5 В; 5 В; 10 В; 25 В; 100 В; 250 В 0,2 кА; 1 кА; 2 кА | γ = ± 4 % γ = ± 10 % |
| 13.64* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | от 0 до 5 ТОм от 10 до 1000 мА от 10 до 900 мс от 0 до 1000 В | δ = ± 0,2 % δ = ± 0,3 % δ = ± 0,5 % |
| 13.65* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители поляризационного потенциала ИПП-1 | от минус 0,2 до плюс 0,2 В от минус 2 до 2 В от минус 10 до 10 В от минус 100 до 100 В; от минус 5 до 5 мА | ∆ = ± (0,01·U + 1к) ∆ = ± (0,01·U + 2к) ∆ = ± (0,01·I + 5к) |
| 13.66* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Устройства для проверки характеристик автоматических выключателей | от 0 до 5000 А от 0,02 до 99,99 с | δ = ± 0,5 % δ = ± 1 % |
| 13.67* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, приборы энергетика | от 1,0 до 1,25 ·103 В | Δ =  (0,01 % - 5 %) |
|  |  |  |  | от 0,1 до 4500 А |  |
|  |  |  |  | φU от 0° до 360° |  |
|  |  |  |  | φUI от 0° до 360° |  |
|  |  |  |  | φUI(n) от 0° до 360° |  |
|  |  |  |  | P от 0,06 Вт до 1296 кВт |  |
|  |  |  |  | Q от 0,06 вар до 1296 квар |  |
|  |  |  |  | S от 0,06 до 1296 В∙А |  |
|  |  |  |  | Кр от минус 1 до 1 |  |
|  |  |  |  | f от 45 до 75 Гц |  |
|  |  |  |  | ∆f от минус 5 до 25 Гц |  |
|  |  |  |  | δUy от минус 100 % до 40 % |  |
|  |  |  |  | K2U, K0U от 0 % до 50 % |  |
| 13.67* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, приборы энергетика | KU от 0 % до 49,9 % | Δ =  (0,01 % - 5 %) |
|  |  |  |  | KU(n) от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  | KI от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  | KI(n) от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  | P(n) от 0,018 до 72 кВт |  |
|  |  |  |  | I1(1), I0(1), I2(1) от 0 до 3000 А |  |
|  |  |  |  | U1(1), U0(1), U2(1) от 0 до 240 В |  |
|  |  |  |  | P1(1), P0(1), P2(1) от 0,06 до 3600 кВт |  |
|  |  |  |  | ∆tn от 0,02 с |  |
|  |  |  |  | δUn от 10 % до 100 % |  |
|  |  |  |  | KперU от 1,10 до 7,99 |  |
|  |  |  |  | ∆tnер от 0,01 с |  |
|  |  |  |  | PSt от 0,25 до 10 |  |
|  |  |  |  | ∆fU от 0,1 % до 100 % |  |
|  |  |  |  | ∆δU от 0,1' до 180° |  |
|  |  |  |  | ∆δfi от 0,1 % до 100 % |  |
|  |  |  |  | ∆δi от 0,2' до 180° |  |
|  |  |  |  | полная мощность нагрузки ТТ от 12 до 100 В∙А |  |
|  |  |  |  | полная мощность нагрузки ТН от 10 до 1200 В∙А |  |
|  |  |  |  | Тангенс φ от 0 до 8 |  |
|  |  |  |  | Uпик. от 6 до 504 В |  |
|  |  |  |  | Uампл. от 6 до 504 В |  |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,01 до 1,3 ГГц |  = ± 1∙10-8 % |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электрические | от 1 с до 10 с | ∆ = ± 0,03 с |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные и измерители темпа | 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с |  = ± (9,6∙10-6·Тх + + 0,01 с) |
| 15.4** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Комплекс аппаратуры для переговорных пунктов «Тарификатор АПП-С», «Бусел АПП» | от 60 до 7200 с | ∆ = ± 2 с |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы измерительные низкочастотные | от 5 до 1106 Гц |  = ± 2 % |
|  |  |  |  | от 0 до 142 В |  = ± 0,6 % |
|  |  |  |  | от 0 до 100 дБ | ∆ = ± 0,5 дБ |
|  |  |  |  | Кг от 0,03 % до 100 % | ∆ =± (0,05·КГ + + 0,05) % |
|  |  |  |  | коэфф. ампл. модуляции от 0 % до 90 % | ∆ = ± (0,05·М + + 0,5) % |
|  |  |  |  | девиация частоты от 0,5 до100 кГц | ∆ = ± (0,05∆ F±∆ FШ) |
|  |  |  |  | коэфф. гармоник огибающей АМ- и ЧМ сигнала от 0,03 % до 30 % | ∆ = ± (0,05·Кг + + 0,05) % |
| 15.6* | 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы частоты Ч6-31, Ч6-71 | от 50 до 1,3109 Гц |  = ± 510-7 % |
| 15.7* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные | от 0,01 Гц до 2 МГц |  = ± 310-7 % |
| 15.8** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов специальной формы | от 0,001 до 10 МГц от 10 мВ до 20 В Кг= ±(0,03 % - 100 %) фазовый сдвиг от 0° до 360° |  = ± 5∙10-7 %;  = ± 1 % ∆ = ± (0,05·Кг + + 0,05) % ∆ = ± 0,08 |
| 15.9* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-1 и т.п. | от 0,1 до 9999,99 с | ∆ = ± (20∙10-6Т + С) с |
| 15.10** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции и им подобные | от 0 до 999999999999 имп | Δ = ± 1 ед. счета |
| 15.11** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Тахометры электронные | от 5 до 65000 Гц | ∆ = ± 1 Гц |
| 15.12** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Тахометры оптические | от 0,01 до 5000 Гц |  = ± 0,006 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 15.13* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 с от 0 до 60 мин | ∆ = ± 0,2 с ∆ = ± 1,6 с |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 15.14* | 1,2 | 26.51/99.015 | Преобразователи частоты | от 45 от 55 Гц |  =  0,02 % |
| 15.15* | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие, вибрационные | от 20 Гц до 20 кГц |  = ± 0,1 % |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры диодные компенсационные | от 10-3 до 100 В от 20 до 1∙109 Гц |  = ± (0,2 + + 0,08/Uном) % |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры универсальные | напряжение переменного тока от 10-3 до 300 В |  = ± 1 % |
|  |  |  |  | напряжение пост. тока от 1∙10-3 до 300 В |  = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 10 до 109 Ом |  = ± 2,5 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 5 до 1∙109 Гц от 1∙10-5 до 300 В |  = ± 1 % |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Микровольтметры селективные | от 20 до 30∙109 Гц от 1∙10-6 до 1 В |  = ± 5 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | от 1∙10 -2 до 100 В от 1∙10 -8 до 5 с |  = ± 1 %  = ± 110-6 |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы | от 0 до 350 МГц |  = ± 1 % |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители АЧХ | от 0,02 до 1250 МГц от 0 до 70 дБ | ∆ = ± 10–4·F ∆ = ± (0,4 + 0,15·А) дБ |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | ∆= ± 0,5 км/ч |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | от 1∙10 4 до 1,1∙10 8 Гц |  = ± 4 % |
| 16.10** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Стенды для поверки и испытаний скоростемеров локомотивных | от 5 до 220 км/ч |  = ± 0,5 % |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Стенд для поверки дистанционных измерителей скорости С-3М, САПСАН, САПСАН-2 и подобные | от 20 до 400 км/ч | ∆ = ± 0,1 км/ч |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители скорости движения транспортных средств «Сокол», «Искра», «Визир», «Арена» и подобные | от 20 до 250 км/ч | ∆ = ± 1 км/ч |
| 16.13** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Таксометры автомобиль- ные электронные | от 500 до 50000000 имп/км | Δ = ± 1 тар.ед Δ = ± 0,1 км |
| 16.14* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для обнаружения мест повреждения кабеля (рефлектометры) | от 0 до 100000 м |  =  0,2 % |
| 16.15* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Комплексы измерительные ИКП-1 | от 0,5 до 200 В от 0 до 10 А частота 0,5 МГц, 1 МГц, 2 МГц |  = ± 10 % |
| 16.16* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Комплексы для определения импульсного сопротивления контуров заземления ИК-1 | от 0,5 до 200 В |  = ± 10 % |
| 16.17** | 1;2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы | от 0,03 до 5,0 мВ от 0,05 до 60 Гц от 60 до 250 Гц от 10 до 350 уд/мин | δ= ± 5 % от минус 10 %, до 5 % от минус 30 %, до 5 % Δ= ± 1 уд/мин |
| 16.18** | 1;2 | 26.51/99.016 | Системы длительного мониторирования электрокардиограмм и АД | от 0,03 до 5 мВ от 0,05 до 100 Гц от 20 до 280 мм рт.ст |  = ± (7 % - 15 %) неравномерность АЧХ от минус 30 % до 5 % Δ= ± 3 мм рт.ст. |
| 16.19** | 1;2 | 26.51/99.016 | Мониторы фетальные | от 30 до 240 уд/мин | Δ= ± 1 уд/мин |
| 16.20** | 1;2 | 26.51/99.016 | Пульсоксиметры | SpO2 от 0 % до 100 % частота пульса от 10 до 350 мин-1 | δ = ± 2 % Δ = ± 2 мин-1 |
| 16.21*** | 1;2 | 26.51/99.016 | Мониторы медицинские | от 0,03 до 10 мВ от 0,05 до 60 Гц от 60 до 250 Гц от 10 до 350 уд/мин SpO2 от 30 % до 100 % НИАД от 10 до 290 мм рт.ст ИАД от минус 50 мм рт.ст до 450 мм рт.ст от 0,0 °С до 50,0 °С от 20 до 300 уд/мин от 0 до 200 вдох/мин СО2 от 0 % до 20 % от 0 до 150 мм рт.ст от 1 до 360 Дж | δ= ± 5 % минус 10 %, плюс 5 % минус 30 %, плюс 5 % Δ= ± 1 уд/мин Δ= ± 2 % Δ= ± 2 мм рт.ст Δ= ± 1 мм рт.ст Δ= ± 0,1 °С δ= ± 1 % Δ= ± 1 вдох/мин Δ= ± 4 % Δ= ± 2 мм рт.ст Δ= ± 1 Дж |
| 17.1* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Радиометры | от 60 до 6000 Бк/кг |  = ± 35 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 19.1*** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды (станки) балансировочные для измерений остаточного дисбаланса и балансировки колес автомобиля. | избыточная масса (дисбаланс): от 0 до 2000 г | ∆ = ± (3 - 70) г ∆ = ± (0,1·Мгр + 1) г ∆ = ± (0,1·Мгр + D) г ∆ = ± (3 + 0,1·М) г |
|  |  |  |  | от 0 до 90000 г·мм | ∆ = ± (800, 1080, 4200) г·мм |
|  |  |  |  | угловое тклонение избыточной массы (дисбаланса): от 0 до 360 | ∆ = ± (0,35 - 7,0) |
| 19.2*** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды (устройства, приборы) для измерения, контроля и регулировки углов установки колес автомобилей. | схождение: от минус 25º до плюс 25º | =  2 |
|  |  |  |  | угол развала: от минус 15º до плюс 15º | =  2 |
|  |  |  |  | угол наклона: от минус 30º до плюс 30º | =  2 |
|  |  |  |  | угол поворота: от минус 60º до плюс 60º | =  3 |
| 19.3*** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Приборы для измерения параметров, контроля и регулировки света фар автомобилей. | угол наклона светового пучка: от 0' до 290' |  =  (5′ - 15′) |
|  |  |  |  | освещенность: от 0 до 200 лк |  = ± (10 % - 15 %) |
| 19.4*** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды тормозные. | диапазон измерений тормозной силы: от 0 до 60 кН |  = ± 2 % γ = ± 2 % |
|  |  |  |  | диапазон измерений силы, создаваемой на органах управления тормозной системы и усилия вталкивания: от 0 до 1000 Н |  = ± 2 % γ = ± 2 % |
|  |  |  |  | диапазон измерения массы оси транспортного средства: от 0 до 20000 кг |  = ± 2 % γ = ± 2 % |
|  |  |  |  | диапазон измерения давления сжатого воздуха: от 0 до 2 МПа |  = ± 1 % |
| 23.1*** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления процессом «Берлио» | от 2,0 дм3 | нефтепродукты:  = ± (0,25 %; 0,5 %) |
|  |  |  |  |  | сжиженный газ:  = ± 1,0 % |
| 23.2*** | 1,2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы учета и контроля энергии | - |  = ± (0,1 - 1,0) % |
| 23.3*** | 1,2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более | Δ = ± 1 с |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
        ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				Т.Н. Николаева