|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0061 |
| от 19.06.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 30 мая 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 28 марта 2025 года

|  |
| --- |
| метрологической службы Республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев** |
| 1.98\*\* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры медицинскиеРостомеры детские | от 0 до 2200 ммот 0 до 1200 мм | Δ = ±5 ммΔ = ±5 мм |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева