|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0061 |
| от 19.06.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 30 мая 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 28 марта 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрологической службы  Республиканского унитарного предприятия  «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев** | | | | | |
| 1.98\*\* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры медицинские  Ростомеры детские | от 0 до 2200 мм  от 0 до 1200 мм | Δ = ±5 мм  Δ = ±5 мм |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева