|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0356 |  |  |
|  | от 15.11.2024 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня.2025 года

|  | поверочной лаборатории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общества с ограниченной ответственностью «ЮКОН РУ» |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Техническая, 9А, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | Номинальное значение силы первичного тока: (0,5-2500) А; Номинальное значение силы вторичного тока: 5 А; Номинальное значение вторичной нагрузки (0,5-30) ВА; Номинальная частота: 50 Гц | Кл.т. 0,1 и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева