|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0014 от 01.04.1996 на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

| участка по ремонту контрольно-измерительных приборов и автостопов локомотивного депо Орша имени К.С.Заслонова транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наимено- вание) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Николая Корначенка, 24Е, 211393, г.Орша, Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений, МПа: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | кл. т . 1,0 |  |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений, МПа: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3,0 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 						Т.А.Николаева