|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0153 |
|  | от 19.09.2005 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| центральной электроизмерительной лаборатории коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Партизанский, 6, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 250 мм | 0,05 мм, 0,1 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 25 мм | кл. т. 2,0 – 3,0 |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнальным устройством | ВПИ: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 МПа | кл. т. 1,0; 1,6; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | ВПИ: 0,25 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 (1,6) |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, мановакуумметры | ВПИ для манометров: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; ВПИ для мановакуумметров: 0,9;1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, мановакуумметры | ВПИ для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; ВПИ для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии постоянного тока СКВТПТ | 550 В: от 300 до 850 В; 600 В: от 300 до 1000 В; 100 А; 500 А: от 300 до 1500 А | кл. т. 1,5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |