ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.3.0.0261

от 07 февраля 2011 г.

на 1-м листе

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной лаборатории отдела геодезических изысканий

производственного республиканского унитарного предприятия

«ГЕОСЕРВИС»

|  | Код | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | (наименование) |  |  | Метрологические характеристики |  |
|  | вида работ 1-первичная поверка; 2-периодическая поверка | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2- периодическая поверка | 01.00.00.00-005 | Нивелиры точные и технические | от 0 до 3000 мм |  (3 – 10) мм/км хода |
|  | 2- периодическая поверка | 01.05.01.01-043 | Тахеометры электронные | от 0 до 360 от 1,5 до 1500 м | СКП: 3; 5 ± (2 мм +2 мм/км) |
|  | 2- периодическая поверка | 01.05.01.01-230 | Теодолиты точные и технические | от 0 до 360 | СКП: от 2 до 60 |

И. о. директора

Государственного предприятия «БГЦА»                                        Т.А. Николаева