|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0221 от 06 октября 2008 На бланке № 0011033 На 2 листах |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2015 (новая редакция)

службы релейной защиты автоматики и измерений

Филиала Минские электрические сети Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | 13 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 - 1) А; (0 - 5) А Выходной сигнал: (0 - 5) мА Частота 50 Гц | кл. т. 0.5 и грубее |
| 2. | 2 | 13 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока | Входной сигнал: (0 – 125) В; (0 - 250) В; (75 - 125) В Выходной сигнал: (0 - 5) мА Частота 50 Гц | кл. т. 0.5 и грубее |
| 3. | 2 | 13 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока | Входной сигнал: (0 - 1) А; (0 - 5) А; (0 - 100) В; Частота 50 Гц (cosφ; sin φ = ± 1) Выходной сигнал: (- 5) – 0 – (+ 5) мА | кл. т. 0.5 и грубее |
| 4. | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | от 15·10-3 до 750 В | кл. т (1 – 4) |
| 5. | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | от 75 до 600 В Частота 50 Гц | кл. т (1 – 4) |

| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  | 13.03.2015 дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0221 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | от 150·10-6 до 30 А | кл. т (1 – 4) |
| 7. | 2 | 13 | Амперметры переменного тока | от 0,5 до 5 А от 5 до 50 А Частота 50 Гц | кл. т (1 – 4) кл. т (1,5 – 4) |
| 8. | 2 | 13 | Ваттметры и варметры трехфазные двухэлементные | от 0,5 до 5 А от 30 до 600 В Частота 50 Гц | кл. т (1,5 – 4) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 13.03.2015 дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |