Приложение

к аттестату аккредитации

№ВУ/112 02.1.0.1523

от 30 сентября 2005 г.

на 5 листах

Область аккредитации лаборатории радиационно-экологического мониторинга Государственного учреждения «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

от 30.09.2008г.

| # Наименование объекта или вида испытаний | # Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Атмосферный воздух. | 13.040.20. | 1.1. Определение диоксида азота. | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» Утверждены 19.12.2005г Введены в действие 01.01.2007г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 2008 Ч.3.: стр.13-20. МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сулфаниловой кислотой и 1-нафтиломином (отбор проб на пленочный сорбент) № 1.1.1.2 |
|  |  | 1.2. Определение формальдегида. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 2008 Ч.3.: стр.75-80. МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор проб в барботеры) № 1.1.60.1. |

ВУ/112 02.1.0.1523									Лист 2	листов5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Атмосферный воздух. | 13.040.20. | 1.3. Пыль (твердые частицы) | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» Утверждены 19.12.2005г Введены в действие 01.01.2007г. | РД 52.04.186-89 ч. I, п. 5.2.6. Пыль (твердые частицы): отбор проб на фильтры из ткани ФПП, стр. 181-183. |
|  |  | 1.4. Определение оксида углерода. |  | РД 52.04.186-89 ч. I, п. 6.5.2. Электрохимический метод (газоанализатор «Палладий-3»), стр. 323-340 |

ВУ/112 02.1.0.1523									Лист 3	листов5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Поверхностные воды | 13.060.10. | 2.1. Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001. Инструкция по отбору для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Государственным комитетом РБ по экологии 16.02.1994г. СанПин 2.1.2.12-33-2005 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения", утверждены Глав. гос. сан. врачом РБ 28.11.2005 г. ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утверждены Глав. гос. сан. врачом РБ 2003г. | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Государственным комитетом РБ по экологии 16.02.1994г. |
|  |  | 2.2.Температура. |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, М – 1977 г. стр. 19-21. |

ВУ/112 02.1.0.1523									Лист 4	листов5

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.3. Определение растворенного кислорода. | СанПин 2.1.2.12-33-2005 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения", утверждены Глав. гос. сан. врачом РБ 28.11.2005 г. ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утверждены Глав. гос. сан. врачом РБ 2003г | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 2008 Ч.3.: стр.138-145. МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом .№2.1.16.2 |
|  |  |  |  | 2.4. Определение ионов водорода и гидроксильных ионов. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 2008 Ч.3. .: стр. 148-152. МВИ pH (водородный показатель) потенциметрическим методом №2.1.30. |
|  |  |  |  | 2.5. Определение биохимического потребления кислорода (БПК). |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 2008 Ч.3.:стр.110-124. МВИ концентрации БПК стандартным методом. №2.1.5.2. |

ВУ/112 02.1.0.1523									Лист 5	листов5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Поверхностные воды 3.Определение класса чистоты воды ( 1 - V ) по гидробиологическим показателям | 13.060.10 13.060.99. | 2.6. Определение двуокиси углерода. 3.1. Отбор проб 3.2.Консервация проб фитопланктона, фитоперифитона и зоопланктона 3.3.Разборка и консервация проб зообентоса в лабораторных условиях | СТБ ГОСТ Р51592-2001. Инструкция по отбору для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Государственным комитетом РБ по экологии 16.02.1994г. ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера.Правила контроля качества воды водоемов и водотоков | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, М. – 1977 г. стр. 72-75, прямое титриметрическое определение. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л. 1983 г. Стр.22-32, 39-40,60-69, 78-80. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л. 1983 г. Стр. 42-43, 68-69, 80-81. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л. 1983 г. Стр. 33-34. |

Директор Гродненского ЦСМС      ____________________В.М. Шиш

МП  подпись