- Приложение № 1

- к аттестату аккредитации

- № ВУ/112 02.2.0.2601

- от «30» декабря 2006 года

- на бланке № ________________

на 3 листах

Область  аккредитации от «    » декабря 2014 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЖА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 |
| 1.Продукты пищевые и продовольственное сырье |  | Отбор проб для определения показателей безопасности | # СТБ 1036-97 # СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 | # СТБ 1036-97 # СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 |
| 2.Вода питьевая |  | Отбор проб | # СТБ ГОСТ Р 51592-2001 # СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | # СТБ ГОСТ Р 51592-2001 # СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 3.Соки плодово-ягодные спиртованные |  | 3.1.Отбор проб | СТБ 1832-2008 ТНПА и другая документация | # СТБ 1384-2010 |
|  |  | 3.2.Массовая концентрация общего диоксида серы |  | # СТБ 1932-2009 |
|  |  | 3.3.Массовая концентрация железа (с железистосинеродистым калием) |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1п |
|  |  | 3.4.Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | 3.5.Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | СТБ 1832-2008 п.7.3 |
|  |  | 3.6.Объемная доля этилового спирта (ареометрический метод) |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | 3.7.Массовая концентрация титруемых кислот (титрование в присутствии индикатора) |  | СТБ 1931-2009 р.4 |
|  |  | 3.8.Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | 3.9.Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| 4. Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные |  | 4.1.Отбор проб | СТБ 2044-2010 ТНПА и другая документация | # СТБ 1384-2010 |
|  |  | 4.2.Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | СТБ 2044-2010 п.6.6 |
|  |  | 4.3.Объемная доля этилового спирта (ареометрический метод) |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | 4.4.Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |

27.11.2015

№ВY/112 02.2.0.2601                                                                                                                              Лист 2 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные |  | 4.5.Массовая концентрация титруемых кислот (титрование в присутствии индикатора) | СТБ 2044-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1931-2009 р.4 |
|  |  | 4.6.Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 п.6.3 |
|  |  | 4.7.Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
|  |  | 4.8.Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | 4.9.Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | 4.10.Массовая концентрация железа (с железосинеродистым калием) |  | ГОСТ 13195-73п.1.4.1 |
| 5. Вина плодовые. Виноматериалы плодовые обработанные. |  | 5.1 Отбор проб | СТБ 1695-2006 ТНПА и другая документация | # СТБ 1384-2010 |
|  |  | 5.2 Массовая концентрация общего диоксида серы |  | # СТБ 1932-2009 |
|  |  | 5.3 Массовая концентрация железа (с железистосинеродистым калием) |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | 5.4 Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | 5.5.Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, запах) |  | СТБ 1695-2006 п.7.2 |
|  |  | 5.6.Объемная доля этилового спирта (ареометрический метод) |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | 5.7.Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | 5.8.Массовая концентрация титруемых кислот (титрование в присутствии индикатора) |  | СТБ 1931-2009 р.4 |
|  |  | 5.9.Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006 п.7.3.2 |
|  |  | 5.10.Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
|  |  | 5.11.Определение полноты налива в бутылке |  | # ГОСТ 23943-80 |
| 6. Вина виноградные (в том числе шипучие). Виноматериалы виноградные обработанные |  | 6.1. Отбор проб | # ГОСТ 7208-93 ТНПА и другая нормативная документация | # СТБ 1384-2010 |
|  |  | 6.2. Массовая концентрация общего диоксида серы |  | # СТБ 1932-2009 |
|  |  | 6.3. Массовая концентрация железа (с железистосинеродистым калием) |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | 6.4. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | 6.5.Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 7208-93 п.2.2 |
|  |  | 6.6.Объемная доля этилового спирта (ареометрический метод) |  | СТБ 1929-2009 |

№ВY/112 02.2.0.2601                                                                                                                              Лист 3 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Вина виноградные (в том числе шипучие). Виноматериалы виноградные обработанные |  | 6.7.Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | # ГОСТ 7208-93 ТНПА и другая нормативная документация | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | 6.8.Массовая концентрация титруемых кислот (титрование в присутствии индикатора) |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
|  |  | 6.9.Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | 6.10.Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
|  |  | 6.11. Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |
|  |  | 6.12. Определение полноты налива в бутылке |  | # ГОСТ 23943-80 |
| 7. Сидры особые и сидровые материалы особые. Сидры фруктово-ягодные |  | 7.1.Отбор проб | СТБ 1861-2008 ТУ ВY 300297504.001-2011 ГОСТ Р 51272-2008 ТНПА и другая нормативная документация | СТБ 1384-2010 ГОСТ Р 51144-2009 п.5.2 |
|  |  | 7.2.Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, запах) |  | ТУ ВY 300297504.001 п.5.2 СТБ 1861-2008 п.7.8 |
|  |  | 7.3.Объемная доля этилового спирта (ареометрический метод) |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ Р 51653-2000 ГОСТ 3639 п.2.1 |
|  |  | 7.4.Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | 7.5.Массовая концентрация титруемых кислот (титрование в присутствии индикатора) |  | СТБ 1931-2009 р.4 ГОСТ Р 51621-2000 |
|  |  | 7.6.Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1861-2008 п.7.3 ГОСТ Р 51272-2008 п.4.1.3.4 |
|  |  | 7.7.Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 ГОСТ Р 51620-2000 |
|  |  | 7.8.Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 ГОСТ Р 51619-2000 |
|  |  | 7.9.Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ Р 51654-2000 |
|  |  | 7.10.Массовая концентрация железа (с железистосинеродистым калием) |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | 7.11.Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ Р 51655-2000 |
|  |  | 7.12.Действительный объем в упаковочной единице |  | ГОСТ 23943-80 р.1 |
|  |  | 7.13.Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А. Николаева