Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1447 от «20» декабря 2010 года На бланке № 0001598 На 4 листах # Редакция 02

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» декабря  2017 года

санитарно-эпидемиологического отдела

Учреждения здравоохранения «Хотимский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.1 | Продукты пищевые Продукты пищевые | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.04/42.000 10.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ |
| 2.2 |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.04/04.125 10.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | МВИ 179-95 |
| 3.1 | Зерно. Зерно на детское питание. Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.11/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР |
| 3.2 |  | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв. МСХ РБ 03.08.1999г. ВСП, утв. Постановлением МСЗ и МТ РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХ и П РБ 20.05.11 № 33) | МВИ 179-95 |
| 4.1 | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.19/42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 4.2 |  | 01.19/04.125 01.28/04.125 01.29/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.2004 №152 | МВИ 179-95 |
| 5.1 | Продукция лесного хозяйства, лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 5.2 |  | 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) утв. Постановлением МЗ РБ от 11.01.2001 №4 | МВИ 179-95 |
| 6.1 | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 6.2 |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН от 28.12.2012 №213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» от 30.12.2006 | МВИ 179-95 |
| 7.1 | Сырье, материалы и изделия строительные. Грунт. Минеральное сырье | 08.12/42.000 08.91/42.000 23.51/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.69/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2004 СТБ 1158-2013 ГОСТ 8735-88 | СТБ 1033-2004 СТБ 1158-2013 ГОСТ 8735-88 |
| 8.1 | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" |
| 8.2 |  | 100.08/04.125 100.05/04.125 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №213 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 9.1 | Объекты внешней среды | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 СанПиН от 28.12.2012 утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 ГН от 28.12.2012, утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 10.1 | Помещения жилых и общественных зданий. Рабочие места | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 | ГОСТ 30494-96 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»      				Т.А. Николаева