|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0872 от 30 июня 2005 года На бланке 0002088 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2016 года

промышленной лаборатории по качеству энергии филиала «Энергонадзор»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы электроснабже-ния общего назначения | А99.Б22 | Положительное и отрицательное отклонение напряжения | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 33073-2014 | МВИ.ВТ.172-2009 |
| 1.2 |  | А99.Б22 | Отклонение частоты |  |  |
| 1.3 |  | А99.Б22 | Кратковременная и длительная доза фликера |  |  |
| 1.4 |  | А99.Б22 | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 1.5 |  | А99.Б22 | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения |  |  |
| 1.6 |  | А99.Б22 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |  |
| 1.7 |  | А99.Б22 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |  |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ.191-2009 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ.191-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.193-2009 |
| 4.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ.193-2009 |
| 4.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) - ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.192-2009 |
| 4.4 |  |  | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 (Б.29.5) ТКП 339-2011 (4.3.20) - ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ.ВТ.192-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева