Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0098

от 25 апреля  1995 года

На бланке №

На  6 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября  2016 года

| Испытательной технологической лаборатории Открытого акционерного общества «ВИТМИЛ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809 – 86 | ГОСТ 26809 – 86 |  |
| 1.2 |  | А38.Б09 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) | СТБ 1746-2007 СТБ 1888-2008 СТБ 1887-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 п.п.3.3.1. 3.3.2,3.3.4 |  |
| 1.3 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |  |
| 2.1 | Лук репчатый | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 27166-86 | ГОСТ 27166-86 |  |
| 2.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 27166-86 | ГОСТ 27166-86 |  |
| 3.1 | Свекла столовая | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 26766-85 | ##### ГОСТ 26766-85 |  |
| 4.1 | Томаты свежие | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 1725-85 | ГОСТ 1726-85 |  |
| 4.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 1725-85 | ГОСТ 1726-85 |  |
| 5.1 | Огурцы свежие | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 1726-85 | ГОСТ 1726-85 |  |
| 5.2 |  | А01.В31 | Внутреннее строение | ГОСТ 1726-85 | ГОСТ 1726-85 |  |
| 5.3 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 1726-85 | ГОСТ 1726-85 |  |
| 6.1 | Картофель свежий | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 7194-81 | ГОСТ 7194-81 |  |
| 6.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 7194-81 | ГОСТ 7194-81 |  |
| 7.1 | Капуста белокачанная свежая | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 26768-85 | ГОСТ 26768-85 |  |
| 7.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 26768-85 | ГОСТ 26768-85 |  |
| 7.3 |  | А01.В31 | Плотность кочана | ГОСТ 26768-85 | ГОСТ 26768-85 |  |
| 7.4 |  | А01.В31 | Зачистка кочана | ГОСТ 26768-85 | ГОСТ 26768-85 |  |
| 8.1 | Морковь столовая свежая | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 26767-85 | ГОСТ 26767-85 |  |
| 8.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 26767-85 | ГОСТ 26767-85 |  |
| 9.1 | Перец сладкий | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 13908-68 | ГОСТ 13908-68 |  |
| 9.2 |  | А01.В31 | Вкус | ГОСТ 13908-68 | ГОСТ 13908-68 |  |
| 10.1 | Чеснок свежий | А01.В31 | Внешний вид | ГОСТ 27569-87 | ГОСТ 27569-87 |  |
| 10.2 |  | А01.В31 | Запах и вкус | ГОСТ 27569-87 | ГОСТ 27569-87 |  |
| 11.1 | Лук зелёный свежий | А01.В31 | Внешний вид Запах и вкус | СТБ 791-95 СТБ 791-95 | СТБ 791-95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Продукция растениеводства | А01.Б46 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | СТБ 1036-97 |
| 12.2 |  | А01.Б17 | Массовая доля нитратов (ионометрический метод) |  | «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства» № 5048-89. Утверждены МЗ СССР от 04.07.89 |
| 13.1 | Соки. Нектары | А42.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 962-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-84 |
| 13.2 |  | А42.Б09 | Массовая доля сухих веществ (рефрактометрический метод) |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 13.3 |  | А42.Б09 | Кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 14.1 | Изделия булочные и сдобные булочные | А48.Б46 | Отбор проб | СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 703-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р.4 |
| 14.2 |  | А48.Б29 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 СТБ 927-2008 п.5.3 СТБ 703-2003 п.5.5. |
| 14.3 |  | А48.Б29 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-75 |
| 14.4 |  | А48.Б09 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество (ускоренный метод горячего титрования) |  | ГОСТ 5672-68 р.4 |
| 14.5 |  | А48.Б09 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (бутирометрический метод) |  | ГОСТ 5668-68 р.5 |
| 14.6 |  | А48.Б09 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 |
| 14.7 |  | А48.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид форма,поверхность, цвет,вкус,запах, состояние мякиша |  | СТБ 2160-2011 р.р.5-7 |
| 15.1 | Изделия кондитерские | А49.Б46 | Отбор проб | СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 ГОСТ 24901-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-90 |
| 15.2 |  | А49.Б29 | Количество изделий в килограмме |  | ГОСТ 5897-90 |
| 15.3 |  | А49.Б29 | Массовая доля влаги высушиванием в сушильном шкафу при 130°С |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 15.4 |  | А49.Б09 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (экстракционно-весовой метод) |  | ГОСТ 5899-85 р.4 |
| 15.5 |  | А49.Б09 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество (феррицианидный метод) |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.6 | Изделия кондитерские | А49.Б09 | Щёлочность и кислотность | СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 ГОСТ 24901-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5898-87 р.4 |
| 15.7 |  | А49.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе, консистенция) |  | ГОСТ 5897-90 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании»*** Приложение 2 |
| 16.1 | Мука пшеничная и ржаная | А48.Б46 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-86 | ГОСТ 27668-88 р.2 |
| 16.2 |  | А48.Б31 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 27558-87 |
| 16.3 |  | А48.Б46 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9404-88 |
| 17.1 | Изделия макаронные | А48.Б09 | Массовая доли влаги | СТБ 1963-2009 | СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 17.2 |  | А48.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид , цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах, состояние после варки) |  | СТБ 1963-2009 п.п.9.4, 9,7 ,9.9 |
| 17.3 |  | А48.Б09 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 18.1 | Полуфабрикаты мясные, пельмени, фарш | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 СТБ 974-2001* СТБ 974-2016** ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 18.2 |  | А39.Б29 | Массовая доля фарша, начинки, толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2001* СТБ 974-2016** |
| 18.3 |  | А39.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах) |  | ГОСТ 4288-76 п 2.3 |
| 18.4 |  | А39.Б29 | Масса изделия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 СТБ 974-2001* СТБ 974-2016** |
| 18.5 |  | А39.Б29 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |
| 18.6 |  | А39.Б29 | Массовая доля сухих веществ |  | «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании»*** п.5.1.2 |
| 18.7 |  | А39.Б09 | Качественное определение наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.7 |
| 18.8 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлеба (цианидный метод) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.10 |
| 18.9 |  | А39.Б09 | Массовая доля жира в фарше |  | ГОСТ 23042-86 р.2 |
| 18.10 |  | А39.Б09 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957 -73 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Продукция общественного питания | А54.Б46 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании»*** Приложение 1 |
| 19.2 |  | А54.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, вкус , запах) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** Приложение 2 |
| 19.3 |  | А54.Б09 | Массовая доля основного изделия |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.3.3 |
| 19.4 |  | А54.Б09 | Массовая доля жира (метод Гербера) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.5.2.5 |
| 19.5 |  | А54.Б09 | Массовая доля сухих веществ (ускоренный метод) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.п..5.1.1. 5.1.2 |
| 19.6 |  | А54.Б09 | Массовая доля молока по лактозе (ускоренный цианидный метод) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.5.3.14 |
| 19.7 |  | А54.Б09 | Массовая доля плотной части |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** МУ п.4.4 |
| 19.8 |  | А54.Б09 | Массовая доля сахара (рефрактометрический метод) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** МУ п.5.3.9 |
| 19.9 |  | А54.Б09 | Массовой доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 19.10 |  | А54.Б09 | Массовая доля хлеба (цианидный метод) (йодометрический метод) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.10 ГОСТ 4288-76 п.2.8 |
| 19.11 |  | А54.Б09 | Масса натурального кофе |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.5.12.2.2 |
| 19.12 |  | А54.Б09 | Массовая доля хлоридов (по Мору) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.5.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.13 | Продукция общественного питания | А54.Б09 | Массовая доля сухих веществ Рефрактометрический метод | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» *** п.5.1.4 |
| 19.14 |  | А54.Б09 | Продукты термического окисления во фритюре |  | СТБ 985-95 п.5.8.1 |
| 19.15 |  | А54.Б09 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91р.3 |
| 20.1 | Колбасы и колбасные изделия | А39.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 СТБ 126-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
| 20.2 |  | А39.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, вид на разрезе) |  | ГОСТ 9959-91 |
| 21.1 | Крупы | А48.Б09 | Массовая доля влаги | ГОСТ 6292-93 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 7022-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.7 -88 |
| 21.2 |  | А48.Б31 | Органолептические показатели (цвет , запах, вкус) |  | ГОСТ 26312.2-84 р.3 |
| 22.1 | Мясо птицы | А40.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид , состояние мышц на разрезе, консистенция , запах, качество обработки) | СТБ 1945-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.0-74 р.2 |
| 23.1 | Субпродукты | А39.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет | ТУ ВY 10009867.331 -2008 | ТУ ВY 10009867.331 -2008 |
| 24.1 | Рыба и рыбные продукты | А41.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 р.р.4,5 | ГОСТ 31339-2006 р.р.4,5 |
| 24.2 |  | А41.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид , разделка, консистенция, запах, вкус) | ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 20414- 2011 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 32004-2012 ГОСТ 32910-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 р.6, р.7 |
| 25.1 | Продукты пищевые | А38.Б46 А39.Б46 А42.Б46 А48.Б46 А49.Б46 А50.Б46 А54.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2009 п.7.1,п.7.10,7.11,7.12 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2009 п.7.1,п.7.10,7.11,7.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | Продукты пищевые | А38.Б04 А39.Б04 А42.Б46 А48.Б04 А49.Б04 А50.Б04 А54.Б0 А55.Б04 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия -137 и стронция -90 в пищевых продуктах и питьевой воде.РДУ-99» ГН 10-117-99 | МВИ-114-94 |
| 26.1 | Окружающая среда | А77.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПин, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012г. | МВИ. МН 2513-2006 |

Примечание:

*-   до 01.04.2017,

**- с 01.04.2017

***Методические  указания  по  лабораторному  контролю качества  продукции  в  общественном  питании .Утв. Постановлением  МТ  Республики Беларусь, МЗ  Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева