|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0369 |
|  | от 19.12.2016 на бланке № 0009559 |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 декабря 2021 года

контрольно-аналитической лаборатории Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Мозырская, д. 16А, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.2* |  |  | 21.20/08.118 21.10/08.118 21.20/29.040 21.10/29.040 21.20/29.119 21.10/29.119 | Относительная плотность |  |  | ГФ РБ II 2.2.5 метод 1,2 ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 1, 2 |
| 1.3* |  |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.4* |  |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.5* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» |  | ГФ РБ II 2.2.1 визуальный метод ФЕАЭС 2.1.2.1 визуальный метод |
| 1.6* |  |  | 21.20/08.156 21.10/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация) -определение примесей -степень окрашивания -прозрачность -количественное определение |  |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.7* |  |  | 21.20/08.161 21.10/08/161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность (идентификация), -определение примесей |  |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
| 1.8* |  |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Кислотное число |  |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.9* |  |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Число омыления |  |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.10* |  |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Йодное число |  |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |
| 1.11* |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/08.149 21.10/08.149 | Испытания на предельное содержание примесей: - аммония соли - кальций - хлориды - магний - магний и щелочноземельные металлы - тяжелые металлы - железо - фосфаты - калий - сульфаты |  |  | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 Метод А, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, ГФ РБ 4.1.2 ГФ РБ II том 2 (07/2016:0008) стр.310-311 ФЕАЭС 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.2 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.12* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.20/08.149 | Перекисное (пероксидное) число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.14* |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы. Идентификация (качественные реакции) |  |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II # 6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.15*. |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Растворимость |  |  | ГФ РБ II 1.4, 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.16* |  |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: -количественное определение -определение примесей |  |  | ГФ РБ II 4.2.1, 4.2.2, ГФ РБ II 2.5.8, 2.5.11 ГФ РБ II #2.5.50, 2.5.30, ГФ РБ II #6.2, ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.311 ФЕАЭС 2.1.5.8, 2.1.5.11, ФЕАЭС 2.2.2 |
| 1.17* |  |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании Потеря в массе при высушивании экстрактов |  |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.18* |  |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Остаток после выпаривания Сухой остаток экстрактов |  |  | ГФ РБ II 2.8.16 ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.311 ГФ РБ II (07/2016:1317) стр.1170 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.19* |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 | Описание: органолептические показатели (внешний вид, цвет, форма, запах, размеры) |  |  | ГФ РБ 2.3.4, 03 СОП 024 «Проведение контроля качества лекарственных средств по показателю «Описание»» ФЕАЭС 2.1.3.2, 2.3.6.0 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.20* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье Эфирные масла в лекарственном растительном сырье | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» |  | ГФ РБ II 2.8.12 метод В, С, D ФЕАЭС 2.1.8.12 методика 2, 3 |
| 1.21* |  |  | 21.20/08.156 21.10/08.156 01.28/08.156 | Определение дубильных веществ Дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратов |  |  | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 |
| 1.22* |  |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Сульфатная зола |  |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.23* |  |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 01.28/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.24* |  |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 01.28/08.052 | Общая зола |  |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.25* |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Ситовой анализ степень измельчения |  |  | ГФ РБ II 2.1.4, 2.8.23, 2.9.12, 2.9.38, 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.26* |  |  | 21.20/11.116 21.20/18.115 01.28/11.116 01.28/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья Макроскопическое и микроскопическое исследование лекарственного растительного сырья |  |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 |
| 1.27* |  |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Примеси Посторонние примеси |  |  | ГФ РБII 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.28 *** |  |  | 21.20/42.000 21.10/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  |  | ГФ РБ II #1.7, 2.8.20, 2.9.20 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.29* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность (идентификация)-количественное определение, -сопутствующие примеси |  | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |
| 1.30* |  |  | 21.20/29.113 21.10/29.113 | Электропроводность |  |  | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.310 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.31* |  |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциометрическое титрование: -количественное определение, -подлинность (идентификация) |  |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 2.1* |  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Упаковка, маркировка упаковки |  |  | 03 СОП 020 |
| 2.2* |  |  | 21.20/08.159 21.20/08.156 21.20/08.149 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  |  | ГФ РБ II 2.9.6 |
| 2.3* |  |  | 21.20/08.159 21.20/08.156 21.20/08.149 | Однородность дозированных единиц |  |  | ГФ РБ II 2.9.40, 2.9.47 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.4* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 01.28/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы для дозированного/ недозированного сырья Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 ГФ РБ II (01/2013:0676) стр. 1179 ГФ РБ II (01/2013:0672) стр.1147 ГФ РБ II (1/2013:1807) стр.1171 ГФ РБ II (01/2013:РБ 0004) стр.1064 ГФ РБ II (01/2013:РБ 00003) стр. 1091 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 2.5* |  |  | 21.20/08.052 | Тальк и аэросил |  |  | ГФ РБ II (01/2013:0478) стр. 1185 |
| 2.6* |  |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 2.7* |  |  | 21.20/29.040 01.28/29.040 | Определение массы или объема содержимого контейнеров для жидких и мягких лекарственных средств Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса(объем) содержимого упаковки |  |  | ГФ РБ II (01/2013:РБ 0004) стр.1064 ГФ РБ II (01/2013:РБ 00003) стр. 1092 ФЕАЭС 2.1.9.16, 2.1.9.17 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.8* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств» «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 2.9* |  |  | 21.20/08.118 21.20/08.052 | Содержание этанола |  |  | ГФ РБ II. 2.9.10 метод А (пикнометрический) ФЕАЭС 2.1.9.8 метод 1 (пикнометрический) |
| 2.10* |  |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 |
| 2.11* |  |  | 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 2.12* |  |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток |  |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 2.13* |  |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________			Е.В.Бережных

## (подпись)                                                                              (инициалы, фамилия)

## М.П.