Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2555

от 30 декабря  2005 года

На бланке № 0002854

На  3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 марта 2017 года

| санитарно-химической лаборатории Коммунального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 1.2 |  | А71.Б09 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: (5,0-5000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.3 |  | А71.Б09 | Концентрация сухого остатка (минерализация), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.4 |  | А71.Б09 | Концентрация растворенного кислорода, мгО/дм3 Диапазон измерений: более 0,2 мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 1.5 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.6 |  | А71.Б09 | Концентрации ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Сточные воды | А71.Б16 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.8 |  | А71.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.9 |  | А71.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.10 |  | А71.Б17 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.11 |  | А71.Б09 | Концентрация фосфатов, мг/дм3 -фотометрический метод Диапазон измерений: (1,0-50)мг/дм3 | Фактические значения | «МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом»** . Методика № 2.2.55.1., Стр.251-255 |
| 1.12 |  | А71.Б09 | Концентрация анионоактивных СПАВ, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-1,0) мг/дм3 |  | «МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом»**. Методика № 2.2.44.1., Стр.159-167 |
| 1.13 |  | А71.Б09 | Химическоепотребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 -бихроматный метод Диапазон измерений: (50-1000) мгО/дм3 |  | «МВИ ХПК бихроматным методом методом»*. Методика № 2.2.58.3.Стр.280-287 |
| 1.14 |  | А71.Б09 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК5), мгО2/дм3 - стандартный метод Диапазон измерений: (1,0-7,0) мгО/дм3 |  | «МВИ БПК стандартным методом»*. Методика № 2.2.10.4., Стр.102-116. |
| 2.1 | - Вода - питьевая - централизованного - питьевого водоснабжения | А70.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 |  | А70.Б16 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 | ГОСТ 4011-72 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Дрова | А17.Б29 | Влажность (метод определения влажности при температуре (103±2)0С) | СТБ 1510-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17231-78, п.1 |
| 4.1 | Торф | А17.Б46 | Отбор и подготовка проб | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 |
| 4.2 |  | А17.Б29 | Массовая доля влаги (основной метод) |  | СТБ 2042-2010 п.6.3.2 |
| 4.3 |  | А17.Б29 | Зольность (основной метод) |  | СТБ 2042-2010 п.7.3.2 |
| 5.1 | Щепа топливная | А17.Б46 | Отбор и обработка проб | TY BY 100145188/003-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15815-83 |
| 5.2 |  | А17.Б29 | Массовая доля общей влаги |  | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |

* Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 2008 г. Часть 1

**Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 2008 г. Часть 2

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева