|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1339 от 10 декабря 1999 года на бланке ___________ на 14 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 ноября 2021 года

центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Мозырьсоль»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247760 г.Мозырь Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Соль пищевая выварочная, сорт экстра (сорт первый, сорт второй) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | СТБ 2573-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 1.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 ГОСТ Р 54729-2011 |
| 1.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 ГОСТ Р 54345-2011 |
| 1.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 ГОСТ 33769-2016 ГОСТ 33771-2016 |
| 1.6* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 ГОСТ Р 54352-2011 |
| 1.7* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 ГОСТ Р 54352-2011 |
| 1.8* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.8 ГОСТ Р 54353-2011 |
| 1.9* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84, п.2.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Соль пищевая выварочная, сорт экстра (сорт первый, сорт второй) | 08.93/08.149 | Массовая доля сульфата натрия | СТБ 2573-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.7; 2.8, 4 |
| 1.11* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.15 |
| 1.12* |  | 08.93/08.169 | pН раствора |  | ГОСТ 13685-84, п.2.18 |
| 1.13* |  | 08.93/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13685-84, п.2.16 |
| 1.14* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианидов |  | МВИ.МН 1515-2016 |
| 1.15* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 1512-2017 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |
| 2.1 *** | Соль таблетированная «Универсальная» (экспорт) Соль пищевая таблетированная (экспорт) Соль таблетированная (экспорт) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ТУ РБ 400087365.003-2002, п.4.1 ГОСТ 13685-84, п.1 | ТУ РБ 400087365. 003-2002, п.4.1 ТУ B 400087365. 009-2014, п. 4.1 ГОСТ 13685-84, п.1 |
| 2.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ РБ 400087365.003-2002 ТУ РБ 400087365.009-2014 ТУ BY 400087365.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 400087365. 003-2002, п.4.2 ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 2.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 ГОСТ 33769-2016 ГОСТ 33771-2016 |
| 2.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 ГОСТ Р 54352-2011 |
| 2.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 ГОСТ Р 54352-2011 |
| 2.6* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.8 ГОСТ Р 54353-2011 |
| 2.7* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 ГОСТ Р 54345-2011 |
| 2.8* |  | 08.93/29.040 | Масса таблетки |  | ТУ РБ 400087365.003-2002 п.4.4 ТУ BY 400087365.009-2014 п. 4.3 ТУ BY 400087365.011-2016 п.4.2.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9* | Соль таблетированная «Универсальная» (экспорт) Соль пищевая таблетированная (экспорт) Соль таблетированная (экспорт | 08.93/29.061 | Диаметр и высота таблетки | ТУ РБ 400087365.003-2002 ТУ РБ 400087365.009-2014 ТУ BY 400087365.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 400087365.003-2002, п.4.5 ТУ BY 400087365.009-2014, п. 4.4 ТУ BY 400087365.011-2016, п.4.2.6 |
| 2.10* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.15 |
| 2.11* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84, п.2.10 |
| 2.12* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля сульфата натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7; 2.8, 4 |
| 3.1 *** | Соль для промышлен-ного применения (марка А, марка Б) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 ТУ BY 400087365.004-2011 | ГОСТ 13685-84, п.1 |
| 3.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 3.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 3.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 3.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |
| 4.1 *** | Соль пищевая «Белорусская» Соль пищевая «Беларуская» | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, запах | ТУ РБ 101191824.405-2001 ТУ BY 400087365.012-2021 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 4.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 4.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 4.5* |  | 08.93/08.149 08.93/08.052 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 ГОСТ 33769-2016 ГОСТ 33771-2016 |
| 4.6* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* | Соль пищевая «Белорусская» Соль пищевая «Беларуская» | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона | ТУ РБ 101191824.405-2001 ТУ BY 400087365.012-2021 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.7 |
| 4.8* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.8 |
| 4.9* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля сульфата натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7; 2.8, 4 |
| 4.10* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84, п.2.10 |
| 4.11* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.15 |
| 4.12* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 1512-2017 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |
| 4.13* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианидов |  | МВИ.МН 1515-2016 |
| 4.14* |  | 08.93/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13685-84, п.2.16 |
| 5.1 *** | Соль гранулированная (экспорт) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY400087365.007-2012, п.4.1 | ТУ BY400087365. 007-2012, п.4.1 |
| 5.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ BY 400087365.007-2012 | ТУ BY 400087365. 007-2012, п.4.2 |
| 5.3* |  | 08.93/08.52 | Гранулометрический состав |  | ТУ BY 400087365. 007-2012, п.4.2.4 |
| 5.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |
| 5.5* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 6.1 *** | Комплексная пищевая добавка для мясной продукции «Смесь посолочно нитритная» (экспорт) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13685-84, п.1 ГОСТ 8558.1-2015, п.6.1.3 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, | ТУ РБ 400087365.001-2003 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 6.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 6.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 6.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6* | Комплексная пищевая добавка для мясной продукции «Смесь посолочно нитритная» (экспорт) | 08.93/08.156 08.93/08.149 | Массовая доля нитрита натрия (натрия азотистокислого) | ТУ РБ 400087365.001-2003 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1513-2016 ГОСТ 8558.1-2015, п.7.2.1, п.7.2.4, 7.2.5, п.7.2.6,7.2.7, п.7.2.8, 7.3, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.5 МВИ.МН 5710-2016 |
| 6.7* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 2375-2017 |
| 7.1 *** | Соли пищевые «Морская плюс» | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 ТУ BY 400087365.006-2011 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, запах |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 7.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 7.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 7.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |
| 7.6* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 |
| 7.7* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.7 |
| 7.8* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84, п.2.8 |
| 7.9* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля сульфата натрия |  | ГОСТ 13685-84, п. 2.7; 2.8, 4 |
| 7.10* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианидов |  | МВИ.МН 1515-2016 |
| 7.11* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 1512-2017 СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 7.12* |  | 08.93/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13685-84, п.2.16 |
| 8.1 ** | Рассол хлорида натрия | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ТУ РБ 190239501.509-2002, п.3.3 | ТУ РБ 190239501. 509-2002, п.3.3 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 8.2* |  | 08.93/11.116 | Органолептические показатели | ТУ РБ 190239501.509-2002 | ТУ РБ 190239501.509-2002 п.4.2 |
| 8.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая концентрация хлорида натрия |  | ТУ РБ 190239501.509-2002 п.4.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Соль каменная поваренная пищевая (экспорт) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 9.2* |  | 08.93/11.116 | Вкус, запах, внешний вид, цвет | СТБ 1828-2008 ДСТУ 3583:2015 ГОСТ Р 51574-2018 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 9.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 9.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде вещества |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 9.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |
| 9.6* |  | 08.93/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13685-84, п.2.16 |
| 9.7* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианидов |  | МВИ.МН 1515-2016 |
| 9.8* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 1512-2017 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п. 4.2 |
| 10.1*** | Соли пищевые морские (экспорт) | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 |
| 10.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, запах | ТУ BY400087365.010-2015 СТБ 2573-2020 ГОСТ Р 51574-2018 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 10.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 10.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде вещества |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 10.5* |  | 08.93/08.149 08.93/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.4, 2.7, 2.8, 4 |
| 10.6* |  | 08.93/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13685-84, п.2.16 |
| 10.7* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианидов |  | МВИ.МН 1515-2016 |
| 10.8* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | МВИ.МН 1512-2017 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб, концентрация азота диоксид | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.014-84 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 11.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб, концентрация серы диоксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 11.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация марганец в сварочном аэрозоле при его содержании до 20% |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 11.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация диЖелезо триоксид |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 11.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 11.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация натрия хлорид | Фактическое значение ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 2914-83 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации хлористого натрия в воздухе рабочей зоны»,утв. Зам.гл. госсанврача СССР, 1983г п.4 |
| 11.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация диНатрий карбонат | Фактическое значение ГОСТ 12.1.005-88 | МУ 4574-88 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны», утв. Зам.гл. госсанврача СССР, 1988 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб, концентрация углерод оксид | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.014-84 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 11.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация тетракалий гексакис (циано-С) феррат (4-) (ОС-6-11) | ГОСТ 12.1.005-88 Фактическое значение | МУ 4302-87 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации красной и желтой кровяной соли в воздухе рабочей зоны» утв. Зам.гл. госсанврача СССР, 1987г |
| 11.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация натрий нитрит |  | МУ 2742-83 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций азотистокислого натрия в воздухе рабочей зоны», утв. Зам.гл. госсанврача СССР, 1983г, п.4 |
| 11.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб, концентрация аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.014-84 | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация железа Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: пыль стекла и стеклянных строительных материалов Пыль растительного и животного происхождения: - с примесью диоксида кремния от 2 до 10% - древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 12.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2014 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2014 |
| 12.2* |  | 100.02/08.156 | Концентрация азот (IV) оксид (азота диоксид) | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Минздрава от 08.11.2016 №113 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5087-2014 |
| 12.3* |  | 100.02/08.169 | Концентрация углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 12.4* |  | 100.02/08.156 | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 12.5* |  | 100.02/08.052 | Концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ.МН 5093-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум (уровень звукового давления в октавных полосах частот): -уровень звука постоянного шума -эквивалентный уровень звука -максимальный уровень звука непостоянного шума | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. Пост. Минздрава 16.11.2011 №115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 13.2 ** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Пост. Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
| 13.3 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Искусственное освещение | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утв. Пост. Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 14.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 14.2 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 14.3 *** |  | 100.01/35.062 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 14.4 *** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 14.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц сумммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ 4514-2012 |
| 14.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация углерода оксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 14.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота оксида, азота диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 14.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация серы диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 14.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 15.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», Приложение 1 ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 15.3* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 15.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 15.5* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 15.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.7* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 15.8** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 16.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO5667-6:2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 |
| 16.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ион | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 16.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 16.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 16.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.6 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.7* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.8* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 16.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионно-активные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2009) |
| 16.10* |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 16.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 17.1** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 |
| 17.2* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 17.3* |  | 100.09/08.082 | Концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 17.4* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ 17.13.05-36-2015 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 18.2* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов | Фоновое значение Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26425-85, п.1 |
| 18.3* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 17.5.4.01-84 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                      Е.В.Бережных