|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2400 от 31.03.2006 На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  31 марта

2017 года

электролаборатории

Открытого акционерного общества

"Селекционно-гибридный центр "Западный"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2011 п.4.4.5.2, табл. 4.4.10, 4.4.11 | МВИ.БР 91-2010 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46, | МВИ.БР 91-2010 |
| 2.2 |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6, ПУЭ §3.1.9 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.БР 01-2016 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | МВИ.БР 03-2015 |
| 3.2 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.БР 01-2016 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 91-2010 |
| 5.1 | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2011: п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева