Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112. 02.2.0. 2291

от   «11»  июля 2005 г

на 2 листах

Область аккредитации от «21» июля 2008г.

электротехнической лаборатории

Производственного общества с ограниченной ответственностью «МТВ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ пр.Э1 п.24.4 | МВИ 704-2005 |
|  |  | Измерения сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.24.3 таб.36,38 | МВИ 704-2005 |
|  |  | Проверка цепи «Фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п.Э2.13.7 | МВИ 705-2005 |
| Эл. установки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.26.1 ПУЭ п.1.8.34.1 таб.1.8.39 | МВИ 706-2005 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.26.5 | МВИ 704-2005 |
| Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.6.3.2 | МВИ 706-2005 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 п.21.2 ПУЭ п.1.8.15.2 таб.1.8.8 | МВИ 706-2005 |

№ BY/112. 02.2.0. 2291                                                              Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.17.1 ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п.19.1 | МВИ 706-2005 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ПУЭ п.1.8.14.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.22.1 | МВИ 706-2005 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Ток утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 708-2005 |
| Устройство защитного отключения |  | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ 707-2005 |
|  |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 707-2005 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 Табл. 4 | МВИ 707-2005 |

Руководитель уполномоченного                                                            А.В. Казачок

органа по аккредитации