|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 ВY/112 2.3807 от 16 февраля 2009 года На бланке №0003046 На 5 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 19 мая 2017 года

химической лаборатории

коммунального унитарного  производственного предприятия «Боровка»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (1 - 2,5), мг/дм3 Д (2,5 – 7), мг/дм3 Д (7 - 10) , мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.3 |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный Д (0,10 – 0,15) мг/дм3 Д (0,15– 3,0) мг/дм3 Д (3,0– 300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.4 |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д (0,003 – 0,15) мг/дм3 Д (0,15 – 0,3) мг/дм3 Д (0,3 – 30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.5 |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 Д (2,0-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.6 |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д (10 - 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.7 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 1.8 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0 - 50) мг/дм3 Свыше 50 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 1.9 |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д (0,1 – 2,0) мг/дм3 Д (2,0 – 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.10 |  | 100.05/08.156 | Сульфаты Д (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 | Сточные воды | 100.05/08.156 | СПАВ Д (15-250) мкг/л | Фактические значения | Методика № 2.1.35.2. «МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим» Сборник, МВИ Ч.2, 2008 стр.181 |
| 1.12 |  | 100.05/08.156 | ХПК Д (5-500) мг О2/дм3 |  | Методика №2.2.58.3. «МВИ ХПК бихроматным методом». Сборник МВИ Ч.2, Минск, 2008 стр.280 |
| 1.13 |  | 100.05/08.156 | Фосфаты Д свыше 0,0005 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 |
| 1.14 |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д свыше 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.7 |
| 1.15 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 1.16 |  | 100.05/08.156 | Хром общий Д (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.17 |  | 100.05/08.156 | Хром (VI) Д (0,0010-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.18 |  | 100.05/08.169 | Цинк Д (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.19 |  | 100.05/08.169 | Медь Д (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.20 |  | 100.05/08.169 | Мышьяк Д (0,002-0,50) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 2.1 | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТР51593-2001 СТБ ГОСТР51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 |
| 2.2 |  | 100.09/11.116 | Запах Д (0-5) балл | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава № 46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус Д (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность Д (1-10) мг/дм3 Д (10-50) мг/дм3 Д- свыше 50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 2.5 | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Мутность Д (0,58-4,64) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава № 46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 |  | 100.09/08.156 | Сульфаты Д (2-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 2.7 |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д-свыше 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 2.8 |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.9 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4) моль/дм3 Д-свыше 0,4 моль/дм3 |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 2.10 |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10 – 0,15) мг/дм3 Д (0,15– 3,0) мг/дм3 Д (3,0– 300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2.11 |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д (0,003 – 0,15) мг/дм3 Д (0,15 – 0,3) мг/дм3 Д (0,3 – 30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 2.12 |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.13 |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор Д- свыше 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 2.14 |  | 100.09/08.156 | Фосфаты Д- свыше 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 |
| 2.15 |  | 100.09/08.156 | Фториды Д (0,05-0,15) мг/дм3 Д- свыше 0,07 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 2.16 |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д (20-200) мг/дм3 Д- свыше 200 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.17 |  | 100.09/08.169 | Цинк Д (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.18 |  | 100.09/08.169 | Медь Д (0,0006-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | 100.09/08.169 | Кадмий Д (0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | 100.09/08.169 | Свинец Д (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | 100.09/08.169 | Мышьяк Д (0,002-0,50) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 2.22 |  | 100.09/08.156 | СПАВ Д (0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 31857-2012 р. 5 |
| 2.23 | Питьевая вода | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д- свыше 0,5 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава № 46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 2.24 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 2.25 |  | 100.09/08.156 | Марганец Д- свыше 10 мкг/дм3 |  | ГОСТ 4974-72 р.3 |
| 3.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (1 - 2,5) мг/дм3 Д (2,5 – 7)мг/дм3 Д (7 - 10 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 3.3 |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д (10 - 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.4 |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д (0,1 – 2,0) мг/дм3 Д (2,0 – 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0 - 50) мг/дм3 Свыше 50 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 3.6 |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 Д (2,0-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 3.7 |  | 100.03/08.156 | СПАВ Д (15-250) мкг/л | Фактические значения | Методика № 2.1.35.2. «МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим» Сборник, МВИ Ч.2, 2008 стр.181 |
| 3.8 |  | 100.03/08.156 | Сульфаты Д (2,0 – 40,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.9 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д-свыше 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.10 |  | 100.03/08.156 | ХПК Д (5-500) мг О2/дм3 | Фактические значения | Методика №2.2.58.3. «МВИ ХПК бихроматным методом». Сборник МВИ Ч.2, Минск, 2008 стр.280 |
| 3.11 |  | 100.03/08.156 | Хром общий Д (0,0050-0,20) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.12 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Хром (VI) Д (0,0010-0,20) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.13 |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 Д (2,0-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045 – 2014 метод Д |
| 3.14 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 3.15 |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10 – 0,15) мг/дм3 Д (0,15– 3,0) мг/дм3 Д (3,0– 300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.16 |  | 100.03/08.156 | Фосфаты Д свыше 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 |
| 3.17 |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д свыше 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.7 |
| 3.18 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 3.19 |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная Д- свыше 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 3.20 |  | 100.03/08.169 | Цинк Д (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.21 |  | 100.03/08.169 | Медь Д (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.22 |  | 100.03/08.169 | Кадмий Д (0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  | 100.03/08.169 | Свинец Д (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | 100.03/08.169 | Мышьяк Д (0,002-0,50) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 4.1 | Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов | 100.07/08.052 | Влажность | ТУ BY 100145188.003-2009 | ГОСТ 4106-74 |
| 5.1 | Лесоматериалы круглые и колотые | 100.07/08.052 | Влажность | СТБ 1510-2004 | ГОСТ 17231-78 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»           			                                    Т.А.Николаева