|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0872 от 30 июня 2005 На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 30 июня 2017

к области аккредитации от 15 августа 2016 года

промышленной лаборатории по качеству энергии

филиала Энергонадзор РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности | ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ.ВТ. 509-2016 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б 27.1, В. 4.61.4 ТКП 339-2011, 4.4.26.1 | МВИ.ВТ. 509-2016 МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе при Iоткл, 2Iоткл, 5Iоткл | ТКП 45-4.04-149-2009 ТКП 181-2009, В. 4.61.4 | МВИ.ВТ. 509-2016 |
| 1.4 |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения | ТКП 181-2009, В. 4.61.4 ТКП 339-2011, 4.4.26.7 | МВИ.ВТ. 509-2016 |
| 1.5 |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 45-4.04-149-2009 ТКП 181-2009, В. 4.61.4 | МВИ.ВТ. 509-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева