Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4978

от 20 ноября 2017 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 ноября 2022 года

лаборатория отдела контроля качества

открытого акционерного общества

«Мозырский деревообрабатывающий комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 120а, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Материалы теплоизоляционные для зданий | 16.21/29.061 | Длина, ширина | ГОСТ EN 13171-2015 ТНПА и другая документация | СТБ EN 822-2016 |
| 1.2* |  | 16.21/29.061 | Толщина |  | СТБ ЕN 823-2016 |
| 1.3* |  | 16.21/29.061 | Прямоугольность |  | СТБ ЕN 824-2016 |
| 1.4* |  | 16.21/29.061 | Плоскостность |  | СТБ ЕN 825-2016 |
| 1.5* |  | 16.21/29.119 | Плотность |  | СТБ ЕN 1602-2016 |
| 1.6* |  | 16.21/26.095 | Прочность при растяжении перпендикулярно плоскости изделия |  | СТБ ЕN 1607-2016 |
| 1.7* |  | 16.21/26.095 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации; Предел прочности при сжатии |  | СТБ ЕN 826-2016 |
| 2.1* | Древесина, прочая непищевая лесная продукция, древесно-технологическое сырьё, зольные отходы | 02.20/ 04.125 16.29/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Окружающая среда. Рабочие места | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 ТКП 250-2010 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                          Е.В. Бережных