|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.2294 |  |  |
|  | от «04» августа 2005 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» апреля 2018 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроминвест»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.7.2, табл. Б.7.2 | МВИ.ГМ.669-2017 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.ГМ.668-2017 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1275-2017 МВИ.ГМ.668-2017 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в элек-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1275-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.669-2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б.п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1275-2017 |
| 4.1 | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б, п.Б.11.1 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 4.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.11.3 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 5.1 | Вакуумные выключатели напряжением до 10кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.14.2.1 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 6.1 | Выключатели нагрузки напряжением до 10кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.12.2.1 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 7.1 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.16.1, таб.Б.11.1; Б16.2 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.16.2.1 | МВИ.ГМ.1019-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Cбopныe и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.18.1 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 17.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.18.2 | МВИ.ГМ.1019-2018 |
| 18.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.30.1 | МВИ.ГМ. 1019-2018 МВИ.ГМ.669-2017 |
| 18.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.30.2 | МВИ.ГМ.1019-2018 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |