|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2388 |
|  | от «29» апреля 2005г. |
|  | На 10 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2008 г.

электролаборатории филиала Республиканского унитарного

предприятия «Брестэнерго» Пружанские электрические сети

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 17.220.20 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы (НИЭ) Утв. Приказом от 28.12.1999 № 151 концерна «Белэнерго» п.26.1 табл.26.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 НИЭ п.28.8 | МВИ.БР 09-2007 Методика выполнения измерений тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль измерителем цифровым Щ 41160 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 НИЭ п.28.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.2.2 ПУЭ §1.8.34 п.2 НИЭ п.26.2 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 2 Электродвигатели переменного тока | 29.160.30 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 НИЭ п.п. 5.1, 5.2 табл. 5.1-5.3 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 3 Машины постоянного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей |  | ПТЭ Приложение Э1 п.22.1 ПУЭ §1.8.14 п.2 НИЭ п.п. 4.1, 4.2 табл. 4.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 4 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 17.220.20 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65, 1.8.36 ГОСТ 30339-95 НИЭ п.п. 28.1, 28.4 табл.28.1 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 НИЭ п.28.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 5 Силовые трансформаторы | 29.180 17.220.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.2 Приложение Э1.1 табл. 2 НИЭ п.6.4 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 6 Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.11.1 Приложение Э1.1 табл.18 ПУЭ §1.8.18 - п.1(а,б) §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 - п.2 §1.8.31 п.1 НИЭ п.9.1 табл.9.1 п.26.1 табл.26.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120.40 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 11.3, 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.18 - п.2 §1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 - п.4(а,б) табл.1.8.15 НИЭ п.9.3 табл.6.1 п.26.2 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 7 Разъединители, короткозамыкатели и отделители | 29.120 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.15.1 Приложение Э1.1 табл.18 ПУЭ §1.8.21 п.1 (а,б,в) §1.8.18 п.1 (а) §1.8.32 п.1 §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 НИЭ п.14.1 табл.9.1 п.26.1 табл.26.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 15.2, 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.21 п.2 (а,б) табл.1.8.15 §1.8.34 п.2 НИЭ п.14.2 табл.6.1 п.17.2 табл.6.1 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 8 Разрядники вентильные | 29.120 29.240.10 | Измерение сопротивления элемента разрядника |  | ПТЭ Приложение Э1 п.16.1 ПУЭ §1.8.28 п.1 НИЭ п.21.1 табл.21.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 9 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 6.3.1, 6.3.2 ПУЭ §1.8.37 п.2 НИЭ п.29.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 Приложение Э1.1 табл.12 ПУЭ §1.8.37 п.3 табл.1.8.42 НИЭ п.29.2.1 табл.29.1 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 10 Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН); | 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.20.1 Приложение Э1.1 табл.18 ПУЭ §1.8.22 п.1 (а,б) НИЭ п.15.1 табл.9.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 20.2, 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.22 п.2 табл.1.8.23 НИЭ п.15.2 табл.6.1 п.26.2 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 11 Предохранители напряжением выше 1000В | 29.120.50 | Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.14.1 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.30 п.1 табл.1.8.26 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 12 Выключатели нагрузки | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек |  | ПТЭ Приложение Э1 п.13.1 ПУЭ §1.8.20 п.1 §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 НИЭ п.11.1 п.26.1 табл.26.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 13.2, 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.20 п.2 табл.1.8.15 §1.8.34 п.2 НИЭ п.11.2 табл.6.1 п.26.2 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 13 Сборные и соединительные шины | 29.060.10 | Проверка состояния подвесных и опорных изоляторов: - измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 8.1, 9.1 ПУЭ §1.8.24 п.1 НИЭ п.17.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Сборные и соединительные шины | 29.060.10 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.9.2 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.24 п.2 §1.8.32 п.2 табл.1.8.37 НИЭ п.17.2 табл.6.1 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 14 Вводы и проходные изоляторы | 29.080.10 29.080.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.1 ПУЭ §1.8.31 п.1 НИЭ п.23.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.3 Приложение Э1.1 табл.7, 14 ПУЭ §1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 НИЭ п.23.3 табл.6.1 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 15 Измерительные трансформаторы | 29.180 17.220.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.19.1 ПУЭ §1.8.17 п.1 (а,б) табл.1.8.12 НИЭ п.7.1 табл.7.1 п.8.1 табл.8.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Измерительные трансформаторы | 29.180 17.220.20 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 19.3, 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ §1.8.17 п.3 табл.1.8.14 НИЭ п.7.3 табл.6.1 п.8.1 табл.6.1 | МВИ.БР 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 16 Средства защиты от поражения электрическим током: 16.1 резиновые диэлектрические перчатки, боты; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции Ток, протекающий через изделие |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.2 слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 16.3 указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой в электроустановках с напряжением (6-20) кВ; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции: - рабочая часть; - изолирующая часть Напряжение зажигания |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.4 изолирующие штанги (кроме измерительных); |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.5 измерительные штанги; |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 16.6 изолирующие и электроизмерительные клещи в электроустановках; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.7 электроизмерительные клещи в электроустановках с напряжением (0,65-10) кВ |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.8 указатели напряжения для фазировки в электроустановках с напряжением (6-20) кВ |  | Испытание электрической прочности изоляции: - рабочая часть; - изолирующая часть Напряжение зажигания: - по схеме согласного включения; - по схеме встречного включения; - соединительный провод |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень