## Приложение к

аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2281

от «29» апреля 2005 года

## на 8 листах

### Область аккредитации от «12»  мая 2008года

производственной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Речица молоко»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко коровье |  | Отбор проб | СТБ 1598-2006 Сан ПиН 11-63РБ98 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 9225-84 п.1 |
|  |  | Органолептические показатели (цвет, консистенция, вкус и запах) |  | СТБ 1598-2006 п.6.3; п.6.4 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
|  |  | Количество соматических клеток Массовая доля белка |  | ГОСТ 23453-90 п.2 СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 2  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко коровье |  | Сода Аммиак Массовая доля сухого обезжиренного вещества Количество микроорганизмов при t 30°C в 1 мл молока | СТБ 1598-2006 СанПиН 11-63РБ98 | ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 3626-73 п.3 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| Молоко питьевое Молоко питьевое пастеризованное, обогащенное йодированными белками «Йоддар» |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция) Массовая доля жира Кислотность Плотность Степень чистоты Температура Фосфатаза Бактерии группы кишечных палочек Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов Номинальный объем | СТБ 1746-2007 ТУ BY 690253379.010-2005 СанПиН 11-63 РБ98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1746-2007 п.7.2 п.7.3 ТУ BY 690253379.010-2005 п.4.4 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 8218-89 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| Кефир Бифидокефир «Днепровский» |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, консис- тенция, цвет) | СТБ 970-2007 ТУ РБ 190268633.032-2003 СанПиН 11-63РБ 98 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 970-2007 п.7.2 п.7.3 ТУ РБ 190268633.032-2003 п.4.4., п.4.5 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 3  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кефир Бифидокефир «Днепровский» |  | Массовая доля жира Кислотность Температура Пероксидаза Фосфатаза Бактерии группы кишечных палочек Условная вязкость Дрожжи Масса нетто | СТБ 970-2007 ТУ РБ 190268633.032-2003 СанПиН 11-63РБ 98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 5867-90 п .2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3623-73 п.2Б ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 9225-84 п.4.6 ТУ РБ 190268633.032-2003 п.4.3 СТБ 970-2007 п.7.9 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| Продукты кисломолочные: Ряженка Бифидопросток- ваша «Особая» |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет) Массовая доля жира Кислотность Температура Фосфатаза Пероксидаза Бактерии группы кишечных палочек Масса нетто | ТУ РБ 100098867.101-2001 ТУ РБ 190268633.025-2002 СанПиН 11-63РБ 98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 9225-84п.1 ТУ РБ 100098867.101-2001 п.4.8 ТУ РБ 190268633.025-2002 п.4.3., п.4.4 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 3623-73 п.2Б ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 4  Листов 8

Продолжение таблицы 1

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Йогурты |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет) Массовая доля жира Кислотность Температура Пероксидаза Бактерии группы кишечных палочек Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока Масса нетто | СТБ 1552-2005 (ГОСТ Р 51331-99) СанПиН 11-63РБ 98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1552-2005 п.7.4 СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1552-2005 п.7.3 СТБ 1552-2005 п.7.9 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3623-73 п.2Б ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 3628-78 п.5 СТБ 1552-2005 п.7.12.2 ГОСТ 3626-73 п.3 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| Сливки питьевые |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет) Массовая доля жира Кислотность Пероксидаза Температура Бактерии группы кишечных палочек Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Масса нетто | ТУ BY 100098867.118-2005 СанПиН 11-63РБ98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-98 п.5 ТУ BY 100098867.118-2005 п.4.2. ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3623-73 п.2Б ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                      Лист 5  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биосметана «Славянская» Бифидосметана «Речичанка» |  | Отбор проб Органолептические показатели: (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет) Массовая доля жира Кислотность Температура Фосфатаза Бактерии группы кишечных палочек Масса нетто | ТУ РБ 190268633.002-2001 ТУ РБ 190268633.033-2003 СанПиН 11-63 РБ98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5. ТУ РБ 190268633.002-2001 п.4.3, п.4.4, п.4.5 ТУ РБ 190268633.033-2003 п.4.3, п.4.4 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| Творог |  | Отбор проб Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет) Массовая доля жира Фосфатаза Кислотность Массовая доля влаги Температура Бактерии группы кишечных палочек Масса нетто | СТБ 315-2007 СанПиН 11-63 РБ98 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5. СТБ 315-2007 п.7.2 п.7.3 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 3626-73 п.5.1. ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ 30518-97 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 6  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыр мягкий «Прометей» Сыр «Белорусский» клинковый 30% |  | Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет, рисунок) Массовая доля жира Массовая доля влаги Температура Кислотность Бактерии группы кишечных палочек Фосфатаза Массовая доля поваренной соли | ТУ РБ 190268633.018-2002 СТБ 1323-2002 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5. ТУ РБ 190268633.018-2002 п.4.5. СТБ 1323-2002 п.7.7 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 3626-73 п.5.1. ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3624 п.3 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ 3623-73 п.3.3 ГОСТ 3627-81 п.2 |
| Сыворотка молочная пастеризованная |  | Отбор проб Органолептические показатели (консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид) Бактерии группы кишечных палочек Температура Кислотность Плотность Фосфатаза Массовая доля сахарозы | ТУ РБ 02906526.003-93 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 п.7.2. СТБ 1051-98 п.5 ТУ РБ 02906526.003-93 п.4.4 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 3624-84 п.3 ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 3623-73 п.3А ГОСТ 3628-78 п.2 |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 7  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное сырье: -молоко Корма: -молочные продукты (обрат) |  | Объемная активность радионуклидов Цезия -137 | Республиканские допус- п тимые уровни со содержания цезия-137 и строн- ция-90 в сельско- хозяйственном сырье и кормах. Утв.Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999г. Согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999г. | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв.Минздравом СССР 18.06.1990г. Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990г. Утв. Госстандартом СССР 19.09.1990г. |
| Пищевые продукты: -молоко; -цельномолоч- ная продукция; -творог и тво- рожные изде- лия; консервированные продукты из фруктов и ягод садовых; -сахар; -прочие продук- ты питания |  | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137. | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв.Минздравом СССР 18.06.1990г. Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990г. Утв. Госстандартом СССР 19.09.1990г. |

BY/112 02.2.0.2281                                                                                         Лист 8  Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружающая среда: контрольная точка на территории предприятия |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004г. Согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004г. | МВИ. МН 2513-2006 |
| Вода питьевая |  | Отбор проб Общее микробное число Общие колиформные бактерии и термотолерантные бактерии Объемная активность радионуклидов цезия-137 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ№ 11-10-1-2002 п.8.1 МУК РБ№ 11-10-1-2002 п. 8.3 МВИ 179-95 |

Руководитель

уполномоченного органа

по аккредитации                                                                                А.В.Казачок