Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3376

с 08.09.2008г. до 08.09.2011г.

Листов 3

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

химической лаборатории Могилевского государствеггого коммунального унитарного

дорожно-мостового предприятия

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Температура Водородный показатель рН Биохимическое потребление кислорода (БПК) Кислород растворенный Взвешенные вещества Нефтепродукты Концентрация сухого остатка | СанПиН 2.1.2.12.33-2005 | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Семенова. Гидрометеоиздат, 1997г. Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.2 с.219 Тоже, ч.1, с.110 -«-, ч.1, с.110 -«, ч.1, с.125 МВИ концентрации нефтепродуктов на анализаторе жидкостном «Флюорат 02-3М», 1985г. Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.1, с.253 |

№ ВУ/112 02.2.0.3376									Лист 2

Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природные поверхностные воды |  | Ионы аммония Нитраты Нитриты Хлориды Сульфаты Анионоактивные СПАВ | СанПиН 2.1.2.12.33-2005 | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.1, с.179 Ю.Ю.Лурье. унифицированные методы анализа вод, 1973г., с.140-141 Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.1, с.155 Ю.Ю.Лурье. унифицированные методы анализа вод, 1973г., с.143 Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.1, с.153 МВИ массовой концентрации анионоактивных СПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат 02-3М» Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.2, с.181 |

№ ВУ/112 02.2.0.3376									Лист 3

Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природные поверхностные воды |  | Фосфаты Хром общий, хром 6-валентный Медь Железо Отбор проб ХПК (химическое потребление кислорода) Цинк | СанПиН 2.1.2.12.33-2005 | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.1, с.166 МВИ массовой концентрации хрома на анализаторе «Флюорат 02-3М» Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных и сточных вод, 1984г., с.153 МВИ массовой концентрации меди на анализаторе «Флюорат 02-3М» Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., с.111-112 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, ч.3, с.164 МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат 02-3М» |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С.Денисенко