|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1714 |  |
|  | от 13.08.2012 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 августа 2022 года светотехнической испытательной лаборатории Республиканского научно-производственного унитарного предприятия «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Логойский тракт, д. 20, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Светильники, светильники для плавательных бассейнов, светильники для освещения жилых и общественных помещений, светильники для производственных помещений, светильники для аварийного освещения, гирлянды световые, светильники переносные детские игровые, светильники переносные для использования в саду, светильникам для освещения улиц и дорог, светильники для наружного освещения, светильники встраиваемые, светильники переносные общего назначения, светильники ручные | 27.40/ 33.111 | Классификация по световым характеристикам: класс свето-распределения |  | СТБ 1944-2009 п. 4.1.1, таблица 1, ГОСТ 8607-82 п. 2.2.1, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.6, п. 11.7 в части 11.7.3 |
| 1.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Классификация по световым характеристикам: тип кривой силы света |  | СТБ 1944-2009 п. 4.1.1, таблица 2, ГОСТ 8607-82 п. 2.2.1, ГОСТ 8045-82, п. 1.2.1, приложение 2, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.6 |
| 1.3* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световой поток |  | ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.7, в части 11.7.3 |
| 1.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Сила света |  | ГОСТ 8045-82 п.1.2.2, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.6 |
| 1.5* |  |  | 27.40/ 33.111 | Защитный угол |  | ГОСТ 8607-82 п. 2.2.2 - 2.2.4, таблицы 2-5, ГОСТ 15597-82 п. 1.2.2- 1.2.3, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.13 |
| 1.6* |  |  | 27.40/ 33.111 | Габаритная яркость |  | ГОСТ 8607-82 п. 2.2.6 – 2.2.9, таблицы 4-7, п. 2.2.7, п. 2.2.9, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.8, ГОСТ 8607-82 п. 2.2.8, таблицы 6-7 |
| 1.7* |  |  | 27.40/ 22.000 | Мощность |  | ГОСТ 8607-82 п. 2.3.3, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.4 |
| 1.8* |  |  | 27.40/ 22.000 | Коэффициент мощности |  | СТБ 1944-2009 п. 6.5, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.4 |
| 1.9* |  |  | 27.40/ 33.111 | КПД |  | ГОСТ 8607-82 п. 2.2.10, п. 2.2.11, п. 2.2.12, таблицы 8, 9, ГОСТ 8045-82, п.1.2.6, таблица 3, ГОСТ 15597-82, п. 1.2.7, таблица 1, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.7 |
| 2.1* |  | Лампы электрические | 27.40/ 33.111 | Световой поток |  | ГОСТ 2239-79 п. 1.1, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 17616-82 р. 2, СТБ 1944-2009 п. 11.6 |
| 2.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Сила света Кривые силы света |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 17616-82 р. 3, ГОСТ 17616-82 р. 4 |
| 2.3* |  | Лампы электрические | 27.40/ 33.111 | Координаты цветности, координаты цвета |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23198-94 п. 5 |
| 2.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Индекс цветопередачи |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23198-94 п. 7.2 |
| 2.5* |  |  | 27.40/ 33.111 | Цветовая температура |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23198-94 п. 7.2.5, приложение Б, рисунок 4 |
| 2.6* |  |  | 27.40/ 22.000 | Ток, мощность, коэффициент мощности |  | ГОСТ 2239-79 п. 1.1, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 17616-82 р. 1 |
| 3.1* |  | Приборы осветительные, светильники | 27.40/ 33.111 | Индексы цветопередачи |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 3.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световой поток, сила света |  | ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 1944-2009 п. 11.5 ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 4.1* |  | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производствен-ных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения | 27.40/ 33.111 | Коэффициент пульсаций освещенности |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 33393-2015 |
| 5.1* |  | Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.40/ 33.111 | Осевая сила света |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п. 6.1.7, п.6.2.1, п.6.3.1, п. 6.3.4, п.6.4.1, п.6.4.4, п. 6.5.1, п.6.5.2, п.6.6.1, п. 6.6.2, п.6.7.1, п.6.7.2, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.3.1 |
| 5.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Светораспреде-ление |  | ГОСТ Р 56057-2014, п. 6.1.3, п. 6.1.4, п. 6.1.6, п. 6.2.2, п. 6.3.2, п. 6.4.2, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.3.1 |
| 5.3* |  |  | 27.40/ 33.111 | Угол рассеяния |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 6.1.5, п. 6.2.3, п. 6.3.3, п. 6.4.3, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.3.2 |
| 5.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Координаты цветности (цветность излучения) |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 7.1, п. 7.2, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.4 |
| 5.5* |  |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 26.080 | Повышенная рабочая температура |  | ГОСТ Р 56057-2014, п. 8.1, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.6.3, ГОСТ 20.57.406-81, п. 2.16, метод 201-2.1, метод 202-1 |
| 5.6* |  |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 26.080 | Пониженная рабочая температура |  | ГОСТ Р 56057-2014, п. 8.1, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.6.4, ГОСТ 20.57.406-81, п. 2.18, метод 203-1 |
| 6.1* |  | Источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные с встроенным ПРА, светодиодные модули Источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные с встроенным ПРА, светодиодные модули | 27.40/ 33.111 | Коэффициент пульсаций освещенности |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 33393-2015 |
| 7.1* |  | Здания, сооружения. Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий, административных и бытовых зданий, рабочие места внутри и вне зданий | 100.13/ 35.063 | Освещенность |  | ТНПА, предъявляющие требования к освещенности |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.2* |  |  | 100.13/ 35.063 | Коэффициент пульсаций освещенности |  | ТНПА, предъявляющие требования к коэффициенту пульсаций освещенности |  | ГОСТ 33393-2015 |
| 8.1* |  | Осветительное и светосигнальное оборудование, изделия электротехнические | 27.40/ 26.080 | Воздействие повышенной рабочей температуры среды |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.16, метод 201-1 (метод 201-1.1, метод 201-1.2), метод 201-2 (метод 201-2.1, метод 201-2.2), метод 201-3 |
| 8.2* |  |  | 27.40/ 26.080 | Воздействие повышенной предельной температуры среды |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.17, метод 202-1 |
| 8.3* |  | Осветительное и светосигнальное оборудование, изделия электротехничес-кие | 27.40/ 26.080 | Воздействие пониженной рабочей температуры среды |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.18, метод 203-1 |
| 8.4* |  |  | 27.40/ 26.080 | Воздействие пониженной предельной температуры среды |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.19, метод 204-1 |
| 8.5* |  |  | 27.40/ 26.080 | Воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 15543.1-89, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20.5, метод 205-2 |
| 8.6* |  |  | 27.40/ 26.080 | Воздействие инея и росы |  | ГОСТ 15543.1-89, ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 9.1* |  | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулиру-ющим аппаратом для общего освещения, модули светодиодные, светильники светодиодные | 27.40/ 22.000 | Электрические параметры |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 9.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световые параметры |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 9.3* |  |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 22.000 | Класс энергетической эффективности |  | СТБ 2461-2016, Приложение Е, ТНПА и другая документация на объект |  | СТБ 2461-2016, Приложение Ж ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 9.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Параметры цветности |  | ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ EN 13032-4-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных