|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4494 |
|  | от 30.06.2014 |
|  | на бланке № ____ на 10 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 сентября 2022 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «БЕЛИНТЕГРА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 30 лет ВЛКСМ, 36 Б, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/ 11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.4 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.5 СТБ IEC 60598-2-3-2017 п.3.4 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.4 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.5 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5 ГОСТ 15597-82 п.1.5 ГОСТ 8045-82 р.5 ГОСТ 15597-82 п.5 СТБ 1944-2009 р.5 ГОСТ 6047-90 р.1 ГОСТ 6047-90 п.2.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22. 6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 3 ГОСТ 8045-82 р.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.2-.3.4 СТБ 1944-2009 р.5 ГОСТ 6047-90 р.1 ГОСТ 6047-90 п. 4.16.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/ 22.000 | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.9 СТБ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.8 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 7 |
| 1.4* |  | 27.40/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1,п.10.2,п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-2009 п.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.14 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.8 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ 6047-90 п.4.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1,п.10.2,п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.14 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2017, п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017, п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017, п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017, п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017, п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ 6047-90 п.4.5.4 |
| 1.6* |  | 27.40/29.113 | Мощность, ток, напряжение, коэффициент мощности | СТБ 1944-2009 п.6.5.1,п.6.5.2 ТНПА на изделие | СТБ 1944-2009 п.11.4 |
| 1.7* |  | 27.40/29.113 | Коэффициент мощности | ГОСТ Р 55705-2013 п.5.2 ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 62384 -2013 п. 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/33.111 | Индекс цветопередачи | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п. 22.17.4 ГОСТ Р 55710-2013 р. 5 ГОСТ Р 55709-2013 р. 5 СН 2.04.03-2020 , таблица 2 ТНПА на изделие | СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 |
| 1.9* |  | 27.40/26.080 | Испытание на старение | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3. п.12.3.2 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п. 22.13.1 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п. 22.12.1 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3. п.12.3.2 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п. 22.13.1 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п. 22.12.1 |
| 1.10* |  | 27.40/26.080 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 |
| 1.11* |  | 27.40/33.111 | Спад светового потока | ГОСТ 34819-2021 п.5.5.3 | ГОСТ 34819-2021 п.6.16 |
| 1.12* |  | 27.40/33.111 | Световая отдача | ГОСТ 34819-2021 пп.5.2.1-5.2.4 СН 2.04.03-2020 таблица 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 34819-2021 п.6.13 ГОСТ 34819-2021 п.6.13 |
| 1.13* |  | 27.40/33.111 | Световой поток | ТНПА на изделие ГОСТ 34819-2021 п.5.5.4 | ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/33.111 | Сила света | ГОСТ 34819-2021 п.5.1.1.5, таблица 4 СТБ 1944-2009 п.6.4.1 | ГОСТ 34819-2021 пп.6.2.1-6.2.3 СТБ 1944-2009 п.11.6.1—п.11.6.6; |
| 1.15* |  | 27.40/33.111 | Классификация по световым характеристикам | СТБ 1944-2009, п.6.4.1 | СТБ 1944-2009,п. 4.1.1, таблицы 1, 2, п.11.6.7, п.11.6.8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 34819-2021 п.4.1.1, п.5.1.1.1, таблица 1; | ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2.1, п.6.3.2.2, п.6.4 |
|  |  |  |  | п.4.1.2, п.4.1.3, 5.1.1.1, таблица 2; | п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.5 |
|  |  |  |  | п.4.1.4, п.5.1.1.4, таблица 3; п.5.1.1.5, таблица 4; | п.6.2.1,п.6.2.2,п.6.2.3, п.6.6 |
|  |  |  |  | п.4.2.1, п.4.2.2, п.5.2, таблица 5 | п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.7 |
|  |  |  |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 п. 22.16.3 | ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2.1, 6.3.2.2, п.6.4 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.5 |
| 1.16* |  | 27.40/33.111 | Габаритная яркость | ГОСТ 34819-2021 пп.5.4.1-5.4.3 СТБ 1944-2009 п.6.4.4 ТНПА на изделие | ГОСТ 34819-2021 п.6.9.4, 6.9.5 СТБ 1944-2009 п.11.8 |
| 1.17* |  | 27.40/29.061 | Защитный угол | СТБ 1944-2009 п.6.4.4 ГОСТ 34819-2021 п.5.4.1, 5.4.2.4 ТНПА на изделие | СТБ 1944-2009 п.11.13 ГОСТ 34819-2021 п.6.8.3 |
| 1.18* |  | 27.40/33.111 | Координаты цвета и цветности | ГОСТ 34819-2021 Приложение К | ГОСТ 34819-2021 пп.6.14.1, 16.14.2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света, прожекторы общего назначения и судовые | 27.40/33.111 | Коррелированная цветовая температура | ГОСТ 34819-2021 п.5.5.1, 5.5.4, Таблица 19 | ГОСТ 34819-2021 п.6.14 |
| 2.1* | Лампы электрические, лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/29.113 | Мощность, напряжение | ГОСТ IEC 61549-2012 ГОСТ Р 53879-2010 п.2.6 СТБ IEC 62612-2016 п. 8 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 55702-2020 п.5.2 ГОСТ Р 53879-2010 Приложение А СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А2; СТБ 1772-2010 Приложение А СТБ 1782-2007 п.4.3 |
| 2.2* |  | 27.40/33.111 | Световой поток | ГОСТ 2239-79 п.1.1 СТБ IEC 62612-2016 п. 9; ТНПА на изделие ГОСТ Р 53879-2010 п.2.7 СТБ IEC 62612-2016 п. 9 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 55702-2020 п.6.2 ГОСТ Р 53879-2010 приложение А, Е СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ 1782-2007 п.4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* | Лампы электрические, лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/ 33.111 | Световая отдача | ГОСТ Р 53879-2010, п.2.7 ГОСТ 2239-79 п.1.1 | ГОСТ Р 53879-2010, Приложение Е ГОСТ 34819-2021 п.6.13 |
| 2.4* |  | 27.40/ 33.111 | Сила света | ТНПА на изделие | ГОСТ Р 55702-2020 п.7.1 ГОСТ 17616-82 п.3 |
| 2.5* |  | 27.40/ 33.111 | Координаты цвета и цветности | СТБ IEC 62612-2016 п. 10.1, таблица 3 СТБ IEC 62612-2016 п. 10.1,таблица 3 ГОСТ Р 53879-2010, п.2.9 ТНПА на изделие | ГОСТ 23198-2021 п.7.3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 ГОСТ 23198-92021 п. 7.3 |
| 2.6* |  | 27.40/33.111 | Индекс цветопередачи | СТБ IEC 62612-2016 п. 10.2 СТБ IEC 62612-2016 п. 10.2 ГОСТ Р 53879-2010 п.2.10 ТНПА на изделие | ГОСТ 23198-2021 п.8 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 ГОСТ 23198-2021 п. 8 ГОСТ 23198-2021 п. 8 ГОСТ Р 55703-2013 п.7 ГОСТ Р 8.827-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* | Лампы электрические, лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/33.111 | Коррелированная цветовая температура | СТБ IEC 62612-2016 п. 10.1, таблица 3 ТНПА на изделие | ГОСТ 23198-2021 п.11.2 ГОСТ 17616-82 п.5 |
| 3.1* | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (повышенной рабочей температуры среды) | ГОСТ 15543.1-89 таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 Метод 201-1 (Метод 201-1.1,Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1,Метод 201-2.2) Метод 201-3 ГОСТ 16962.1-89 п. 2.1 Метод 201-1 (Метод 201-1.1, Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1, Метод 201-2.2) Метод 201-3 |
| 3.2* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (повышенной предельной температуры среды) | ГОСТ 15543.1-89 таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17, Метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89 п. 2.2 Метод 202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (пониженной рабочей температуры среды) | ГОСТ 15543.1-89 таблица 1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 Метод 203-1 |
| 3.4* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (пониженной предельной температуры среды) | ГОСТ 15543.1-89 таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 Метод 204-1 |
| 3.5* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 15543.1-89 таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20, п.2.20.5, Метод 205-2 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20, п.2.20.7, Метод 205-4 ГОСТ 16962.1-89 п. 2.3 Метод 205 (Метод 205-2, Метод 205-4) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных