Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1433

от «30» сентября 1998г.

На  5  листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «23» декабря 2008г.

Производственной испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

«Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест»

| Наименование объекта или вид испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Песок для строительных работ |  | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц Истинная плотность /Пикнометрический метод/ Насыпная плотность Пустотность Влажность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5.3 п. 8.1 п. 9.1 п. 9.2 п. 10 |

ВУ/112 02.2.0 1433                                                        Лист 2 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | Отбор проб Зерновой состав щебня (гравия) Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой /лещадной/ и игловатой формы Истинная плотность горной породы и зерен щебня /пикнометрический метод/ Насыпная плотность и пустотность щебня Влажность Марка по дробимости | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 п. 4.3 п. 4.4 п. 4.5.1 п. 4.6 п. 4.7 п. 4.15.1 п. 4.17 п. 4.19 п. 4.8 |
| Щебень кубовидный из плотных горных пород |  | Отбор проб Зерновой состав щебня Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен слабых пород Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 п.4.3 п. 4.5 п. 4.9 п. 4.7 |

ВУ/112 02.2.0 1433                                                        Лист 3 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень кубовидный из плотных горных пород |  | Содержание зерен кубовидной формы Сорт щебня Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Марка по дробимости Насыпная плотность и пустотность | СТБ 1311-2002 | СТБ 1311-2002 п.7.5 п.4.3 т.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 п. 4.8 п. 4.17 |
| Битумы нефтяные дорожные вязкие |  | Отбор проб Глубина проникания иглы, при t 25 0С Температура размягчения по кольцу и шару Растяжимость при t 25 0С Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 | ГОСТ 2517-85 (СТ СЭВ 1248-78) п.2.2 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75 ГОСТ 22245-90 приложение 2 |
| Битумы модифицированные дорожные |  | Отбор проб Глубина проникания иглы, при t 25 0С Температура размягчения по кольцу и шару Растяжимость при t 25 0С | СТБ 1220-2000 | ГОСТ 2517-85 (СТ СЭВ 1248-78 п.2.2 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75 |

ВУ/112 02.2.0 1433                                                       Лист 4 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси асфальтобетонные, дорожные аэродромные и асфальтобетон |  | Приготовление смесей и отбор проб Изготовление асфальтобетонных образцов Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона Средняя плотность (объемная масса) минеральной части (остова) асфальтобетона Истинная плотность (удельный вес) минеральной части (остова) смеси и асфальтобетона Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона Пористость минерального остова Остаточная пористость Водонасыщение Набухание Предел прочности при сжатии при t 50 0С Предел прочности при растяжении при t 0 0С Предел прочности при сдвиге при t 50 0С | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004 п.4 п.5.2 п.6.1 п.6.2 п. 6.3 п. 6.4 п. 6.5 п.6.6 п.6.7 п.6.8 п. 6.9 п. 6.10 п. 6.11 |

ВУ/112 02.2.0 1433                                                       Лист 5 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси асфальтобетонные, дорожные аэродромные и асфальтобетон |  | Состав асфальтобетонных смесей ускоренным методом Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси Однородность смеси Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении Коэффициент уплотнения | СТБ 1033-2004 ТКП 059-2007 п.9.7.4.3 | СТБ 1115-2004 п.6.17.1 п.6.18 п.6.22 п.6.15 п.6.20 |
| Грунты |  | Коэффициент уплотнения земляного полотна | СТБ 943-93 ТКП 45.3.03-19-2006 | П 12-2000к СНБ 5.01.01-99 |

Руководитель Уполномоченного                                      А.В.Казачок

органа по аккредитации