|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ № BY/112 02.2.0.3456 от 25 ноября 2005 года на 1-ом листе |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25.11.2008

Лаборатории в отделении наполнения

кислородных  и азотных баллонов цеха сульфита натрия

централизованного отдела  технического  контроля

открытого акционерного общества

«Гомельский химический завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислород газообразный медицинский |  | Отбор проб Объемная доля кислорода Объемная доля водяных паров Объемная доля двуокиси углерода Содержание окиси углерода Содержание газообразных кислот и оснований Содержание озона и других газов-окислителей Запах | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.1 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.2 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.3 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.5 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.6 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.7 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.8 ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046 -73) п.3.10 |

Руководитель  уполномоченного органа

по аккредитации     						А.В.Казачок