|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5050 от 13 июля 2018 года На бланке № На 1 листе Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 февраля 2021 года

лаборатории по паспортизации тепловой изоляции открытого акционерного общества «Белэнергозащита»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/41.000 | Внешний осмотр (проверка целостности, провисаний теплоизоляции и т.д.) | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.2 |  | 42.21/29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции - периметр, - глубина, - площадь наружной поверхности. |  |  |
| 1.3 |  | 42.21/34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции |  |  |
| 1.4 |  | 42.21/35.065 | Температура окружающей среды |  |  |
| 1.5 |  | 42.21/34.065 | Температура теплоносителя |  | МВИ. МН 5814-2019 п.10.6.1 |
| 1.6 |  | 42.21/35. | Скорость воздушных потоков |  | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.7 |  | 42.21/34.064 | Плотность теплового потока | СН 4.02.02-2019 СТП 34.20.321, п.п. 8.6, 9 |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»								      В.А.Шарамков