|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4065 от 31 мая 2010 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 ноября 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Витгеострой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Промышленная, 17 А, каб. №7, 211446, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Грунты | 08.12/42.000 100.06/42.000 | Отбор проб (кроме отбора грунтоносами обуривающего, вдавливаемого и вакуумного, забивного и вибрационного типов) | ГОСТ 12071-2014 | # ГОСТ 12071-2014 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 12536-2014 # п. 4.2 |
| 1.3* |  | 08.12/29.151 100.06/29.151 | Влажность |  | # ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 100.06/29.040 | Верхний предел пластичности (влажность на границе текучести) |  | # ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 100.06/29.040 | Нижний предел пластичности (влажность на границе раскатывания) |  | # ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 1.6* |  | 08.12/29.119 100.06/29.119 | Плотность (метод режущего кольца) |  | # ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 1.7*** |  | 08.12/29.119 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1377-2003 |
| 1.8* |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза): - сопротивление срезу - угол внутреннего трения - удельное сцепление |  | ГОСТ 12248-2010 п. 5.1 (до 01.12.2021) ГОСТ 12248.1-2020 (с 01.12.2021) |

| 1.9*** | Грунты | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Характеристики деформируемости (метод испытания штампом): - модуль деформации - начальное просадочное давление - относительная деформация просадочности | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 20276.1-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10*** |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Характеристики прочности (метод вращательного среза): - - сопротивление грунта срезу - - сопротивление грунта - недренированному сдвигу |  | - ГОСТ 20276-2012 - п. 9 (до 01.12.2021) - ГОСТ 20276.5-2020 - (с 01.12.2021) |
| 1.11*** |  | 08.12/29.121 100.06/29/121 | Испытания сваями статической вдавливающей нагрузкой | ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 2242-2011 ТНПА и другая документация | - СТБ 2242-2011 п. 8 |
| 1.12*** |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Ускоренные испытания статической вдавливающей нагрузкой |  | - СТБ 2242-2011 п. 8, Приложение Ж |
| 1.13*** |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Ускоренные контрольные испытания забивной сваей статической вдавливающей нагрузкой |  | - СТБ 2242-2011 п. 8 |
| 1.14*** |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Испытания сваями статической выдергивающей нагрузкой |  | - СТБ 2242-2011 п. 8 |
| 1.15*** |  | 08.12/29.121 100.06/29.121 | Испытания сваей статической горизонтальной нагрузкой |  | - СТБ 2242-2011 п. 8 |
| 1.16* |  | 08.12/29.113 100.06/29.113 | Удельное электрическое сопротивление | - ГОСТ 9.602-2016 СН 2.01.07-2020 | - ГОСТ 9.602-2016 - Приложение А |
| 1.17* |  | 08.12/29.113 100.06/29.113 | Средняя плотность катодного тока |  | - ГОСТ 9.602-2016 - Приложение Б |
| 1.18* |  | 08.12/08.052 100.06/08.052 | Приготовление водной вытяжки из почвы | - СН 2.01.07-2020 | - СТБ 17.13.05-36-2015 - п. 9 |
| 1.19* |  | 08.12/08.169 100.06/08.169 | Измерение pH |  | - СТБ 17.13.05-36-2015 - п. 10.2 |
| 1.20* |  | 08.12/08.052 100.06/08.052 | Сухой остаток водной почвенной вытяжки |  | - СТБ 17.13.05-36-2015 - п.п. 10.3, 11 |
| 1.21* |  | 08.12/08.149 100.06/08.149 | Хлориды в водной вытяжке |  | - ГОСТ 26425-85 п. 1 |
| 1.22* |  | 08.12/08.052 100.06/08.052 | Гравиметрическое определение сульфат-иона |  | - СТБ 2432-2015 п. 8 |
| 2.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | - ГОСТ 31861-2012 | - ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель pH | - СН 2.01.07-2020 | - СТБ ISO 10523-2009 |

| 3.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/11.116 | Вкус, баллы | - Санитарные - правила и нормы - 10-124 РБ 99 - утв. постановлением Минздрава №46 - от 19.10.1999 | - ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, баллы |  | - ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 4.1*** | Бетоны | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие (метод упругого отскока) | - ГОСТ 13015.0-83 - ГОСТ 18105-2018 - СТБ 1310-2002 - СТБ 1544-2005 - СТБ 2221-2020 - ТНПА и другая - документация | - СТБ 2264-2012 |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | - ГОСТ 10180-2012 |
| 4.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | - ГОСТ 10180-2012 - ГОСТ 28570-2019 - п. 8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.