|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1085 |
|  | от 30.08.1996 |
|  | на бланке № _________ на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября 2021 года Производственно-технологической лаборатории Открытого акционерного общества «Жабинковский комбикормовый завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мира, 1, 225101 г.Жабинка, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Зерно (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха, рис, семена бобовые) | 01.11/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 5060-86; ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 10846-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, ячмень пивоваренный, тритикале, ячмень, люпин, рожь, вика яровая, горох, бобы кормовые, сорго, рис, овес голозерный | 01.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13634-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 10417-88 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1522-2005 СТБ 1193-99 ТУ РБ 00959441.155-94 ТУ РБ 600024008.085-2003 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 2.2* |  | 01.11/11.116 | Запах и цвет |  | ГОСТ 10967-90, п.п. 4.1-4.2.1, 4.2.3 ГОСТ 10967-2019 |
| 2.3* |  | 01.11/32.115 | Сорная и зерновая примесь мелких зерен, крупность, содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой, содержание металломагнитной примеси, содержание вредной примеси |  | ГОСТ 30483-97, п.п. 1, 2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 |
| 2.4* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-74, п. 4.2 ГОСТ 10847-2019 |
| 2.5* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 2.6* |  | 01.11/08.074 | Влажность |  | МВИ.МН 2946-2008 |
| 3.1* | Зерно (ячмень пивоваренный, сорго, пшеница, кукуруза, рожь, гречиха, просо, ячмень, овес, тритикале) | 01.11/11.116 | Зараженность и поврежденность | ГОСТ 13634-90 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1522-2005 СТБ 1193-99 ТУ РБ 00959441.155-94 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13586.4-83, п. 3.1 |
| 4.1* | Люпин, вика яровая, горох, бобы кормовые, овес голозерный | 01.11/11.116 | Зараженность в явной и скрытой форме | ГОСТ 11321-89 ГОСТ 7067 – 88 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 10417-88 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13586.6-93, п. 2 |
| 5.1* | Пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале, овес голозерный | 01.11/29.040 | Натура | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 10840-2017 |
| 6.1* | Пшеница | 01.11/29.040 | Количество и качество клейковины | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 СТБ 1135-98 | ГОСТ 13586.1-2014, п. 3.1,3.2 |
|  |  | 01.11/08.074 |  |  | МВИ.МН 2946-2008 |
| 7.1* | Зерновые корма | 01.11/06.036 | Токсичность | СТБ 1134-98 СТБ 1137-98 СТБ 1192-99 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 13496.7 -97, п. 4, п. 6 |
| 8.1** | Соя, рапс, сурепица, подсолнечник | 01.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12098-76 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 22391-2015 СТБ 1192-99 СТБ 1398-2003 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 10852-86 |
| 8.2* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 8.3* |  | 01.11/32.115 | Сорная масличная, и особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 8.4* |  | 01.11/11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 27988-88 |
| 8.5* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 8.6* |  | 01.11/08.037 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64, п.п. 4, 5 |
| 8.7* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77, п.п. 3, 4 |
| 8.8* |  | 01.11/08.157 | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян рапса |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 30089-2018 |
| 9.1** | Комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, лошадей, рыб, корм сухой для домашних животных, концентраты кормовые комплексные, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/42.000 10.92/42.000 10.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34152-2017 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 28078-89 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 22834-87 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ BY 100035627.009-2007 ТУ BY 100035627.015-2013 ТУ BY 200037613.006-2015 ТУ BY 200534611.025-2012 ТУ РБ 600024008.086-2003 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY 600024008.125-2006 ТУ BY 600024008.133-2008 ТУ BY 600024008.135-2008 ТУ BY 2000376613.004-2012 ТУ BY 2000376613.007-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции; Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 9.2* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.61/11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 34152-2017 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 28078-89 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 22834-87 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ BY 100035627.009-2007 ТУ BY 100035627.015-2013 ТУ BY 200037613.006-2015 ТУ BY 200534611.025-2012 ТУ РБ 600024008.086-2003 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY 600024008.125-2006 ТУ BY 600024008.133-2008 ТУ BY 600024008.135-2008 ТУ BY 2000376613.004-2012 ТУ BY 2000376613.007 |
| 9.3* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.61/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.13-2018, п. 7 |
| 9.4* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля сырая золы |  | ГОСТ 26226-95 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля сырая золы |  | ГОСТ 32041-2012 диапазон от 0,1 % до 40.0 % |
| 9.5* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.61/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13496.13-2018, п. 8 |
| 9.6* | Комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, лошадей, рыб, корм сухой для домашних животных, концентраты кормовые комплексные, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 34152-2017 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 28078-89 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 22834-87 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ BY 100035627.009-2007 ТУ BY 100035627.015-2013 ТУ BY 200037613.006-2015 ТУ BY 200534611.025-2012 ТУ РБ 600024008.086-2003 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY 600024008.125-2006 ТУ BY 600024008.133-2008 ТУ BY 600024008.135-2008 ТУ BY 2000376613.004-2012 ТУ BY 2000376613.007-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции; Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.3 -92, п.2.3.1 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 32040-2012 |
| 9.7* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Крупность размола и содержание неразмолотых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 9.8* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.61/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93, п. 2 ГОСТ 13496.4-2019 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 32040-2012 |
| 9.9* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 32040-2012 |
| 9.10* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96, п. 4 ГОСТ 31484-2012 |
| 9.11* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Зола, нерастворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 9.12* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.61/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95, п. 2.1 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля кальция диапазон от 0,5 % до 15.0 % |  | ГОСТ 32041-2012 |
| 9.13* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 10.61/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97, п.п. 4.2.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля фосфора диапазон от 0.2 % до 10.0 % |  | ГОСТ 32041-2012 |
| 9.14* | Комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, лошадей, рыб, корм сухой для домашних животных, концентраты кормовые комплексные, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/08.164 10.92/08.164 10.61/08.164 | Массовая доля сырого жира | ТУ BY 2000376613.004-2012 ТУ BY 2000376613.007-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции; Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.15-2016, п. 9 |
|  |  | 10.91/08.074 10.92/08.074 10.61/08.074 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32040-2012 |
| 9.15* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 10.61/08.169 | Массовая доля натрия и хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-98 ГОСТ 13496.1-2019 |
| 9.16* |  | 10.91/06.036 10.92/06.036 10.61/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97, п. 4, п. 6 |
| 9.17* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.61/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85, п. 3 |
| 9.18* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.61/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 9.19* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.61/08.052 | Проход через сито |  | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 22834-87, п.3,7 |
| 9.20* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.61/11.116 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87, п.3.7 |
| 9.21 |  |  | Массовая доля спорыньи |  | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 10.1** | Жмых подсолнечный, жмых рапсовый, жмых соевый кормовой, продукт соевый кормовой, шрот подсолнечный, шрот соевый | 01.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ТУ BY 100051375.008-2006 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 13979.0-86 |
| 10.2* |  | 01.19/11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 13979.4 -68, п.п. 2, 3 |
| 10.3* |  | 01.19/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1-68, п. 3 |
| 10.4* |  | 01.19/11.116 | Зараженность |  | ГОСТ 13496.13-2018 |
| 10.5* |  | 01.19/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 13979.6-69 |
| 10.6* |  | 01.19/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496. 4-93, п. 2 |
|  |  | 01.19/08.074 |  |  | ГОСТ 30131-96 |
| 10.7* |  | 01.19/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496. 15-2016 п.9 |
|  |  | 01.19/08.074 |  |  | ГОСТ 30131-96 |
| 10.8* |  | 01.19/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 10.9* |  | 01.19/08.052 | Металлопримеси |  | ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 27149-95 |
| 10.10* |  | 01.19/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85, п. 3 |
| 10.11* |  | 01.19/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 11.1** | Масло подсолнечное, масло рапсовое, масло соевое | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 СТБ 1486-2004 ГОСТ 8988-2002 ТУ РБ 37602662.391-99 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | СТБ 1939-2009 |
| 11.2* |  | 10.41/11.116 | Запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 11.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 |
| 11.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.п. 6,7,11,12 |
| 11.5* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 11.6* |  | 10.41/08.157 | Массовая доля эруковой кислоты (в масле рапсовом) |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 12.1** | Пищевые продукты, вода | 01.11/42.000 10.41/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.89/42.000 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 12.2* |  | 01.11/04.125 10.41/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1* | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 14.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 10.92/42.000 01.11/42.000 01.19/42.000 10.41/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 14.2* |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 01.11/04.125 01.19/04.125 10.41/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.1** | Продукты пищевые и продовольственное сырье: мука хлебопекарная, хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия, мучные кондитерские изделия, зерно продовольственное, масличные культуры, масла растительные | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 01.11/42.000 10.41/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 15.2* |  | 10.61/08.157 10.71/08.157 10.72/08.157 01.11/08.157 10.41/08.157 | Определение содержания хлорорганических пестицидов: альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДЕ, ДДД, ДДТ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания, воде, почве, кормах внутренних органах и тканях животных хроматографическими методами, утв. ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» от 20.12.2016 № 02-1-30/26 |
| 15.4* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 01.11/08.161 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.3 |
| 15.5* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 15.6* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 15.7* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 15.8* |  |  | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 15.9* |  |  | Охратоксин |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 15.10* | Продукты пищевые и продовольственное сырье: мука хлебопекарная, хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия, мучные кондитерские изделия, зерно продовольственное, масличные культуры, масла растительные | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 01.11/08.032 10.41/08.032 | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.11* |  | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 01.11/08.156 10.41/08.056 | Подготовка образцов, определение содержания мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 16.1** | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерновые корма | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | СТБ 1036-97 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 13586.3-2015 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 13586.3-2015 |
| 16.2* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 | Массовая доля нитратов | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13496.19-2015, п. 7 |
|  |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015, п. 9 |
| 17.1* | Корма, комбикорма, жмых подсолнечный, жмых рапсовый, шрот подсолнечный, шрот соевый, продукт соевый кормовой, зерновые корма, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/08.161 10.92/08.161 10.91/08.161 01.19/08.161 01.11/08.161 10.61/08.161 | Обнаружение, идентификация, определение содержания афлатоксинов В1 | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 01.19/03.152 01.11/03.152 10.61/03.152 |  |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 17.2* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.19/03.152 01.11/03.152 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 17.3* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.19/03.152 01.11/03.152 10.61/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 17.4* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.19/03.152 01.11/03.152 10.61/03.152 | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 17.5* | Корма, комбикорма, жмых подсолнечный, жмых рапсовый, шрот подсолнечный, шрот соевый, продукт соевый кормовой, зерновые корма, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/08.161 10.91/08.161 10.92/08.161 01.19/08.161 01.11/08.161 10.61/08.161 | Охратоксин А | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 28001-88 |
|  |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.19/03.152 01.11/03.152 10.61/03.152 |  |  | МВИ.МН 2480- 2006 |
| 18.1* | Комбикорма (с содержанием кукурузы), кукуруза кормовая | 10.91/03.152 | Фумонизин | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | МВИ.МН 2560-2006 |
| 19.1* | Корма, комбикорма, жмых подсолнечный, жмых рапсовый, шрот подсолнечный, шрот соевый, продукт соевый кормовой, зерновые корма, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности, концентраты кормовые комплексные | 10.91/08.032 10.92/08.032 10.61/08.032 01.19/08.032 01.29/08.032 | Подготовка образцов, определение содержания кадмия, свинца | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 26929-94 |
| 19.2* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 10.61/08.032 01.19/08.032 01.29/08.032 | Подготовка образцов, определение содержания ртути |  | МВИ.МН 4311-2012 |
| 19.3* |  | 10.61/08.157 10.71/08.157 10.72/08.157 01.11/08.157 10.41/08.157 | Определение содержания хлорорганических пестицидов: альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДЕ, ДДД, ДДТ |  | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания, воде, почве, кормах внутренних органах и тканях животных хроматографическими методами, утв. ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» от 20.12.2016 № 02-1-30/26 |
| 19.4* | Корма, комбикорма, жмых подсолнечный, жмых рапсовый, шрот подсолнечный, шрот соевый, продукт соевый кормовой, зерновые корма, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности, концентраты кормовые комплексные | 10.91/08.156 10.92/08.156 10.61/08.156 01.19/08.156 01.29/08.156 | Подготовка образцов, определение содержания мышьяка | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

Примечание: 	* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В. Бережных