|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2757 от 24 октября 2008 года на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24.10.2008 года

Лаборатории участка по расфасовке кислорода и изготовлению металлоконструкций

Открытого акционерного общества

«Полесьеагрокомплект»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислород газообразный медицинский и технический |  | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) таб.1 п.1 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.2 |
|  |  | Объемная доля двуокиси углерода | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) таб.1 п.3 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.5 |
|  |  | Содержание окиси углерода | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) таб.1 п.5 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.6 |
|  |  | Содержание газообразных кислот и оснований | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) таб.1 п.6 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.7 |
|  |  | Содержание озона и других газов окислителей | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) таб.1 п.7 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.8 |
|  |  | Запах | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) таб.1 п.9 | ГОСТ 5583 (ИСО 2046-73) п.3.10 |

| Директор БелГИМ- Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |