|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2235 от 27 августа 2003 года на бланке ___________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 декабря 2021 года

лаборатории горюче-смазочных материалов Гомельского филиала

Республиканского унитарного предприятия

по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения

| «Белаэронавигация» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247000 Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 10227-86 ГОСТ 6794-2017 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ Р 51069-97 |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А |
| 1.3* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 1.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность, кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 1.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 Метод А |
| 1.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
| 1.8* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.9* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.10* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 2.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 2.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 10227-86 п.4.2 |
| 2.3* |  | 19.20/29.136 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154-86 |
| 3.1* | Противообледенительные, противоводо-кристаллизационные жидкости Продукты химические жидкие | 20.59/08.031 | Плотность при 20 0С | ТУ 2422-002-78928795-2009 ТУ 2422-003-78928795-2012 ОСТ 54-3-175-73-99 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |
| 3.2* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления при 20 0С |  | ГОСТ 18995.2-73 |
| 3.3* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.2 ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.4 |
| 3.4* |  | 20.59/12.042 | Наличие растворимых загрязнений |  | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.5 |
| 3.5* |  | 20.59/12.042 | Содержание механических примесей |  | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.6 |
| 3.6* |  | 20.59/12.042 | Содержание растворимых соединений металлов |  | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.7 |
| 3.7* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) при 20 0С |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 3.8* |  | 20.59/29.049 | Вязкость динамическая при 20 0С |  | ASTM D 2196-20 |
| 3.9* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ТУ 2422-002-78928795-2009 п.6.2 ТУ 2422-003-78928795-2012 п.6.1.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                      Е.В.Бережных