|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1446 от 13.01.2010 На бланке № _________ На 35 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от__ апреля 2020 года

лабораторного отдела Государственного учреждения

"Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Вода питьевая (централизованные системы водоснабжения) | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ РБ 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 3 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ РБ 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 3 ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 1.2 |  | 100.09/01.086 |  | Общее число микроорганизмов |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 46 от 19.10.1999 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.1. |  |  |
| 1.3 |  | 100.09/01.086 |  | Общие и термо-толерантные колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п. 8.2, 8.3 |  |  |
| 1.4 |  | 100.09/01.086 |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий методом мембранной фильтрации |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.4 |  |  |
| 1.5 |  | 100.09/01.086 |  | Коли-фаги |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.5 |  |  |
| 2.1 * | Вода питьевая (нецентрализованные источники водоснабжения) | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 3 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 3 |  |  |
| 2.2 | Вода питьевая (нецентрализованные источники водоснабжения) | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число |  | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, Утверждены Постанов-лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1. |  |  |
| 2.3 |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформ-ные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. п. 8.2, 8.3 |  |  |
| 2.4 |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерант-ные колиформ-ные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |  |  |
| 3.1 * | Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», Утверждено постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 |  | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический, санитарно- вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водоемов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 (далее Инструкция по применению № 037-0409) |  |  |
| 3.2 |  | 100.03/01.086 |  | Общие термото-лерантные коли-формные бакте-рии - индикатор-ная группа Escherichia coli |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 037-0409 п.п. 15, 22 |  |  |
| 3.3 |  | 100.03/01.086 |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 037-0409 п. 18 |  |  |
| 3.4 |  | 100.03/01.086 |  | Холерные и НАГ-вибрионы |  |  |  | Инструкция 1.2.11.-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры». Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43 |  |  |
| 4.1 * | Вода бассейнов | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов» Утверждено Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов» Утверждено Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105 |  | Инструкция по применению «Методы санитар-но-микробиологического контроля воды плава-тельных бассейнов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 070 – 0210, глава 2 |  |  |
| 4.2 | Вода бассейнов | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ), термо-толерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 070 – 0210 глава 6, п. 31, 32 |  |  |
| 4.3 |  | 100.09/01.086 |  | Лецитиназополо-жительные стафилококки |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 070 – 0210 глава 6, п. 36 – 39 |  |  |
| 4.4 |  | 100.09/01.086 |  | Синегнойная палочка |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 070 – 0210 глава 6, п. 40 – 44 |  |  |
| 4.5 |  | 100.09/01.086 |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  | Инструкция по примене-нию «Методы обнару-жения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, откры-тых водоёмов, бассейнов и в сточной воде» от 19.03.2010 № 025-0309 (далее инструкция по применению № 025-0309) |  |  |
| 5.1 * | Сточные воды | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утверждено постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 |  | Инструкция по приме-нению № 025 – 0309, глава 2 |  |  |
| 5.2 |  | 100.05/01.086 |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 025 – 0309, глава 3, п. 19 |  |  |
| 5.3 |  | 100.05/01.086 |  | Холерные и НАГ- вибрионы |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 6.1 * | Питьевая вода, расфа-сованная в ёмкости | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены Реше-нием Комиссии тамо-женного союза от 28.05.2010 года № 299 Глава II раздел 9 (далее Единые санитар-но-эпидемиологические и гигиенические требования) СанНиП и ГН«Требо-вания к безопасности питьевой воды, расфа-сованной в ёмкости» Утверждены Постанов-лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 6.2 | Питьевая вода, расфа-сованная в ёмкости | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число ( t-37 С за 24 ч.) ( t-22 С за 72 ч.) |  |  |  | Инструкция по примене-нию «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», Утверждено Главным государственным санитар-ным врачом Республики Беларусь 24.11.2009 № 068 -1109 ,глава 5, п. 14 |  |  |
| 6.3 |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии и E. сoli t –(37  1) С |  |  |  | Инструкция по применению № 068 - 1109 глава 5, п.15 |  |  |
| 6.4 |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E. Coli t –(44  0,5) С |  |  |  | Инструкция по применению № 068 - 1109 глава 5, п.15 |  |  |
| 6.6 |  | 100.09/01.086 |  | Pseudamonas aeruginosa |  |  |  | Инструкция по приме-нению № 068 - 1109 глава 5, п.16 |  |  |
| 6.7 |  | 100.09/01.086 |  | Энтерококки |  |  |  | Инструкция по применению № 068-1109 глава 5, п.18 |  |  |
| 7.1 * | Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/42.000-10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния, Глава II, раздел 1 п. 1, 1.4 -1.5, 9.16 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния, Глава II, раздел 1 п. 1, 1.4 -1.5, 9.16 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0 - 2016 |  |  |
| 7.2 |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958 - 81, п. 4.1 |  |  |
| 7.3 |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958 –81 п. 4.2 |  |  |
| 7.4 |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81, п. 4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |  |  |
| 7.5 |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 9958–81, п. 4.5 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 7.6 |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Е.coli |  |  |  | ГОСТ 30726 - 2001 |  |  |
| 7.7 | Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Протей |  |  |  | ГОСТ 7702.2.7- 2013 ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 ГОСТ 9958-81 п. 4.4 ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.8 | птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185 - 2014 ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 7.9 |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Listeria monоcytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 8.1 * | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 32149 - 2013 |  |  |
| 8.2 |  | 01.47/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.3 |  | 01.47/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 8.4 |  | 01.47/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 8.5 |  | 01.47/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 8.6 |  | 01.47/01.086 |  | Протей |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.1 * | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 2 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1598 – 2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 9225 – 84 ГОСТ 32901 -2014 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |
| 9.2 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15- 94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |  |  |
| 9.3 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 9225 - 84 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |  |  |
| 9.4 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 9.5 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 30347 -2016 |  |  |
| 9.6 | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12- 2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 9.7 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 2 |  | ГОСТ 10444.11- 2013 ГОСТ 10444.11- 89 |  |  |
| 9.8 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Listeria monоcytogenes |  | ния Глава II, раздел 1 пункт 2 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1598 – 2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 32031 - 2012 |  |  |
| 10.1 * | Рыба, нерыб-ные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 3 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 10.2 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.3 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 10.4 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 10.5 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 10.6 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 10.7 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12 - 2013 |  |  |
| 10.8 |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Listeria monоcytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031 - 2012 |  |  |
| 11.1 * | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 4 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 4 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 31904 - 2012 |  |  |
| 11.2 |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15 - 94 |  |  |
| 11.3 |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |  |
| 11.4 | Зерно (семена), мукомольно- | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |  |
| 11.5 | крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 11.6 |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | B. cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |  |
| 11.7 |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.8 |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 |  | Протей |  | объекту испытаний |  | ГОСТ 9958 - 81, п. 4.4 ГОСТ 28560 - 90 |  |  |
| 12.1 * | Кондитерс-кие изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 5 |  | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 32751 - 2014 |  |  |
| 12.2 |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15 - 94 |  |  |
| 12.3 |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Мини |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |  |
| 12.4 |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | стерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |  |
| 12.5 |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | S.аureus |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 12.6 |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12 – 2013 ГОСТ 10444.12-88 |  |  |
| 13.1 * | Плодоовощ-ная продукция Плодоовощ-ная продукция | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 6 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 6 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. поста- |  | ГОСТ 31904 – 2012 |  |  |
| 13.2 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15 -94 |  |  |
| 13.3 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |  |
| 13.4 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 13.5 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | B.cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |  |
| 13.6 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Сульфитредуци-рующие клост-ридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 13.7 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  | новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.8 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 13.9 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 13.10 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.11 |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Бактерии семей-ства Entero-bacteriaceae |  |  |  | ГОСТ 29184 - 91 |  |  |
| 14.1 * | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901 - 2014 ГОСТ 9225 -84 ГОСТ 26809.2 - 2014 |  |  |
| 14.2 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15 - 94 ГОСТ 32901 - 2014, п.8.4 |  |  |
| 14.3 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 31747 - 2012 ГОСТ 32901 - 2014, п.8.5 |  |  |
| 14.4 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |  |
| 14.5 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | Listeria monоcytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031 - 2012 |  |  |
| 14.6 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 30347–2016 ГОСТ 10444.2–94 ГОСТ 31746–2012 |  |  |
| 14.7 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12–2013 ГОСТ 33566–2015 |  |  |
| 14.8 |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 |  | Сульфитредуци- рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185–2014 |  |  |
| 15.1 * | Минеральные воды, безалкогольные напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 8 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904–2012 |  |  |
| 15.2 |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 30712–2001, п. 6.1 |  |  |
| 15.3 |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 30712 -2001, п. 6.3 Инструкция по приме-нению № 072-0210, п. 12 |  |  |
| 15.4 |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 – 97 ГОСТ 31659 - 2012 Инструкция по приме-нению № 072-0210, п. 14 |  |  |
| 15.5 |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 30712- 2001, п. 6.4 ГОСТ 10444.12 - 2013 |  |  |
| 15.6 |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | Pseudamonas aeruginosа |  |  |  | Инструкция по примене-нию «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19.03.2010 № 072 – 0210, п.13 |  |  |
| 16.1 * | Другие продукты | 10.85/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 9 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 4288 - 76 |  |  |
| 16.2 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15 - 94 |  |  |
| 16.3 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |  |
| 16.4 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |  |
| 16.5 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 16.6 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726 - 2001 |  |  |
| 16.7 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185 - 2014 |  |  |
| 16.8 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12 - 2013 |  |  |
| 16.9 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Протей |  |  |  | ГОСТ 7702.2.7 - 2013 ГОСТ 4288–76 п.2.11.7 ГОСТ 9958–81 п.4.4 ГОСТ 28560 - 90 |  |  |
| 16.10 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | В.cereus |  |  |  | ГОСТ 10444. 8 - 2013 |  |  |
| 16.11 |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031 - 2012 |  |  |
| 17.1 * | Продукты для детского питания | 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 пункт 12-17 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904 - 2012 |  |  |
| 17.2 |  | 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 9225 - 84 ГОСТ 30705 - 2000 ГОСТ10444.15 - 94 |  |  |
| 17.3 |  | 10.89/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |  |
| 17.4 |  | 10.89/01.086 |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726 - 2001 |  |  |
| 17.5 |  | 10.89/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 30347 - 2016 ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 17.6 |  | 10.89/01.086 |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |  |
| 17.7 |  | 10.89/01.086 |  | Bacillus cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |  |
| 17.8 |  | 10.89/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 30706 - 2000 ГОСТ 10444.12 - 2013 |  |  |
| 17.9 |  | 10.89/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  | ГОСТ 10444.11 - 2013 ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 17.10 |  | 10.89/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031 - 2012 |  |  |
| 18.1 * | Консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 |  | Отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 приложение 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Утверждена Постанов-лением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 года № 122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1 приложение 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Утверждена Постанов-лением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 года № 122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 8756.0 - 70 Инструкция 2.3.4.11-13-34 - 2004 Утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 года № 122 |  |  |
| 18.2 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | Определение промышленной стерильности |  |  |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |  |
| 18.3 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  | ГОСТ 30425 - 97, п. 7.10 |  |  |
| 18.4 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |  |
| 18.5 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | B. cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |  |
| 18.6 | Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 |  | C. perfringens |  |  |  | ГОСТ 10444.9 - 88 |  |  |
| 18.7 |  | 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  | ГОСТ 10444.11 - 2013 ГОСТ 30425 – 97, п. 7.9 ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 18.8 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  | ГОСТ 10444.12 - 2013 ГОСТ 30425 – 97, п. 7.8 |  |  |
| 18.9 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 |  | Выявление и определение МАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 30425 – 97, п. 7.7 |  |  |
| 19.1 * | Грудное молоко | 101.19/01.086 |  | Отбор проб |  | Инструкция по приме-нению «Микробиоло-гические методы иссле-дования биологическо-го материала» Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 075-0210 раздел II, глава 15 |  | Инструкция по примене-нию № 075 - 0210 раздел II, глава 15 от 19.03.2010 |  |  |
| 19.2 |  | 101.19/01.086 |  | Наличие бакте-рий группы ки-шечной палочки |  |  |  | Инструкция по примене-нию № 075-0210 раздел II, глава 15 от 19.03.2010 |  |  |
| 19.3 |  | 101.19/01.086 |  | S. aureus |  |  |  | Инструкция по примене-нию № 075 - 0210 раздел II, глава 15 от 19.03.2010 |  |  |
| 20.1 * | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 00.00/42.000 |  | Отбор проб |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения воз-будителей при бакте-риальных пищевых отравлениях», Утверждено Постанов-ление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 года № 120 (далее инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 ) |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 , глава 2 |  |  |
| 20.2 |  | 00.00/01.086 |  | Возбудители бактериальных пищевых отравлений: – сальмонеллы – шигеллы – эшерихии – протей – золотистый – стафилококк – энтерококк |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 , главы 3-10 |  |  |
| 21.1 * | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/42.000 |  | Отбор проб |  | Инструкция по приме-нению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продо-вольственной торговли» Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 078-0210. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждениями здраво-охранения» № 165 от 25.11.2002 прилож. 2. Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утверждена Постановление Главного госу-дарственного санитар-ного врача Республики Беларусь № 73 от 12.06.2006 (далее инструкция 4.2.10-15-10-2006) |  | Инструкция по применению № 078 - 0210 раздел II, глава 3 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 (далее инструкция 4.2.10-22.1.2006) Инструкция 4.2.10-15-10-2006 глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 , глава 15 |  |  |
| 21.2 |  | 101.19/01.086 |  | Наличие бактерий группы кишечной палочки |  |  |  | Инструкция по применению № 078 - 0210 Методические указания № 3182-84 раздел 4 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 глава 15 |  |  |
| 21.3 |  | 101.19/01.086 |  | Выявление сальмонелл |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 глава 15, п. 124 |  |  |
| 21.4 |  | 101.19/01.086 |  | Выявление стафилококка |  |  |  | Инструкция по применению № 078 - 0210, раздел II, глава 3, п. 1 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 глава 15, п.122 Методические указания № 1351 - 75 |  |  |
| 21.5 |  | 101.19/01.086 |  | Выявление: – стафилококка, – БГКП, – синегнойной палочки |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, глава 3 |  |  |
| 22.1 * | Воздух производст-венной среды | 100.10/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.10.2013 № 107 Инструкция по контро-лю стерильности кон-сервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов. Утверждена Заместителем Минист-ра здравоохранения РФ 29.05.1995, п. 5.3.11 (далее Инструкция по контролю стерильности консервированной крови МЗ РФ от 29.05.1995) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 глава 2; приложение Инструкция по контролю стерильности консервированной крови МЗ РФ от 29.05.1995, пункт 5.3.9 |  |  |
| 22.2 |  | 100.10/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 № 7, глава 2; Инструкция по контролю стерильности консервированной крови МЗ РФ от 29.05.1995 п. 5.3.10 |  |  |
| 22.3 |  | 100.10/01.086 |  | Определение содержания золотистого стафилококка |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 № 7, глава 2; |  |  |
| 22.4 |  | 100.10/01.086 |  | Определение общего содер-жания дрожже-вых и плесневых грибов |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 № 7, глава 2; |  |  |
| 23.1 * | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 |  | Отбор проб |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 г. Приложение 2 ГФ РБ II том I, статья 2.6.1 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, глава 4. Государственная фарма-копея Республики Беларусь том I (ГФ РБ II том I ) Введена в действие приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь № 453 от 25.04.2012, статья 2.6.1 (далее ГФ РБ II том 1) Инструкция по контролю стерильности консервированной крови МЗ РФ от 29.05.1995 г. п.1.1–1.2 |  |  |
| 23.2 |  | 32.50/01.086 |  | Контроль стерильности |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, глава 4. ГФ РБ II, том 1 статья 2.6.1 «Стерильность» Инструкция по контролю стерильности консервированной крови МЗ РФ от 29.05.1995 г. п. 2.1– 2.13 |  |  |
| 24.1 * | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты | 21.10/42.000 21.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГФ РБ II том I статья 5.1 4 «Микробиологическая чистота лекарственных средств» |  | Методические указания № 3182-84, раздел 2. ГФ РБ II том I, ст. 2.6.12 |  |  |
| 24.2 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 |  | Определение КМАФАнМ |  |  |  | Методические указания № 3182-84 п. 3.1.1; 3.4. ГФ РБ II том I, ст. 2.6.13 |  |  |
| 24.3 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 |  | Определение на-личия и количес-тва БГКП |  |  |  | М У № 3182-84 п.п. 3.2.2; 3.2.3; 3.4 |  |  |
| 24.4 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 |  | Выявление дрожжей и плесневых грибов |  |  |  | ГФ РБ II том I, статья 2.6.12 МУ № 3182-84 п.3.1.1 |  |  |
| 25.1 | Вода очищенная | 21.10/42.000 21.20/42.000 |  | Отбор проб |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь том 2 (далее ГФ РБ II том 2) введена в действие приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2016 № 270 статья «Вода очищенная» |  | Методические указания № 3182-84 п. 2.1 |  |  |
| 25.2 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 |  | Определение общего количества микроорганизмов |  |  |  | ГФ РБ II том 2 статья «Вода очищенная |  |  |
| 26.1 * | Контроль работы паровых и воздушных стерилиза-торов | 26.51/01.086 |  | Отбор проб |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждениями здраво-охранения» № 165 от 25.11.2002 |  | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. Утверждены Начальником Главного управления Министерства здравоохранения СССР 28.02.1991 № 15 / 6-5 |  |  |
| 26.2 |  | 26.51/01.086 |  | Определение устойчивости тест-культуры B. sthearothermo-philus. ВКМ В-718 |  |  |  | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов №15/6-5 п. 6.5 |  |  |
| 26.3 |  | 26.51/01.086 |  | Определениеустойчивости тест-культуры B.Licheniformis |  |  |  | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, №15/6-5 п. 7.5. |  |  |
| 27.1 * | Контроль работы дезинфекционных камер | 28.99/01.086 |  | Отбор проб |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждениями здраво-охранения» № 165 от 25.11.2002 года Приложение 2 |  | Инструкция 3.5-51-2006 Утверждена Постановле-нием Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175, раздел III, п.100, приложение 2 |  |  |
| 27.2 |  | 28.99/01.086 |  | Определениеустойчивости тест-культуры St. aureus |  |  |  | Инструкция 3.5-51-2006, раздел III, пункт 100, приложение 2 |  |  |
| 28.1 * | Дезинфици-рующие растворы и антисептические средства | 20.13/42.000 |  | Отбор проб |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждениями здраво-охранения» № 165 от 25.11.2002 Приложение 2 |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», Утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283, глава 3 |  |  |
| 28.2 |  | 20.13/01.086 |  | Определение микробиологической чистоты |  |  |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 глава 3 |  |  |
| 29.1 | Питательные среды | 101.19/01.086 |  | Определение биологических свойства среды (ростовые, инги-бирующие, диф-ференцирующие); – внешний вид готовой пита-тельной среды; – рН среды; – стерильность – специфичность – элективность – селективность – производительность |  | Инструкция по приме-нению «Хранение, при-готовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 года № 079-0210. ГОСТ ISO 11133-2016 «Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред». |  | Инструкция по приме-нению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 года № 079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 «Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред». |  |  |
| 30.1 * | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 |  | Отбор проб |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населённых мест» Утверждена Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.03.2004 № 32 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы» Утверждена Постанов-лением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67, глава 3 |  |  |
| 30.2 |  | 100.06/01.086 |  | БГКП |  |  |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 глава 4, п.15-16 |  |  |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 ** | Биологичес-кий материал: отделяемое верхних отделов дыхательных путей, |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению коринебактерий дифтерии | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведе-нию санитарно-проти-воэпидемических меро- приятий, направленных на предотвращение за-носа, возникновения и распространения дифтерии» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.05.2012 № 52 |  |  | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 42 от 09.02.2000 Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала», Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 075 – 0210, раздел III, гл. 21 (далее Инструкция по применению № 075-0210 от 19.03.2010) |  |  |
| 31.2 ** | Биологичес-кий материал: отделяемое верхних и нижних отделов дыхательных путей, отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей, грудное молоко |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению стафилококка | Инструкция по приме-нению № 075 – 0210 от 19.03.2010 |  |  | Инструкция по применению № 075 – 0210 от 19.03.2010 раздел III, гл. 16 |  |  |
| 31.3 ** | Биологичес-кий материал: отделяемое верхних, нижних отделов дыхательных путей, ликвор,кровь |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению возбудителей менингококковой инфекции и бактериальных менингитов | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведе-нию санитарно-проти-воэпидемических меро-приятий, направленных на предотвращение заноса, возникновение и распространение ме-нингококковой инфек-ции» Утверждено Постановление Минис-терства здравоохране-ния Республики Бела-русь 12.11.2012 № 174 |  |  | «Инструкция о методах микробиологической диагностики менинго-кокковой инфекции и бактериальных менингитов» Утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 81 от 13.02.2006 |  |  |
| 31.4 | Биологичес-кий материал: отделяемое верхних отделов дыхательных путей |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению возбудителей коклюша и пара-коклюша | Санитарные нормы и правила ГН «Требования к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение, возникновение и недопущение распространения коклюша» Утверждены Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.10.2011 № 109 |  |  | Инструкция по применению «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше» Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 084 – 0310 |  |  |
| 31.5 ** | Биологичес-кий материал: испражнения, отделяемое верхних и нижних отделов дыхательных путей, отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз Биологичес-кий материал: отделяемое верхних и нижних отделов дыхательных путей, отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae: – шигеллы, – сальмонеллы, – эшерихии, – протей, – псевдомонады, – цитробактер, – клебсиеллы, – иерсинии | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведе-нию санитарно-проти-воэпидемических меро-приятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ост-рых кишечных заболе-ваний», Утверждено Постановление Минис-терства здравоохране-ния Республики Бела-русь 29 .03. 2012 № 31 |  |  | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 № 026 - 0309 |  |  |
| 31.6 ** |  |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению стрептококков | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (груп-пы А) инфекции» Утверждено – Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 59 от 2006 |  |  | Инструкция по применению № 075 - 0210 от 19.03.2010. раздел III, глава 17 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 раздел 1, глава 3; приложение 1 |  |  |
| 31.7 ** | Биологичес-кий материал: отделяемое верхних и нижних отделов дыхательных путей, отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению мик-роорганизмов родов: – Enterococcus – Haemophilus – Listeria – неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по приме-нению № 075 - 0210 от 19.03.2010 |  |  | Инструкция по применению № 075 - 0210 от 19.03.2010. раздел III, глава 18, 20, 23, 24, 25 |  |  |
| 31.8 ** | Биологичес-кий материал: испражнения |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и проведение исследований по выявлению холерных и НАГ - вибрионов | Санитарные правила 3.4.17-13-2003 «Профи-лактика холеры. Общие требования к эпидемио миологическому надзору за холерой» Утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 78 от 25.07.2003 |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагнос-тика холеры». Утверждено Постановление Первого заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43 |  |  |
| 31.9 ** | Биологичес-кий материал: испражнения |  | 101.02/42.000 101.01/01.086 101.17/01.086 | Отбор проб и методы определения отдельных видов энтеробактерий и других условно-патогенных мик-роорганизмов | Инструкция по применению «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19.03.2010 № 086 – 0310 |  |  | Инструкция по применению «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19.03.2010 № 086 – 0310 |  |  |
| 31.10 ** | Биологичес-кий материал: испражнения |  | 101.01/01.086- 101.19/01.086 | Отбор проб и лабораторная диагностика кампилобактериоза | Инструкция по применению «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 27.03.2006 № 4.2.10-17-7-2006 |  |  | Инструкция по применению «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 27.03.2006 № 4.2.10-17-7-2006 |  |  |
| 32.1 ** | Определение чувствитель-ности микро-организмов к антибакте-риальным препаратам |  | 101.19/01.086 | Отбор, подготов-ка проб и прове-дение исследова-ний по определе-нию чувствительности микроорганизмов к анти-бактериальным препаратам | Инструкция по приме-нению «Методы опре-деления чувствитель-ности микроорганиз-мов к антибактериаль-ным препаратам». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.12 2008 № 226-1200 |  |  | Инструкция по применению «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам». Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.12 2008 № 226-1200 |  |  |
| Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Биологичес-кий материал от людей: – кровь | 101.03/07.096 101.17/07.096 |  | Определение наличия возбудителя малярии | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и про-ведению санитарно-противоэпидемичес-ких мероприятий, на-правленных на пред-отвращение заноса, возникновения и рас-пространения малярии» Утверждены Постанов-лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.03.2013 № 23 |  |  | Инструкция по приме-нению «Паразитологи- ческая диагностика малярии» Утверждена Главным государственным врачом Республики 19.03.2009, рег. № 085-03104 |  |  |
| 33.2 ** | Испражнения | 101.02/07.096 101.17/07.096 |  | Отбор проб и определение наличия яиц гельминтов и цист простейших, ооцист криптоспоридий, личинок стронгилоидоза | Приказ Министра здравоохранения Республики Беларусь № 1334 от 15.12.2010 года |  |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004. «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельмин-тозов и протозоонозов». Утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49, главы 3, 7, 8 |  |  |
| 34.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 100.09/07.096 |  | Отбор проб и определение яиц гельминтов, цист лямблий, ооцист криптоспоридий | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  |  | Инструкция по применению № 70-0403 «Концентратор гидробиологический», Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.12.2003 Инструкция по примене-нию № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утверждено постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ( далее Инструкция по применению № 65- 0605) МУК РБ № 11-10-1-2002 Утверждены Главным санитарным врачом Республики Беларусь 22.05.2002 года |  |  |
| 35.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 100.09/07.096 |  | Отбор проб и определение яиц и личинок гельминтов, цист лямблий | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, обо-рудованию и эксплуа-тации плавательных бассейнов», Утверждено. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.09.2009 № 105 |  |  | Инструкция по применению № 65-0605 |  |  |
| 36.1 ** | Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 100.03/07.096 |  | Отбор проб и определение: жизнеспособных яиц гельминтов, онкосфер тениид, жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», Утверждено постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 |  |  | Инструкция по применению № 037-0409, глава 5 |  |  |
| 37.1 ** | Смывы с объектов окружающей среды | 101.19/07.096 |  | Отбор проб и определение наличия яиц гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605 от 14.06.2005 |  |  | Инструкция по приме-нению № 65-0605 от 14.06. 2005 |  |  |
| 38.1 ** | Почва, осадки сточных вод, донных отложений и сточных вод | 100.05/07.096 100.06/07.096 100.08/07.096 |  | Отбор проб и определение наличия яиц гельминтов | Инструкция по приме-нению № 021-0306 «Санитарно-паразито-логическое исследо-вание почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007 |  |  | Инструкция по применению № 021-0306 от 05.01.2007 |  |  |
| 39.1 ** | Плодоовощ-ная продукция Плодоовощ-ная продукция | 01.13/07.096 01.21/07.096-01.26/07.096 |  | Отбор проб и определение наличия яиц гельминтов | СанНП и ГН Утверждено Постанов-ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 |  |  | Инструкция по приме-нению № 65-0605 от 14.06.2005 Инструкция по применению № 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2005 |  |  |
| ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 * | Сырье и продукты пищевые | 01.00/42.000 03.00/42.000 10.00/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II раздел 1, пункты: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | СТБ 1036-97 |  |  |
| 40.2 |  | 01.00/08.156 03.00/08.156 10.00/08.156 |  | Определение мышьяка Д –(2,5-20) мкг/см³ |  |  |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 40.3 |  | 01.00/08.169 03.00/08.169 10.00/08.169 |  | Определение свинца Д- от 0,06 мкг/см³ |  |  |  | ГОСТ 26932-86 |  |  |
| 40.4 |  | 01.00/08.169 03.00/08.169 10.00/08.169 |  | Определение кадмия Д- от 0,02 мкг/см³ |  |  |  | ГОСТ 26933-86 |  |  |
| 40.5 |  | 01.25/08.161 10.41/08.161 10.61/08.161 10.51/08.161 |  | Определение афлатоксинов В1 и М1 Д – ( 0,0003-0,02) мг/кг |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3.5.3 |  |  |
| 40.6 |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 |  | Определение: микотоксинов, зеараленона Д – от 0,1 мг/кг; дезоксиниваленола Д – от 0,2 мг/кг |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 «Обнаружение, идентификация и определение содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах» (качественное определение) |  |  |
| 40.7 |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 |  | Т-2 токсина Д – от 0,005 мг/кг |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 «Обнаружение, идентификация и определение содержания Т-2 токсина в зерне и зернопродуктах» (качественное определение) |  |  |
| 40.8 |  | 10.25/08.161 10.41/08.161 10.61/08.161 10.51/08.161 |  | Определение левомицетина Д – от 0,02 мг/кг |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 «Определение левомицетина в продуктах животного происхо-ждения», утверждённая постановлением Минис-терством здравоохранения Республики Беларусь 15.11.2005 № 178, п. 7 |  |  |
| 40.9 |  | 10.13/08.161 10.24/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 |  | Определение патулина Д – от 0,01 мг/кг |  |  |  | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 41.1 * | Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы Консервы мясные | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |  |
| 41.2 |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 |  | Определение массовой доли влаги |  |  |  | ГОСТ 33319-2015 |  |  |
| 41.3 |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 |  | Определение массовой доли белка |  |  |  | ГОСТ 25011-81 п.2 ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 41.4 |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 |  | Определение массовой доли хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.6 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 41.5 |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 |  | Определение жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |  |
| 41.6 |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 |  | Определение массовой доли нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 41.7 |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 |  | Определение содержания общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |  |
| 42.1 * | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |  |  |
| 42.2 |  | 01.41/42.000 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Определение кислотности |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 ГОСТ 30305.3-95 |  |  |
| 42.3 |  | 10.51/12.042 10.52/12.042 |  | Определение фосфатазы, пероксидазы |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6, п.7.1 |  |  |
| 42.4 |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 |  | Определение массовой доли влаги и сухого вещества |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2; п.6; п.7.п.8 |  |  |
| 42.5 |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Определение массовой доли хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |  |  |
| 42.6 |  | 01.41/12.042 |  | Определение соды |  |  |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 42.7 |  | 01.41/12.042 |  | Определение аммиака |  |  |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 42.8 |  | 01.41/12.042 |  | Определение перекиси водорода |  |  |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 43.1 * | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные Рыбная кулинария и икра | 03.00/42.000 10.20/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 43.2 |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 |  | Определение органолептичес-ких показателей: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 |  |  |
| 43.3 |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 |  | Определение массовой доли воды |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |  |  |
| 43.4 |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Определение массовой доли поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |  |
| 44.1 * | Зерновые, хлеб и хлебобулочные изделия, хлебопекарные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | СТБ 2160-2011 |  |  |
| 44.2 |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 |  | Определение органолептичес-ких показателей |  |  |  | СТБ 2160-2011 |  |  |
| 44.3 |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 |  | Определение влажности и м.д. влаги |  |  |  | ГОСТ 21094-75 СТБ 912-98 п.5.11 |  |  |
| 44.4 |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | Определение кислотности |  |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 44.5 |  | 10.71/29.040 |  | Определение пористости мякиша |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 44.6 |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | Определение массовой доли сахара |  |  |  | ГОСТ 5672-68 п.3 |  |  |
| 45.1 * | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 5904-82 СТБ 1036 - 97 |  |  |
| 45.2 |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 |  | Определение органолептичес-ких показателей |  |  |  | ГОСТ 5897-90 |  |  |
| 45.3 |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | Определение кислотности и щёлочности в кондитерских изделиях |  |  |  | ГОСТ 5898-87 п.2; п.3; |  |  |
| 45.4 |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 |  | Определение массовой доли жира |  |  |  | ГОСТ 31902-2012 п.8 ГОСТ 5899-85 п.5 |  |  |
| 45.5 |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 |  | Определение мас- совой доли влаги и сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 46.1 * | Мёд натуральный | 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1, пункт 5.6 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 |  |  |
| 46.2 |  | 10.89/11.116 |  | Определение органолептичес-ких показателей |  |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.5 |  |  |
| 46.3 |  | 10.89/08.133 |  | Определение мас-совой доли воды |  |  |  | ГОСТ 31774 - 2012 п.7 |  |  |
| 46.4 |  | 10.89/08.156 |  | Определение диастазного числа |  |  |  | ГОСТ 34232 -2017п.6.11 |  |  |
| 46.5 |  | 10.89/08.149 |  | Определение гидроксиметилфурфураля |  |  |  | ГОСТ 31768 -2012 п.3.4 |  |  |
| 47.1 * | Продукты растениеводства | 01.13/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1, пункт 6.1 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | СТБ 1036-97 |  |  |
| 47.2 |  | 01.13/08.169 |  | Определение массовой доли нитратов |  |  |  | МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов в продукции растение-водства», Утвержден Начальником управ-ления Министерства здравоохранения СССР 04.07.1989 |  |  |
| 48.1 * | Продукты переработки плодов и | 10.31/42.000 10.32/42,000 10.39/42,000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1, |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 48.2 | овощей | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 |  | Определение нитратов |  |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |  |  |
| 48.3 |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 |  | Определение массовой доли растворимых сухих веществ |  |  |  | # ГОСТ ISO 2173-2013 п.п.7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5 |  |  |
| 48.4 |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 |  | Определение сухих веществ и влаги, влажность |  | пункт 6.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 33977-2016 п.5.4.6. |  |  |
| 48.5 |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 |  | Определение титруемой кислотности |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2. |  |  |
| 48.6 | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 |  | Определение массовой доли хлоридов |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1, |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 48.7 |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 |  | Определение диоксида серы йодометрическим методом |  | пункт 6.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.3 |  |  |
| 49.1 * | Масла растительные | 10.41/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния ГлаваII, раздел 1, пункт 7.1 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | СТБ 1939-2009 |  |  |
| 49.2 |  | 10.41/08.149 |  | Определение кислотного числа |  |  |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 49.3 |  | 10.41/08.149 |  | Определение перекисного числа |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 49.4 |  | 10.41/08.133 |  | Содержание окис-ленных веществ |  |  |  | СТБ 985-95, п. 5. |  |  |
| 50.1 * | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы | 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 6687.0-86 |  |  |
| 50.2 |  | 11.07/11.116 |  | Определение органолептических показателей |  |  |  | ГОСТ 6687.5-86 |  |  |
| 50.3 |  | 11.07/08.149 |  | Определение кислотности |  |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 50.4 |  | 11.07/08.133 |  | Определение массовой доли сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |  |
| 51.1 * | Соль поваренная | 08.93/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 13830-97 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II, раздел 1, пункт 9.13 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 13685-84 п.1 |  |  |
| 51.2 |  | 08.93/11.116 |  | Определение органолептических показателей |  |  |  | ГОСТ 33770-2016 п.2.1 |  |  |
| 51.3 |  | 08.93/08.052 |  | Определение массовой доли влаги |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |  |  |
| 51.4 |  | 08.93/08.149 |  | Определение массовой доли йода |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |  |  |
| 52.1 * | Воды минеральные | 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 23268.0-91 |  |  |
| 52.2 |  | 11.07/08.149 |  | Определение хлорид-ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |  |  |
| 52.3 |  | 11.07/08.149 |  | Определение гидрокарбонат ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 52.4 |  | 11.07/08.149 |  | Определение нитрит ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |  |  |
| 53.1 * | Питание в организованных коллективах (блюда и рационы) | 10.85/42.000 |  | Отбор проб |  | ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | Методические указания № 18/29 |  |  |
| 53.2 |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 |  | Определение содержания сухих веществ |  |  |  | Методические указания № 18/29, пункт 5.1.2 |  |  |
| 53.3 |  | 10.85/08.149 |  | Определение содержания белка |  |  |  | Методические указания № 18/29, пункт 5.6.1 |  |  |
| 53.4 |  | 10.85/08.164 |  | Определение содержания жира |  |  |  | Методические указания № 18/29, пункт 5.2.1 |  |  |
| 53.5 |  | 10.85/08.149 |  | эффективностьтепловой обработки |  |  |  | Методические указания № 18/29 п. 11.1.2 |  |  |
| 54.1 * | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.13/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1210-2010 СТБ 985-95 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 4288-76, п.2.1 |  |  |
| 54.2 |  | 10.13/08.052 |  | Определение содержания хлеба |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.10. ГОСТ 34135-2017 п.9 |  |  |
| 55.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 46 от 19.10.1999 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, Утверждены Постанов-лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 Санитарные нормы и правила, Утверждено Постановление Минис-терства здравоохране-ния Республики Бела-русь 15.12.2015 № 123 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.09.2009 № 105 с дополнениями и изменениями утв. Постановлением №76 СТБ 1188 – 99 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |
| 55.2 |  | 100.09/08.149 |  | Определение общей жесткости |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 55.3 |  | 100.09/08.156 |  | Определение содержания марганца |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 55.4 |  | 100.09/08.156 |  | Определение содержания нитратов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 55.5 |  | 100.09/08.156 |  | Определение массовой концен-трации железа |  |  |  | ГОСТ 4011-72 изменение 2 к пункту 2 |  |  |
| 55.6 |  | 100.09/08.156 |  | Определение массовой концен-трации меди |  |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 55.7 ** |  | 100.09/08.149 |  | Определение остаточного активного хлора |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 55.8 |  | 100.09/08.052 |  | Определение содержания сухого остатка |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 55.9 |  | 100.09/08.156 |  | Определение массовой концентрации фторидов |  |  |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |  |
| 55.10 |  | 100.09/08.149 |  | Определение массовой концентрации хлоридов |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 55.11 |  | 100.09/08.150 |  | Определение содержания сульфатов |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 55.12 |  | 100.09/08.116 |  | Определение вкуса, запаха |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2.3 |  |  |
| 55.13 |  | 100.09/08.156 |  | Определение цветности |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 55.14 |  | 100.09/08.156 |  | Определение мутности |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 55.15 |  | 100.09/08.156 |  | Определение мас-совой концентра-ции аммиака и ионов аммония суммарного |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 55.16 |  | 100.09/08.156 |  | Определение мас-совой концентра-ции нитритов |  | Санитарные нормы и правила, Утверждено Постановление Минис-терства здравоохране-ния Республики Бела-русь 15.12.2015 № 123 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.09.2009 № 105 с дополнениями и изменениями утв. Постановлением №76 СТБ 1188 – 99 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 55.17 |  | 100.09/08.156 |  | Определение массовой доли мышьяка |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 55.18 |  | 100.09/08.169 |  | Определение водородного показателя |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 55.19 | Вода питьевая | 100.09/08.149 |  | Определение перманганатной окисляемости Д -(0,5-10,0) мгО/дм³ |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 55.20 |  | 100.09/08.156 |  | Определение анионных поверхностно-активных веществ |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 метод.3 |  |  |
| 55.21 |  | 100.09/08.169 |  | Определение свинца |  |  |  | ГОСТ 18293-72 п.6 |  |  |
| 55.22 |  | 100.09/08.169 |  | Определение цинка |  |  |  | ГОСТ 18293-72 п.6 |  |  |
| 56.1 * | Поверхностные воды | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 |  |  |
| 56.2 |  | 100.03/08.169 |  | Определение водородного показателя |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 56.3 |  | 100.03/08.052 |  | Определение содержания взвешенных веществ |  |  |  | МВИ.МН.4362-2012 |  |  |
| 56.4 |  | 100.03/08.149 |  | Определение содержания хлорид-ионов |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 56.5 |  | 100.03/08.156 |  | Определение содержания нитрит-ионов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 56.6 ** |  | 100.03/08.149 |  | Определение растворенного кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 56.7 |  | 100.03/08.149 |  | Определение биохимического потребления кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 56.8 |  | 100.03/08.150 |  | Определение сульфатов |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| Физические факторы среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065100.12/35.060 |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, Утверждено Постанов-ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013 |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 57.2 ** |  | 100.12/35.063 |  | Искусственная и естественная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, утверждено Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 82 от 28.06.2012 |  |  |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 58.1 * | Помещения жилых и общественных зданий. | 100.11/35.065 100.11/35.060 |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 |  |  |  | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 59.1 * | Помещения жилых и общественных зданий, территория жи-лой застройки | 100.11/35.063 |  | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы Утверждено Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 82 от 28.06.2012 |  |  |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 60.1 * | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места | 100.11/35.059 100.12/35.059 |  | Измерения уровней виброускорения или в октавных полосах частот - для постоянной вибра-ции, корректиро-ванных уровней виброускорения для постоянной вибрации и эквивалентных корректированных уров-ней виброускорения для непостоянной вибрации. | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, Утверждено Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 132 от 26.12.2013 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 61.1 * | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места | 100.11/35.067 100.12/35.067 |  | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука постоянного шума, эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука непостоянного шума | Санитарные нормы и правила утв. Постановление Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 Санитарные нормы и правила утв. Постановление № 47 от 14.06.2013 МЗ РБ ГОСТ 12.1.003-83 |  |  |  | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |  |
| 62.1 * | Рабочие места медицинского персонала и пациентов лечебно -профи-лактических учреждений | 100.12/35.067 |  | Шум изделий ме-дицинской техники. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука постоянного шума, эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука непостоянного шума | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы, Утверждено Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005 Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организации здравоохранения |  |  |  | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 63.1 * | Продовольственное сырье и пищевые продукты, почва и вода | 01.13/42.000 01.21/42.000-01.25/42.000 01.41/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.71/42.000-10.73/42.000 100.03/42.000 100.06/42.000 100.09/42.000 |  | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II раздел 1 СанПиН № 10-124 РБ 99 Утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 27.09.2012 №149 Ветеринарно-санитарные правила, утвержденные постановление Минсельхозпрода РБ от 01.02.2011 № 10 |  |  |  | СТБ 1036-97 |  |
|  |  |  |  |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния Глава II раздел 1 СанПиН № 10-124 РБ 99 Утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 27.09.2012 №149 Ветеринарно-санитарные правила, утвержденные постановление Минсельхозпрода РБ от 01.02.2011 № 10 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний |  |  |  |  |  |
| 63.2 | Продовольственное сырье и пищевые продукты, почва и вода | 01.13/08.161 01.21/08.161-01.25/08.161 01.41/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.71/08.161-10.73/08.161 |  | Определение хлорорганических пестицидов: - ДДТ и его метаболиты - ГХЦГ и его изомеры - Гептахлор - Гексахлорбензол - Альдрин Д- 0,005-2,0 мг/кг |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4 ГОСТ 23452-2015 п.8 Методические указа-ния № 2142-80 Определение хлорор-ганических пестици-дов в воде, продуктах питания, в кормах и табачных изделиях методом хроматогра-фии в тонком слое. Утверждено замести-телем Главного госу-дарственного сани-тарного врача СССР 28.01.1980 |  |
| 63.3 |  | 01.13/08.161 01.21/08.161-01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 |  | Определение фосфорорганических пестицидов: - Хлорофос | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 №149 |  |  |  | ГОСТ 30710-2001 п. 4 |  |
| 63.4 |  | 100.03/08.161 100.06/08.161 100.09/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161-10.73/08.161 01.41/08.161 10.51/08.161 10.11/08.161-10.13/08.161 |  | Определение 2,4-Д аминной-кислоты, её натриевых солей Д - от 0,02 мг/кг | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 №149 |  |  |  | Методы определения остаточных количеств 2,4-Д в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного проис-хождения Методы определения микроколичеств пес-тицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Часть 8, Москва 1977, стр. 118-132 Методические указания №1541-76 |  |
| Радиометрические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 * | Продукты пищевые | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000-10.13/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 64.2 |  | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125-10.13/04.125 10.20/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 |  |  | МВИ 179-95 |
| 65.1 * | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 01.13/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1056-2016 |  |  | СТБ 1056-2016 |
| 65.2 |  | 01.13/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельс-кохозяйственном сырье и кормах” Утверждено Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 года |  |  | МВИ 179-95 |
| 66.1 * | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 66.2 |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 |  |  | МВИ 179-95 |
| 67.1 * | Материалы и изделия строительные | 02.20/42.000 08.12/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.23/42.000 |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 30108-94 |  |  | ГОСТ 30108-94 |
| 68.1 * | Продукция лесного хозяйства и сырьё, лекарственное сырьё. Продукция лесного хозяйства и сырьё, лекарственное сырьё. | 01.13/42.000 02.30/42.000 |  | Отбор проб |  |  | ТКП 251-2010 (02080) Радиационный конт-роль. Отбор и подгото-вка проб лесной проду-кции. Утверждено Постановление Минис-терства лесного хозяйс-тва Республики Бела-русь от 28.06.2010 №14 |  |  | ТКП 251-2010 (02080) Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Утверждено Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28.06.2010 № 14 |
| 68.2 |  | 02.30/04.125 01.13/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) |  |  | МВИ 179-95 |
| 69.1 ** | Рабочие места в производствен-ных, служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 ГН 10-115-99 Контрольные уровни радиоактивного загряз-нения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждено Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 |  |  | МВИ. МН 2513-2006 |

- * - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

- ** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь–

директор государственного

предприятия «БГЦА»						               Т.А. Николаева