|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1527 |  |  |
|  | от 26 апреля 2001 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 6 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» июля . 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| службы изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |  |
| 2.1 | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |  |
| 3.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Указатели напряжения выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2010 п. 4.5.3, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 4.2 |  |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 4.3 |  |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 5.1 |  | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 5.2 |  |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 5.3 |  |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 5.4 |  |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 6.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей, электроизолирующей части, соединительного провода | ТКП 290-2010 п. 4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 7.1 | Клещи электроизмерительные для электроустановок до 1 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 8.1 | Клещи электроизолирующие для электроустановок до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 9.1 | Штанги электроизолирующие для электроустановок до 110 кВ (кроме электроизолирующих гибких элементов заземления бесштанговой конструкции) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 10.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 11.1 | Устройства для прокола или резки кабеля до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующих частей напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 12.1 | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.13.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Трансформаторы тока на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением основной изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10.3.1 ТКП 181-2009 п. Б.9.3.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 13.2 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10. 1 ТКП 181-2009 п. Б.9.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 13.3 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.10. 6 ТКП 181-2009 п. Б.9.6 | МВИ.ГМ.489-2017 |
| 14.1 | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.11.1.3 ТКП 181-2009 п.Б.10.1.3 | МВИ.ГМ.489-2017 |
| 15.1 | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.12.3.1 ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 16.1 | Выключатели нагрузки на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.14.2.1 ТКП 181-2009 п.Б.12.2.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 17.1 | Вакуумные выключатели на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.16.2.1 ТКП 181-2009 п.Б.14.2.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 18.1 | Сборные и соединительные шины на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.20.2 ТКП 181-2009 п.Б.18.2 | МВИ.ГМ.918-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Сборные и соединительные шины на напряжение от 3 до 10 кВ | 23.43/ 29.113 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | СТП 33243.20.366-16 п.20.1 ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 19.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.29.1 ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.230-2017 |
| 20.1 | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.230-2017 |
| 21.1 | Разъединители на напряжение от 3 до 10 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1 ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 22.1 | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16 п. 28.1, 28.2, 28.3 ТКП 181-2009 п.Б.26.1, 26.2, 26.3 | ГОСТ 6581-75 |
| 23.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | СТП 33243.20.366-16 п.31.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.232-2017 МВИ.ГМ.489-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | СТП 33243.20.366-16 п.31.8 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.490-2017 |
| 23.3 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | СТП 33243.20.366-16 п.31.4 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.232-2017 |
| 24.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п.32.2.1 ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 | МВИ.ГМ.918-2017 |
| 24.2 |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.32.1 ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.230-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |